杭州萧山国际机场

TI、T2、T3航站楼区域桥载空调系统

维护外包项目

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年五月

目录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	3

第三章  服务内容及技术要求	12

第四章  合同条款	12

第五章  评标方法及标准	17

第六章  投标文件格式	28

第一章招标公告

一、招标范围及内容

杭州萧山国际机场有限公司将对T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统的维护业务实施外包，邀请具有能力的投标商前来投标。

服务期：合同有效期三年（1+2年），具体要求详情请见招标文件“第三章 服务内容及技术要求”。

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照；

（2）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录；

（3）投标人必须为专业桥载空调设备生产厂家或原生产厂家（厂家所生产的桥载空调设备须提供中国民用航空局颁发的现行有效的使用许可证或审定合格证，或质量一致性审核报告和民航局通告信息表），或拥有国内民航机场桥载空调设备维护保养业绩（须提供合同复印件等相关证明材料，原件备查）。

（4）投标人具有一般纳税人资格，可提供税率为6%的增值税专用发票。（需提供税务机关出具的一般纳税人资格认定相关证明材料复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查）

（5）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年6月18日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年6月18日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼区招标中心，逾期无效;若采用投递方式的，请于2019年6月18日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰         联系电话： 0571-86662723

招标监督人：闻晓丽         联系电话： 0571-86662132

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统维护外包项目 |
| 1.1.2 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务内容及技术要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 详见招标公告“招标范围及内容” |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行标准 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年6月10日9点30分前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-86662723；传真：0571-86662736；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年6月18日下午14时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3. 1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.2 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账，必须在投标截止时间前通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 投标保证金的金额：人民币壹万元整 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 备注：需提供转账证明及投标人基本账户开户许可证复印件并加盖公章 |
| 3.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统维护外包项目投标文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：投标人在接到中标通知书后的10个工作日内，递交首年合同金额的10%作为履约保证金。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7服务期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务内容及技术要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “维保合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4商务部分；

3.2.5实施业务承包方案组织设计部分（技术部分）；

3.2.6资信部分；

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料；

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标价格必须一致。投标人对该项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人应按“投标报价表”的要求报价；

3.3.3如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标价格中。

3.3.4投标人(如中标)在投标文件中提供的服务报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.5投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.3.6本次招标投标报价包括且不限于如下内容：

（1）维保主体和标准、工具及专用工具等。

（2）维保项目的运行管理、维护、人员费用、安装调试、检验、技术服务、培训等所需的各种费用；

（3）保险费、税金、利润及中标服务费等所有潜在可能产生的费用。

3.3.7各投标人踏勘现场后，结合招标文件要求，充分考虑维保项目中所需的驻场人员数量、办公室、交通、通讯设备、车辆、住宿等所有费用，该费用一次性包干并计入投标总价，中标后，招标人不再另行支付。

3.3.8投标人未单独列明的分项价将视为该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

- 本项目在维保实施期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

- 中标人在维保过程中所产生的各种垃圾、废弃物及旧材料应进行妥善处置，及时清理，并严格控制施工噪音，杜绝影响行政办公的任何行为。

- 维保项目内容之外所产生的费用由投标人自行考虑解决。

- 投标人在维保过程中需负责现场维保人员的生命、财产安全，解决与现场维保人员的劳务关系纠纷。

（5）	中标人在维保作业时应采用必要的安全措施，维护过程中若有产生异味，就避免对环境及旅客产生影响，严格按照招标人要求做好安全作业并无条件服从甲方的安排。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5日内，应当向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

注：依据“投标函”相关内容进行唱标，如大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

（9）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人对评标、定标结果不负责解释。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金（如有）

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章服务内容及技术要求

- 总则

  - 说明

    - 招标内容为杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统维护外包项目，合同为三年(1+2年)。

    - 投标方必须按招标文件各条款的内容和顺序逐条、逐项作出实质性应答，如实填写列表各项内容，以保证维护保养服务的质量为先决条件，提供合理的维护及服务价格，禁止人为比价、压价。

    - 本技术规格中带“（*）”的条款为重要条款，如其中一条不满足将导致废标，对带“（*）”的条款必须在投标文件中提供技术支持材料。其他一般条款如超出3项不满足，也将承担被废标的风险。

    - 投标方提供的投标价为含税价格，报价中必须明确税率。

    - 中标方的投标价将作为最终的合同价，因投标方原因造成漏报、少报，则产生的相关费用由投标方承担。

    - 杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调设备系统维护外包项目的安全责任由中标方自己承担。

    - 本招标书是杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调设备系统维护外包项目维护内容、要求及承包方式的文件，是合同文件的组成部分，并作为正式合同的附件之一，与合同具有同等的法律效力。杭州萧山国际机场有限公司拟采用招投标的方式，在公平、公正、公开的原则上，择优选维护承包单位。

    - （*）外包期的前三个月为试用期，试用期结束时，业主有权因承包单位所提供的服务不合格而终止合约。

- 投标方的资质要求

  - 具有三年以上独立法人资格，持有有效营业执照；

  - 能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录；

  - 投标人必须为专业桥载空调设备生产厂家或原生产厂家，拥有国内民航机场桥载空调设备维护保养业绩。（须提供合同复印件等相关证明材料，原件备查）

  - 投标人具有一般纳税人资格，可提供税率为6%的增值税专用发票。（需提供增值税一般纳税人资格登记表复印件并加盖公章，原件备查）

  - 本次招标不接受联合体投标。

3、技术要求

3.1 杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调设备系统维护外包项目

3.1.1 总则

3.1.1.1杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调设备系统维护外包项目的目的是引进社会化管理方式，由投标方技术人员对T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统设备进行平时巡检、维修维护、安装、更换、应急抢修、一年两次深度保养、设备适应性改造等工作 。

3.1.1.2投标方必须按甲方的要求提供相应的维保管理方案，该方案必须得到甲方的批准，该维保管理方案的内容满足桥载空调系统运行的要求。

3.1.1.3（*）本技术规格书所列的工作要求仅为主要要求，投标方必须无条件的接受甲方指派的与桥载空调系统相关的其它任何工作。

3.1.1.4投标方必须满足以下条款或规定：

3.1.1.5投标方应保证在整个外包服务过程中，不损坏机场任何设备、设施。

3.1.1.6投标方应保证在整个外包服务过程中严格遵守机场的空防安全制度、交通运输规定和通行规定等各项规章制度。

3.1.2服务要求

3.1.2.1投标方应接受甲方的管理、监督、协调。甲方将不定期地对投标方的工作进行检查，投标方应予以配合。

3.1.2.2若投标方在执行维护和检测服务中，发现设备设施发生故障，第一时间组织技术人员将故障排除。

3.1.2.3（*）投标方在执行T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统维修维护外包项目过程中，不存在其他额外费用。

3.1.2.4投标方对任何设备、系统作变动、修改时，必须事先报甲方，做好有关图纸、文件的修改、变更、说明工作并得到同意后方可实施；未经同意擅自修改、变更设备（包括调换不同型号的设备、组件）的，应对因此给招标方或任何第三方造成的损失承担赔偿责任。

3.1.2.5对由于投标方管理不善、违反操作规程等投标方原因引起的设备事故或造成严重后果的，招标方有权追究其法律责任和经济赔偿责任。

3.1.2.6因投标方责任原因造成重大故障而影响航班正常运行的事故为零。

3.1.2.7用户单位有效投诉0起。

3.1.2.8春运、暑运、国庆、五一、重大会议、防台、防汛、大面积航班延误期间，投标方必须无条件配合甲方增加现场保障人员数量和力量，做好现场设备的保障工作。

3.1.3工作范围和内容及要求

3.1.3.1（*）范围、内容

本项目为T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统维护外包项目，主要系统内容包括：

| 设备名称 | 制造厂家 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥载空调 | 四川华胜强制冷设备有限责任公司 | HDK-210（60冷吨） | 18 | 均桥挂式 |
|  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | AC215XBR（60冷吨） | 24 | 1台落地安装 |
|  |  | AC315XBR（90冷吨） | 10 | 2台落地安装 |
|  |  | AC385XBR（110冷吨） | 5 | 均落地安装 |
|  | 深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 | JDFX160（冷量154KW） | 2 | 均桥挂式 |
| 空调管存放车 | 定制 | 定制 | 59 | ----- |
| 加长管小车 | 定制 | 定制 | 4 | ----- |

投标方需要完成T1、T2、T3航站楼区域59台桥载空调（含8台落地安装空调）以及空调管存放车、加长管小车的巡检、维修维护、安装、更换、应急抢修、年度两次保养、清洁、除锈、涂刷油漆等工作，所有需更换的零配件及所需材料由甲方提供。定期内对设备的机械活动部件及电气设备进行清洁、润滑、紧固、调整、测试。具体内容根据维修手册实施，对检查出有安全隐患的零部件和电气元气件应及时更换，保养结束后必须对设备进行评估。

| 序号 | 飞机专用空调日常维护保养项目(包括但不仅限于以下内容) |
| --- | --- |
| 1 | 空调主机 |
| 2 | 各类阀门 |
| 3 | 空调进风管 |
| 4 | 空调出风管道(含接头、固定管道) |
| 5 | 各类继电器 |
| 6 | 各类开关 |
| 7 | 各类温感 |
| 8 | 各类电气部件 |
| 9 | 各类控制灯光 |
| 10 | 各类按钮 |
| 11 | 操作控制面板、防护罩 |
| 12 | 各类网兜 |
| 13 | 各类卡箍、螺丝、螺帽、封条 |
| 14 | 空调辅助件（管道存放篮、扎带、链条、挂钩、存放篮轮子、管道加长管存放车、存放车轮子等） |
| 15 | 收费系统（桥载设备部份） |
| 16 | 设备清洁 |
| 17 | 添加飞机空调氟利昂 |
| 18 | 更换压缩机油及补漏 |

3.1.3.2日常检查要求：

投标方驻场维修人员必须按设备保养手册要求，每天对桥载空调（含8台落地安装空调以及空调管存放车、加长管小车进行一次巡视，对设备及附件的进行清洁工作，根据月度计划重点对7座桥的桥载空调系统进行日常检查。发现设备有异常，应立即组织维修人员，并在当天的航班间隙安排人员维修或航后维修，同时做好维修记录，检查工作情况及时上报给甲方。

3.1.3.3 维修要求：

3.1.3.3.1投标方必须保证接到报修后十五分钟内赶到现场排故，并确保报修电话24小时畅通。

3.1.3.3.2桥载空调每月完好率不低于98%。

注：日完好率=（招标方桥载空调总数-每日在修桥载空调数）/招标方桥载空调总数×100％

月完好率=当月日完好率之和/当月天数×100％

招标方设备监管人员每日15:30需要与投标方确认当日的日完好率。

3.1.3.3.3因投标方原因当日无法故障恢复需按流程报招标方设备监管人员，并制定解决方案。

3.1.3.3.4重大故障（包括影响设备安全运行、设备损坏、影响航班服务质量等）发生后，投标方需尽快采取措施减少损失并降低影响；立即向招标方设备监管人员汇报现场状态；尽快查明原因并及时汇报原因和解决方案。投标方应在重大故障抢修结束1个工作日内将事情经过、故障原因，解决措施等详细书面报告交招标方设备监管人员，并经双方签字确认。

3.1.3.3.5投标方须做好故障记录台账、零备件更换统计。台账记录字迹清晰、完整、规范，每条故障都因闭环。

3.1.3.3.6投标方投标时须根据维修工作要求制定并提交维修管理文件及维修数据登记表。

3.1.3.3.7投标方须制定突发事件应急处理故障制度及流程。

3.1.3.4保养要求：

3.1.3.4.1投标方应按设备保养手册要求，每年两次对T1、T2、T3桥载空调（含8台落地安装空调）进行保养。

3.1.3.4.2投标方应提前2周提供保养计划书给招标方，同时提出保养工作所需用品书面申请。计划得到甲方批准后，设备保养工作即按计划开始进行。

3.1.3.4.3保养工作结束后，需提供下列报告：

- 设备保养工作总结报告（具体保养工作内容完成情况及效果）。

- 每台空调整体性能测试报告（反应、分析保养后设备性能现状并提出改良建议）。

- 保养工作完成后,未解决的设备问题需有《遗留问题建议解决方案备忘录》。

3.1.3.4.4待招标方设备监管人员确认整体保养工作已按要求达标后，保养工作正式结束。

3.1.3.4.5投标方必须完成一年两次的桥载空调外部整体清洗工作。

3.1.3.4.6投标方必须完成桥载空调外部整体除锈涂刷油漆工作，油漆工作需按标准工艺实施。必须一年对T1、T2、T3所有桥载空调（含8台落地安装空调）的翅片进行一次清洗，在清洗翅片期间，日常工作不得停止。

3.1.3.4.7设备保养工作,投标方必须安排5名及以上维修人员，根据工作内容可增加维修人员。

3.1.4人员要求

3.1.4.1（*）人员配置：

参加本项目人员采用轮班制，人员总量最低配置不得少于6人（含项目管理人员1名）；

3.1.4..2（*）人员要求：

乙方提供的项目管理人员必须专科以上学历及相关专业，身体健康；爱岗敬业，责任心强，有较强的组织能力和协调能力，能及时处理突发应急事件。所有人员需具备电工操作证，具有制冷维修证书或中专以上制冷专业毕业，一名焊工（具有气焊操作证），项目管理人员具有国内机场桥载空调维修的工作经历。

3.1.4.3上述专职人员必须在投标方投标时，把所有相关学历、技术等级证明（网上可查）及电工操作证同时作为附件提交甲方备案，如有不符投标方将承担废标的风险。

3.1.4.4未经甲方同意，不得擅自调换经选定的人员。若要调动驻场人员，需提前1个月以书面形式提出申请，经甲方认可后，方可执行。

3.1.4.5 投标方应无条件服从甲方一切规章制度，包括按实际工作需要而新添加的相关规定及要求。

3.1.4.6甲方对违反管理规定的情况和个人，有权提出批评并要求投标方整改，如投标方驻场人员不服从管理，甲方有权要求投标方更换人员。

3.1.4.8投标方维修人员必须统一着装，并按甲方规定自行配备相应的劳防用品。

3.1.5双方责任

3.1.5.1投标方责任

3.1.5.1.1无空防安全责任事故。

3.1.5.1.2无重大消防责任事故。

3.1.5.1.3无事故征候及以上等级。

3.1.5.1.4无人身安全责任事故，工伤事故为零。

3.1.5.1.5由于违章操作造成设备的一般事故为零。

3.1.5.1.6严格遵守国家和浙江省杭州市制定的各种法律、法规。

3.1.5.1.7（*）投标方在做季度保养时投标方白天工作人员不得少于4人，投标方在非季度保养时白天日常工作人员不得少于3人，投标方每天应该至少保证有2人24小时现场值班。投标方在夜间抢修时必须从场外增派一名维修人员参与工作。

3.1.5.1.8投标方应保证在整个服务过程中，不损坏机场任何设备、设施。并严格遵守甲方及国家民航管理方面的相关规章制度、禁区交通运输规定和通行规定，及杭州萧山机场的其它有关安全规定和候机楼的一切在行管理规定。

3.1.5.1.9投标方必须接受甲方对投标方人员通行证的管理。

3.1.5.1.10投标方须自备常用的设备维修工具，若维修工具有缺损应及时更新。

3.1.5.1.11投标方须为投标方员工提供必要的劳动防护措施。

3.1.5.2招标方责任

3.1.5.2.1协助投标方租用候机楼内员工办公室一间（费用由投标方支付），休息室内设置内话一门（电话机投标方自行采购）；投标方应自行负责看管存放于办公室的物品，投标方使用该办公室期间发生任何物品丢失或毁损的，招标方不承担任何责任。

3.1.5.2.2为投标方的维护、保养等工作提供设备的所有备件或材料（通用维修工具投标方承担）。

3.1.5.2.3对投标方员工进行安全教育，协助办理禁区通行证。

第四章  合同基本条款

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

第一部分  协议书

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方为甲方提供杭州萧山国际机场T1航站楼、T2航站楼、T3航站楼桥载空调维保服务项目及有关事项友好协商一致，共同达成如下协议：

- 服务概况

1.服务内容： 乙方为甲方提供杭州萧山国际机场T1航站楼、T2航站楼、T3航站楼桥载空调维保服务

2.服务地点： 杭州萧山国际机场内

3.服务形式：外包方式

- 服务期限

本项目服务期限采用第    1  种方式：

1.本合同采用  1+2   模式，第一年为考核期，有效期限为2019年7月1日至2020年6月30日止  ，第一年考核期限届满前60日前，由甲方按照附件【3】对乙方进行考核，经甲方考核后，乙方考核结果达到【85】视为考核合格，则同意乙方续约，合同有效期限自动顺延至【2022年6月30日】。

若经甲方考核后，乙方考核结果未达到【85】视为考核不合格，则不同意乙方续约，则本合同有效期限至【2020年6月30日】终止。

考核结果均以甲方确认的结果为准，乙方对此不得提出任何异议，并表示接受考核结果。

若经甲方考核合格后同意乙方续约，乙方未能在甲方通知乙方可以续约之日起【 7】日内提出书面不续约的申请，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。若在考核合格后，合同自动顺延期间，乙方提出书面不续约申请的，则按照本合同专用条款约定执行。并将乙方列入供应商黑名单。

2、本合同有效期限为固定期限，有效期限为    /   ，合同有效期限届满后自本合同自动终止。

- 签约合同价与计价方式

1. 本合同采用下述第   1   种计价方式：

（1）固定总价

（2）固定单价，预估总价，以实际发生结算

（3）固定总价+固定单价

2. 签约合同价为：人民币（大写）               (¥            元)。

（1）固定总价部分：人民币（大写）         (¥       元)；

（2）固定单价部分：人民币（大写）         (¥       元)；预估总价，人民币（大写）         (¥       元)，以实际发生结算。

3. 价格清单

（1）固定总价，其中：

第一年费用：

第二年费用：

（2）固定单价

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 预估数量 | 维保单价 | 预估总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

4.以上外包费用已包含了                                   等所有费用。

5. 其他约定:   在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

四、验收及考核

1、验收方式，本合同采用下属第    /     种验收方式；

（1）合同履行完毕一次性验收；

（2）分期验收，每三个月验收一次；

（3）分期验收，每月验收一次；

（4）按实际完成工作节点验收；

（5）其他：           /

2、维保服务考核方式（不包括续约考核），本合同采用下属第  1-B    种维保服务考核方式：

（1）先服务后付款：

A.合同履行完毕一次性考核；

B.分期考核，每三个月考核一次；

C.分期考核，每月考核一次；

D.按实际完成工作节点考核；

E.其他：         /

（2）先付款后服务：

/

- 验收标准分为设备验收与维保服务考核，具体标准详见本合同专用条款。

五、结算与支付

1. 本合同外包服务费采用以下第   3    种结算方式：

（1）服务完成后一次性结算；

（2）按实际完成服务内容结算：

（3）按期结算，每期   三个    月，每期结算金额                  ；

（4）其它结算方式：          /          。

2. 支付比例或金额

（1）预付款（本项目  适用  不适用）

支付比例或金额：          /

预付款支付期限：合同签订并提交收据后【】工作日内支付

预付款扣回的方式：         /

（2）合同价款支付

甲方在支付乙方每期外包服务费时，由甲方根据附件【3】考核，且经验收考核后支付

（3）其他                    /

3. 支付时间及条件

除另有约定外，甲方在收到乙方提供的下列支付凭证后【10 】个工作日内支付，支付时扣除质保金：

（1）付款申请书（含结算资料）

（2）乙方开具的  税率为6%的增值税专用发票            ;

（3）经甲乙双方项目负责人签字确认的《验收单》。

（4）其他         /

4.乙方的基本账户信息：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

联系人：

联系方式：

5.其他约定：

六、履约担保

本项目是否适用：适用     不适用

1. 乙方提交履约担保的形式为：   银行转账   ；

2. 履约担保金额为：人民币（大写）                (¥       元) （首年外包服务费总额的 10 %）；其中廉洁保证金占履约担保的10%。

3. 担保期限为：待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后6个月。

4.在本合同履行期间，若乙方存在违反本合同约定的行为，则甲方有权扣除乙方的履约保证金，并书面通知乙方，乙方对此不得提出任何异议。乙方在收到甲方的书面通知之日起15日内补足履约保证金，逾期不补足，视为乙方违约，则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失（包括但不限于运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）。

待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后，经甲方确认后，乙方不存在任何违约行为，自甲方确认之日起15日内，甲方无息返还乙方履约保证金。若乙方存在违约行为或者有相关费用未支付的，则甲方在扣除相关费用后，若有剩余，则无息返还乙方。

七、保修期

本项目是否适用：适用      不适用  

1.保修期为正式验收合格之日起               天；

2.保修期内，乙方应在接到甲方通知后         小时内到达现场并修复缺陷或损坏。

3.保修期内发生的维修服务，若修复后经维修的项目的保修期不足       的，则该项目的保修期延长至              。

4.具体保修内容以专用条款为准。

八、保险

本合同是否适用：适用     不适用

1.乙方应遵循本合同中，合同通用条款 第一部分 第   3    条 之约定，办理为完成合同所需之一切保险事务。

2.本合同关于购买保险的具体险种:  为工作人员办理“第三责任险”、“人身意外险”、基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等手续，并缴纳保险费用。

3.具体投保内容以专用条款为准。

九、补充约定

1.                                                            ；

2.                                                            ；

3.                                                            。

十、文件组成

本合同所附下列文件是合同构成不可分割的部分：

1、合同条款

2、合同附件

3、招标文件、投标文件及其相应附件

如合同条款与上述文件表述不一，则按照上述文件优先顺序进行解释。

十一、其他

1、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自双方盖章以及法定代表人或授权代表签字之日起生效。本合同于     年     月     日，在杭州萧山国际机场内签订。

2、若双方在本合同有效期间内发生争议，则协商解决。若无法协商一致，则任何一方均有权向甲方所在的人民法院起诉。

甲方：  (公章)                          乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

第二部分 通用条款

- 服务期限及进度

乙方应当在服务期限内完成所有工作内容。如该服务有进度要求的，应当符合进度要求。

- 项目负责人

各方应指派一名项目负责人作为现场管理、沟通的代表，负责合同履行的各项事宜。

- 保险

3.1乙方从事本项目应当进行的一切保险（包括但不限于对雇员的保险）由乙方自理。并处理与之有关的所有保险索赔及其他一切事项。

3.2乙方应当按甲方要求，出示根据合同要求应当购买的保险的所有保险单或保险证明以及保险费的收据。

3.3所需的全部保险费均已包含在合同价中，甲方不另行支付。

- 服务要求

4.1乙方提供服务应当符合本合同专用条款及其附件的要求。

4.2服务时间、地点

（1）乙方提供服务的时间应当满足甲方运营需要。所有法定节假日、重大事件及自然灾害等因素均不能作为中断服务的理由。

（2）根据甲方实际业务需要，甲方有权随时调配乙方工作人员的工作地点。乙方应当听从甲方及其指定人员的指挥，服从命令、执行任务，保证机场安全、正常运行。

（3）乙方应当安排专人24小时值班，并配置固定联系电话，并确保通讯畅通。乙方值守人员不得以任何理由拒接甲方工作人员电话，否则，由此造成的损失和后果由乙方承担。

4.3人员管理

（1）乙方应当为本项目成立专门的管理机构或配置管理岗管理乙方的工作人员。

（2）乙方应当建立一套完善、全面的管理制度，对乙方工作人员依照管理制度进行管理，乙方制度应当符合甲方相关制度、规则及各项安全规范。

（3）乙方在进行服务期间，应按照合同要求配发和穿戴劳保防护用品。除合同另有约定外，所有参与本项目的工作人员应统一着装。

4.4培训要求

（1）乙方为本合同服务所配备人员在上岗前进行岗前培训，内容包括但不限于安全、服务要求、设备设施使用、规章制度以及其他与本项目有关的内容。

（2）乙方工作人员应当具备工作技能、达到上岗要求后方能上岗工作。

- 双方权利和义务

5.1甲方的权利和义务

（1）在合同期限内，甲方应该向乙方提供必要的与项目有关的资料、文件供乙方使用，乙方在本合同履行完毕后应将上述所有资料、文件等退还甲方。

（2）甲方应在乙方为履行本合同义务而提出合理要求时尽力提供协助。

（3）甲方应当按时向乙方支付外包服务费。

（4）甲方有权对乙方的工作进行管理、监督、检查、协调和指导。对乙方不符合合同要求、安全规范、操作指引、服务要求及甲方管理要求的行为，甲方有权制止，并要求乙方予以纠正。

（5）甲方对乙方执行本合同时所使用的工具、消耗的备品、备件及各类生产物料的品牌、型号、数量等进行审核、监督。

（6）甲方有权对乙方的工作进行监督管理，检查和具体指导，有权要求乙方更换违反相关法律法规、管理规定、不符合从业资格或不适合在甲方工作的服务人员。甲方对乙方服务质量进行验收、考核；

（7）因乙方服务人员的工作失误、失职造成甲方财产损失的，甲方有权要求乙方消除影响并赔偿因此造成的经济损失。情节严重的，甲方有权解除合同，不承担任何责任。

（8）甲方尊重乙方服务人员的工作，对乙方服务人员履行职责的行为予以支持、配合；

5.2乙方的权利和义务

（1）乙方必须以机场安全运营为首要原则，加强员工安全培训，确保员工掌握、严守有关安全法律法规、运行安全规则及员工安全守则等各项规章制度，杜绝发生安全事故。

（2）对于国家、地方的法律法规或甲方要求必须持证上岗的岗位，乙方必须按照安排具有相应上岗证的人员上岗工作，严禁无证操作。

（3）除合同另有约定外乙方必须自备履行合同所需的工器具。工器具必须是正规厂家生产的合格产品，并按法律、法规、行业标准的要求和周期进行检测，并向甲方提供检测证明文件。

（4）乙方提供的备品、备件及物料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术质量标准和甲方要求。

（5）乙方必须按照要求填写服务记录及服务报告，并按时提交给甲方。若该记录或报告是需要向政府部门或其他机构提交的，则应当符合政府部门或其他机构的要求。

（6）甲方认为需要紧急处理的事项，乙方应当无条件的服从甲方的安排，在指定的时间到达故障或事件现场，按照甲方规定的时间保质保量的完成故障或事件处理，确保不影响机场运营服务的正常进行。对由于乙方未及时按双方约定的要求响应甲方的要求进行紧急维修、抢险等，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失，并承担承担违约责任。

（7）乙方应当对所有人员加强保密性教育，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。乙方必须严格保密甲方的生产信息，坚决杜绝无事生非，造谣生事现象的出现。

（8）乙方工作人员必须服从甲方的管理。乙方工作人员开始工作前，应先通告甲方。未经甲方同意，乙方工作人员不得进入甲方限制进入的区域。

（9）乙方应当采取一切合理措施保护现场附近的环境，以避免引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。

（10）乙方在履行合同中需要使用甲方设备、设施的，应当先征得甲方同意并在甲方备案。乙方应当合理使用并有效保护甲方设备、设施，因乙方原因造成甲方设备、设施损坏的，乙方承担赔偿责任。

（11）乙方应当按国家劳动法律法规的规定，与履行本合同项下服务内容的工作人员订立劳动合同，为本项目工作人员按时发放工资和相关福利、缴纳社会保险、工伤保险等。乙方与其聘用的工作人员发生劳动纠纷，均由乙方负责调解和处理并承担全部责任，甲方不承担任何责任。

（12）乙方应当按照法律法规的规定，安排工作人员休息和休假，为工作人员提供必要的劳动保护和劳动条件。

（13）乙方工作人员在服务过程中发生的自身人身伤亡、财产损失或造成甲方及任何第三方人身伤亡、财产损失，均由乙方自行负责，由此而给甲方造成的损失，乙方须全部赔偿。

（14）乙方用工必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规。在本合同有效期内，乙方必须与其为履行本合同义务而派往甲方的工作人员建立并存续合法的劳动合同关系，对特殊岗位的工作人员，提出保密工作要求；乙方应把相应要求列入与其工作人员或者雇佣人员签订的劳动合同中。乙方对该等工作人员必须依法履行用人单位义务。

在本合同履行过程中，如发生非因甲方原因导致的乙方工作人员或者雇佣人员任何损害，均应由乙方负责处理并依法承担责任。如果甲方发现乙方未与其派往甲方的工作人员建立劳动关系或者未依法履行用人单位义务的，甲方有权要求乙方更换该等工作人员或者雇佣人员，乙方必须按照甲方要求指定符合本合同约定的工作人员或者雇佣人员履行本合同项下之义务。

- 乙方工作人员的更换及增减

6.1乙方应保持工作人员稳定。乙方工作人员需调换岗位，需提前书面通知甲方，在不影响服务职能正常实现的情况下，经甲方同意后进行岗位调整。

6.2乙方工作人员不符合工作岗位要求的，甲方有权要求乙方更换人员。乙方应在30日内更换。乙方工作人员有下列情形之一的，应当在24小时内及时撤换甲方提出的不称职的工作人员，并且不得再安排此类人员在甲方管辖范围内任职：

（1）严重违反机场运营及甲方规章制度；

（2）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（3）被依法追究刑事责任的；

（4）有其他侵害甲方或第三人权益行为的；

（5）有其他造成或险些造成严重后果行为的。

6.3甲方根据机场运营需要，要求乙方增加或减少人员，乙方应予以接受。增加或减少人员的，合同价格根据单价调整。

- 服务质量验收

7.1甲方将对乙方服务进行监督、检查，记录并验收乙方工作人员的服务质量。甲方对乙方服务填写《验收单》。

7.2甲方根据乙方服务质量验收结果确定乙方服务水平，核算外包服务费，扣除不达指标的外包服务费或要求乙方承担违约金。

- 合同变更、终止与解除

8.1甲方可以在合同存续期间的任何时候经书面指示向乙方发出变更通知，只要是该变更在乙方的服务水平及能力范围内可以做到的，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

8.2	乙方可以向甲方提出为改进服务质量、效率和安全性方面的变更建议，但最终变更需甲方书面同意。

8.3如甲方提出的变更导致整个合同服务范围的改变从而给乙方造成损失的，双方应当协商损失的分摊，若协商不成甲方仍要求变更的，甲方应向乙方支付乙方因合同范围改变而发生的可以预见的合理的直接损失，但乙方负有将该损失降到最低点的义务。乙方发生的伴随或后续间接损失（包含但不限于利润及管理费用的损失）甲方不予赔偿。

- 结算

9.1乙方应根据合同约定，向甲方提出结算请求。乙方应当提供结算所需的凭证与资料，以供双方核对。

9.2若甲方要求乙方承担违约责任或向乙方要求索赔，甲方中止结算，待双方确定违约责任及赔偿金额重新结算。

- 支付

10.1甲方完成结算且收到乙方提供的发票后按合同约定向乙方支付价款。

10.2乙方付款申请填写错误或相关材料缺失的，应修正或补充材料后重新提交。

- 退场和移交

11.1合同期限届满或合同提前终止、解除时，乙方应在退场前将项目现场的设备、工器具、物料等整理干净，恢复现场整洁。属于乙方的物品应当及时清理，乙方退场时仍未清理的物品视为乙方抛弃物，甲方可自行处理，处理所产生的费用由乙方承担。

11.2乙方退场时应当与甲方办理移交手续，将属于甲方的设备、工器具、物料、备品备件、资料、文件等移交甲方或甲方指定的第三方。

- 违约责任

12.1发生以下情形时，视为乙方违约：

（1）乙方未按约定时间提供服务或单方停止履行合同；

（2）乙方所提供的服务不符合合同要求；

（3）乙方工作人员违反安全法律法规、机场安全守则、甲方相关管理规定以及合同约定的相关规定，导致发生或险些发生安全事故的。

（4）乙方不听从甲方管理，或经甲方指出错误后仍不改正的。

（5）乙方连续两个月考核未达标或当年累计三个月考核未达标。

（6）乙方侵犯甲方知识产权或违反保密义务的。

（7）乙方将合同范围内的工作内容转包或擅自分包给其他单位或个人，或者与第三方合作。

（8）乙方发生重大管理及工作失职，受到政府有关部门批评或导致媒体负面报道的。

（9）乙方工作人员发生示威、游行、罢工等行为的。

（10）乙方未按期缴纳或补足履约担保金额的。

（11）乙方未达到合同专用条款对人数的要求的

（12）乙方未按照本合同其它条款履行义务的。

12.2乙方发生12.1第（1）项违约情形，每持续一天，应当向甲方支付相当于合同总金额1%的迟延履行金，超过7天仍未纠正违约行为的，甲方有权解除合同，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还。若乙方明示或以行为表示将不再履行合同，甲方有权立即解除合同，并追究乙方违约责任。

12.3乙方发生12.1第（2）至（12）项违约情形的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。在甲方发出整改通知后，乙方在指定的期限内仍不纠正违约行为的，应向甲方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额赔偿甲方损失，同时甲方有权解除本合同，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还。

- 合同终止与解除

13.1本合同约定的所有事项完成或期限届满或者双方协商一致时，双方的合同关系自然终止。

13.2	除本合同另有约定外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，且乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）乙方进入清算状态（除非是进行合并、重组。在此种情况下乙方应及时告知甲方，并以书面形式承诺新旧公司均将履行本合同项下全部责任与义务）；

（2）乙方违反保密承诺书；

（3）乙方违反廉洁自律承诺书；

（4）其他专用条款中约定。

13.3	乙方有下列违法行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的；

（2）产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以副厂产品冒充原厂产品的，或者以不合格产品冒充合格产品；

（3）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；

（4）其他违反国家相关法律、法规、规定的情形；

（5）其他专用条款中约定。

13.4甲方可在任何时候提前一个月向乙方发出书面解除合同的通知，从发出之日起第一个月到期日即为解除合同之日。

第三部分 专用条款

1.服务期限及进度

1.2服务进度要求：乙方应当在服务期限内完成所有工作内容。

2.项目负责人

2.1项目负责人基本信息：

2.2项目负责人职责：

3.保险

3.1乙方投保的保险要求与内容：为工作人员办理第三责任险、人身意外险、基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等手续，并缴纳保险费用。

3.2乙方向甲方提交保单凭证的时间：

3.4其他约定：

3.4.1第三者责任保险

乙方应对承包区域的工作人员投保，以保证在承包期间人员和财产意外遭受损失时得到补偿。

3.4.2员工人身意外保险

在承包期内，乙方应对其员工投保人身意外险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

3.4.3相关控制措施

即便有上述保险存在，在合同中约定承包范围内发生意外事故，导致财产或人身受到损失，而保险公司不予理赔或者理赔额度不足以赔偿损失时，相关费用和责任全部由乙方负责承担。

4.服务要求

4.1乙方提供服务的要求：

4.1.1乙方必须聘请一位项目经理（负责人），全权代表乙方并保证承包区域的经营业务的正常运作并与甲方保持密切联系。更换项目经理需经甲方批准，否则视为违约。

4.1.2在承包区域经营必须有足够的人员配备。

4.1.3乙方必须确保为甲方提供优质、高效的专业服务，甲方有权要求乙方改变不满意的服务状况。

4.1.4乙方应向员工提供培训专业技能的途径，保证员工有较高的业务能力，满足各种需求。

4.1.5乙方必须遵守机场当局创建一流机场的有关规定。并接受有关部门的监督与检查。

4.1.6日常检查、维修及保养

4.1.7在承包期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运营状况和环境状况。

4.1.8乙方应允许甲方或其授权人员进入承包范围内视察设施、设备的维修和保养状况。对由乙方引起或造成设施、设备的损坏及环境卫生不理想状况，甲方将书面通知乙方修复或整改，在书面通知下达一周后，仍未按要求修复或整改，甲方将自行或委托第三方完成这一工作，所需费用全部由乙方承担。

4.1.9乙方在承包区域增加机械、电力设备及设施应征得甲方同意方可施工，并聘请有资格的承造商进行安装、保养并将施工安装保养记录手册和图纸，交甲方备案。

4.2服务时间要求： 在承包区域经营服务，其工作时间必须满足甲方的营运要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，都不可以停止工作。

4.3人员管理要求：

4.3.1乙方及其员工应遵守机场的一切行政管理规定和制度。

4.3.2乙方应遵守消防安全的规定，保证承包区域的消防设施能正常使用，消防通道畅通。

4.3.3遇突发事件或安全检查时，乙方必须完全配合有关当局执行公务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

4.3.4服从甲方考核结果。

4.3.5乙方提供的服务人员，如发生违法、违纪及违规人员，应立即予以更换，投标方补充人员须在10个工作日内通过甲方考核并补充到位。

4.3.6乙方人员执行合同约定工作时因投标方责任造成的甲方或任何第三方人身损害或财产损失或造成其他严重后果的，投标方应承担全部责任。

4.3.7乙方人员与乙方之间的任何纠纷均由乙方负责解决。乙方人员因执行合同约定工作遭受损害的，乙方负责处理。若乙方员工由于违反机场规定和设备操作、维修规程造成的死亡、伤残责任由乙方承担。甲方对前述情形不承担任何责任。

4.4培训要求：  聘用在承包区域工作的人员必须经乙方培训考核合格后持证上岗，员工培训费用由乙方负担。

4.5其他约定：

5.双方权利和义务

5.1甲方的权利和义务

除通用条款约定外，其他约定：

5.1.1乙方的正常工作不受干扰。

5.1.2乙方要严格遵守合同条款，甲方应保证其正常工作不受干扰。

5.1.3甲方应负责协助乙方在承包期间办理各类禁区通行证件和许可证，保证乙方正常使用机场公共设施及服务项目。

5.2乙方的权利和义务

除通用条款约定外，其他约定：

5.2.1经营

5.2.1.1不以任何形式转租、转让、抵押、分包承包区域。在承包范围内只能从事甲方认可的设备维保工作。

5.2.1.2甲方认为在适当情况下，乙方应允许甲方或其授权的人员对承包区域内维保服务质量控制检查。

5.2.1.3在承包区域经营服务，其工作时间必须满足甲方的营运要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，都不可以停止工作。

5.2.1.4 工作人员上岗穿着由甲方确认的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作由乙方负担。

5.2.1.5乙方必须出具或办理法律及甲方规定的与承包区域经营业务有关的执照和许可证，方可经营并遵守一切有关条例和规定。

5.2.1.6 乙方用工必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，乙方依法为每位员工办理基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等手续，并缴纳保险费用。乙方员工与乙方发生的一切劳动纠纷及其它纠纷乙方必须妥善处理，与甲方无任何关系。

5.2.1.7乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动。自行缴纳税务、工商部门的各项税款、费用，由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

5.2.1.8乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将终止合同。

5.2.1.9乙方应参加甲方认为有助于提高杭州萧山国际机场形象和经营业绩的宣传活动。

5.2.1.10 服从甲方考核结果。

5.2.1.11乙方提供的服务人员，如发生违法、违纪及违规人员，应立即予以更换，投标方补充人员须在10个工作日内通过甲方考核并补充到位。

5.2.1.12乙方人员执行合同约定工作时因投标方责任造成的甲方或任何第三方人身损害或财产损失或造成其他严重后果的，投标方应承担全部责任。

5.2.1.13乙方人员与乙方之间的任何纠纷均由乙方负责解决。乙方人员因执行合同约定工作遭受损害的，乙方负责处理。若乙方员工由于违反机场规定和设备操作、维修规程造成的死亡、伤残责任由乙方承担。甲方对前述情形不承担任何责任。

5.2.2禁止事项

5.2.2.1在承包区域内乙方工作人员或代理人员均不得以任何形式影响或贬低其他承包人的经营服务。

5.2.2.2乙方工作人员或代理人员不得在承包区域从事非法活动，不允许他人在承包区域对甲方或其他第三方进行滋扰性的行为。

5.2.2.3除经甲方批准进行必要的维护工程外，乙方不得损毁承包区域原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电缆、电线或电力装置。

5.2.2.4乙方工作人员或代理人员不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免无线电受干扰。

5.2.2.5未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体。

5.2.2.6乙方或与其有关的公司，不得从事有损甲方或其他承包人利益的活动。

6.乙方工作人员的更换及增减

其他约定： 乙方工作人员变动需经甲方批准，且必须达到合同专用条款对人数的要求 。

7、服务质量验收

7.1甲方对乙方服务进行监督、检查的方式及要求： 甲方对乙方服务进行每日监督、检查，每季度考核的方式 。

待甲方确认验收合格后对乙方服务填写《桥载设备外包单位季度工作评审表》（具体详见附件【4】）。

7.2扣除不达指标的外包服务费或要求乙方承担违约金的标准：按照附件【3】执行

7.3验收标准：按照附件【3】执行

7.3.1设备验收标准：

7.3.2维保服务考核标准：

按照附件【3】执行

7.4其他约定：

8.合同变更、终止与解除

除通用条款约定的情形外，补充约定下列内容：

（1）

（2）

（3）

9.结算

9.1乙方应根据 开具的税率为6%的增值税专用发票和甲方对乙方该季度考核结果 向甲方提出结算请求。

9.2双方确定违约责任及赔偿金额重新结算的时间要求：乙方提出结算请求后7个工作日内 。

9.3其他约定：

10.支付

10.1甲方完成结算且收到乙方提供的发票后   于下个季度开始的10个工作日内         向乙方支付         。

10.2乙方付款申请填写错误或相关材料缺失的，应在    5个工作   日内修正或补充材料后重新提交。

10.3其他约定：

11.退场和移交

11.1乙方退场和移交的时间：1、合同有效期截止后15日内办理退场和移交手续，经甲方准许后方可正式退场；2、因乙方考核不合格或乙方违约行为，导致甲方单方解除合同，乙方须继续执行本合同60日，在办理退场和移交手续后，经甲方准许后方可正式退场，以便甲方有充裕时间调整人员安排。

11.2乙方退场时与甲方办理移交手续的要求：1、乙方须提供合同范围内空调设备的运行评估报告；2、乙方须移交空调设备的日常巡检、重点检查、换季保养和维修履历等相关台账；3、乙方须完成办公室租赁、电费等所有费用的交纳；4、乙方须上交所有人员的杭州萧山国际机场控制区通行证。

11.3若乙方未按照本合同约定退场和移交手续，乙方应向甲方承担违约责任：  乙方缴纳的履约保证金不予以退还。

11.4其他约定：

12.违约责任

12.1发生除通用条款约定之外的情形时，视为乙方违约：

（13）未按照本合同约定退场和移交手续；

（14）

12.4 其他约定：

13.合同终止与解除

13.2	除本合同通用条款约定的情形外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，且乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（4）乙方原因导致发生重大空防安全责任事故。

（5）乙方原因导致发生重大消防责任事故。

（6）乙方原因导致发生事故征候及以上等级。

（7）乙方原因导致发生重大工伤事故。

13.3	除本合同通用条款约定的情形外，乙方有下列违法行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（5）

（6）

（7）

13.5 其他约定：

13.6 补充约定：

附件：

1、廉洁自律承诺书

2、保密承诺书

3、考核标准细则

4、桥载设备外包单位季度工作评审表

5、杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统设备清单

上述附件均是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

附件1  杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、为约束廉洁自律行为从法律上提供保障措施，我方同意向贵公司缴纳的履约保证金中的10%作为廉洁自律担保金。

如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 廉洁自律担保金不予退还我单位；

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的维保外包服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、产品及技术等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

附件3：考核标准细则

考核标准细则

1、季度考核

考核标准采用100分制，各项分数累加，每季度按检查项进行考核。季度检查项达到95（含）分以上则通过阶段性考核，若低于95分，按照每低于1分扣1%当季款项的标准实施，并由投标方进行整改后报招标方进行再检查，当季低于80分甲方有权终止本合同。

2、年度考核

该考核主要与投标方是否能继续续约相挂钩及每年年度考核的情况。年终考核成绩为当年季度考核成绩的平均值，若年度考核低于85分，则招标方有权终止合同。

3、考核标准

| 类别 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、否 定 指 标 | 1、无重大空防安全责任事故。 | 发生任何一项分值为0，甲方有权直接终止合同 |  |  |
|  | 2、无重大消防责任事故。 |  |  |  |
|  | 3、无事故征候及以上等级。 |  |  |  |
|  | 4、无重大工伤事故。 |  |  |  |
| 二、 综 合 管 理 | 1、各类台帐、维修维护、报表记录齐全、完整、规范，维修记录是否如实录入甲方EAM系统。 | 5分 | 每一次不符合项扣2分 |  |
|  | 2、无人身安全责任事故，工伤事故为零。 | 10分 | 发生一般事故扣3分，严重事故扣5分，重大事故扣10分 |  |
|  | 3、由于违章操作造成设备直接损失金额≥3万元的事故为零。 | 5分 | 小于3万元的扣每发生一起扣1分，大于3万元的扣3分 |  |
|  | 4、严格遵守国家和地方制定的各种法律、法规。 | 5分 | 每违反一次扣5分 |  |
|  | 5、无员工偷盗行为，确保财产安全。 | 5分 | 发生偷盗行为的每次扣3分，情节严重的扣5分并责成乙方更换人员。 |  |
|  | 6、违反航站楼管理规定、机场安全规定和机坪管理规定等规章制度。 | 5分 | 每发生一次违反规定的扣1分，严重的扣3分，重大违反的扣5分 |  |
| 三、 服 务 管 理 | 1、人员资质及到位率均需按照投标承诺履行。 | 5分 | 每发生一次不符合要求扣1分，严重影响工作开展的扣5分 |  |
|  | 2、工作场所、生产现场环境整洁、标识清晰。 | 5分 | 每次检查项不符合的扣1分 |  |
|  | 3、完成机场方安全、服务质量目标。 | 5分 | 每次检查项达不到扣1分 |  |
| 四、 运 行 管 理 | 1、按计划实施日常检查和保养。 | 4分 | 每次检查项不符合扣3分 |  |
|  | 2、保养质量：无异物、无明显积灰(保养后2天内) | 3分 | 每次检查项达不到扣1分 |  |
|  | 3、每月设备完好率不得低于98% | 5分 | 完好率为98%（不含）-97%（含）扣3分，低于97%扣5分 |  |
|  | 4、由于乙方保养不当造成设备损坏 | 3分 | 每发生一次扣3分 |  |
|  | 5、因乙方原因造成的系统、设备重大故障而影响航班正常运行的事故。 | 10分 | 发生系统、设备重大故障影响航班正常运行的事故一次扣10分 |  |
| 五、 安 全 管 理 | 1、有违法行为； | 5分 | 每发生一次扣3分 |  |
|  | 2、经甲方考核不能胜任本项目工作； | 5分 | 每次阶段性检查项不符合的扣2分 |  |
|  | 3、违反机场规章制度，发生空防不安全事件、消防不安全事件、事故征候以下等级的不安全事件； | 10分 | 每发生一次扣2分，一般性质的扣5分，较严重的扣10分 |  |
|  | 4、因责任原因造成系统设备故障，影响航班生产。 | 5分 | 每发生一次扣5分 |  |

附件4：桥载设备外包单位季度工作评审表

桥载设备外包单位季度工作评审表

承包方：                                                时间：

| 评审项目 | 满分 |  |  | 得分 | 扣分原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 35 |  |  |  |  |  |
| 服务管理 | 15 |  |  |  |  |  |
| 运行管理 | 25 |  |  |  |  |  |
| 安全管理 | 25 |  |  |  |  |  |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |  |
| 重大空防安全责任事故 |  |  |  |  |  | 否定指标 |
| 重大消防责任事故 |  |  |  |  |  |  |
| 事故征候及以上等级 |  |  |  |  |  |  |
| 重大工伤事故 |  |  |  |  |  |  |
| 承包方意见 |  |  |  |  |  | 签字盖章： |
| 主管科室意见 |  |  |  |  |  | 签字： |
| 机务维修工程公司分管领导意见 |  |  |  |  |  | 签字： |
| 机务维修工程公司总经理意见 |  |  |  |  |  | 签字盖章： |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附件5：杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域

桥载空调系统设备清单

杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统设备清单

| 设备名称 | 制造厂家 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥载空调 | 四川华胜强制冷设备有限责任公司 | HDK-210（60冷吨） | 18 | 均桥挂式 |
|  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | AC215XBR（60冷吨） | 24 | 1台落地安装 |
|  |  | AC315XBR（90冷吨） | 10 | 2台落地安装 |
|  |  | AC385XBR（110冷吨） | 5 | 均落地安装 |
|  | 深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 | JDFX160（冷量154KW） | 2 | 均桥挂式 |
| 空调管存放车 | 定制 | 定制 | 59 | ----- |
| 加长管小车 | 定制 | 定制 | 4 | ----- |

第五章评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会成员由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（技术需求中打★部分）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+技术评分

3.3.1商务报价分满分70分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分  满分30分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 项目 | 分值范围 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 资信及技术情况 （滿分30分） | 0-2分 | 用户满意评价，每一个机场用户满意评价得1分，最高得2分。 |
|  | 0～3分 | 投标人企业规模、得奖情况； |
|  | 0～8分 | 以往类似项目经验0-8分， 提供近三年（自2016年1月1日起）内在民用机场有类似项目合作成功案例，每一个项目得2分，得分合计不超过8分； |
|  | 0～8分 | 日常检查、维修及保养方案制定的科学性，合理性，由评标专家横向比较后打分； |
|  | 0～5分 | 根据投标人员工培训计划、内部管理考核制度和质量保证措施的完善性、合理性等进行打分。 |
|  | 0～2分 | 拟派项目负责人和主要参与服务人员配备情况； |
|  | 0～2分 | 服务质量承诺及保证措施； |

3.4推荐中标候选人

3.3.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.3.3当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章投标文件格式

目录

封面

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书；

三、授权委托书；

四、商务部分；

五、实施业务承包方案组织设计部分（技术部分）；

六、资信部分；

七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场

T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统

维护外包项目

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2019年3月日

一、投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：元（RMB元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的要求，按时签订服务合同，并全面履行服务合同。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

日期：年月日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：年月日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标文件商务部分格式

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“承包方”解释。

  - 投标报价单

报价表

项目名称： 杭州萧山国际机场T1、T2、T3航站楼区域桥载空调系统维护外包项目

货币单位：万元人民币

| 序号 | 分项项目 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常检查 |  |  |  |  |  |
| 2 | 定期保养 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修服务 |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场管理 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |
| 可提供发票种类 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中“投标总价”应与标函所明确的“投标总价”一致，如有出入，以投标函为准。

2.投标人可根据内容自行扩展明细项目。

3.如开具发票时提供增值税专用发票请列明各自详细金额及增值税可抵扣税额税率等，我方将以此作为评标依据。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 五、投标文件实施业务承包方案组织设计部份

### 目  录

第一部分：业务承包方案总说明

包括对业务承包范围和要求理解的说明。

第二部分：业务承包方案技术部份

根据投标人对本业务承包范围列出的桥载空调维护的了解和熟悉程度，分章节对该业务的总体功能、日常维护、周检季检、维修方法等进行详细说明（能结合机场现有的设备描述更佳）。

第三部分：实施业务承包方案的组织设计

- 按照招标文件要求，分章节对业务承包方案的组织实施方案进行详细说明。

- 驻场维修技术人员配备情况及人员辅助说明资料

- 维护维修机械、工具和测试仪器仪表等配备

- 维护维修方法、技术措施及设备故障应急措施

- 安全作业、消防管理、综合治理的保证措施

- 维护维修计划安排

- 维护维修资料档案的建立

- 在满足基本的维护维修要求外，其他提升设备稳定性的维护计划和实施方案

实施业务承包方案组织设计

投标人应编制递交完整的方案实施组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各方案实施方法和工作计划安排；结合招标特点提出切实可行的服务质量、安全生产、消防管理、综合治理管理保证措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

### 六、投标文件资信部分格式

目  录

（一）资信部分主要包括下列内容：

1.营业执照复印件。

2.税务登记证复印件。

3.投标人的基本情况介绍（包括公司名称、地址、业务范围、公司规模、组织机构简图、人员结构、业绩情况、本地服务机构情况及证明材料等）。

4.确保服务质量承诺书。

5.投标人提供三年内在中国大陆民用机场有类似项目合作成功案例，对投标人提供的项目业绩，招标人将视情况进行核实。

8.投标人拟派本外包业务维修人员，有以项目负责人或技术人员身份，参加过桥载空调安装建设、维护维修的业绩，（如有，须提供用户证明）。

9.投标人拟派本外包业务维修技术员必须具备电工操作证，具有制冷维修证书或中专以上制冷专业毕业，一名焊工（具有气焊操作证），项目管理人员具有国内机场桥载空调维修的工作经历。

10.投标人拟派本外包业务维修技术员，必须提供公司2018年3个月的社保缴纳证明。

11.投标人能够提供的服务、技术支持、优惠，建设性建议和其它优势。

12.人员配备情况

（1）驻场维修技术人员简历表

（2） 投标人项目业绩一览表

13.投标人认为需要提供的其它资料和说明。

表1   维修技术人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 桥载空调维护 维修工作年限 |  |  |  |
| 专业技术资格证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 参加桥载空调设备维护维修承包作业情况 |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 项目名称 | 起止日期 |  |  | 联系人 | 电话 |

投标人须提供维修技术人员专业技术资格证书，提供从事桥载空调设备维护维修工作的相关证明文件（复印件，可另附页）。

表2投标人项目业绩一览表

| 企业名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业概况 | 自 有 人 数 | 管理人员： 人 |  | 其中高级技术人员 | 高级工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 固定员工： 人 |  |  | 工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 聘用员工： 人 |  |  | 助理工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 合计： 人 |  |  | 技术员： 人 |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 机场名称 |  | 联系人 |  | 地址 | 电话 |
| 投标人提供三年内在北京、上海、广州三地民用机场有类似项目合作成功案例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： （盖章） |  |  |  | 投标人代表：（签字） |  |  |  |  |

投标人须提供表格承担的主要业绩真实情况的相关证明文件，包括合同文件等（复印件，可另附页）。

确保服务质量承诺书

杭州萧山国际机场有限公司（招标人）：

我单位在     招标中，一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对服务质量达到合同的要求有如下承诺：

在此该方案实施过程中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应实施业务承包方案的组织设计，确保目标的实现。

在该方案实施过程中，同招标人单位密切合作，严把质量关，决不偷工减料，以一流的服务，创一流的质量。调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优质服务质量目标的实现。

承包期满后，如不能继续签约，我方将负责所有资料档案的无偿提供，及时做好交接工作，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该业务承包项目的质量承诺，若在实施过程中我方达不到招标人要求及我方承诺标准，在实施过程中出现服务质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚承包总价款的（ ）%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标人：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

年     月     日

### 七、投标人认为应该提供的其他材料。