杭州萧山国际机场

EPS和直流屏系统维保项目

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

二零一九年 九 月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  服务技术标准及要求	- 11 -

第四章  合同条款	- 12 -

第五章  评标方法及标准	- 13 -

第六章  投标文件格式	- 16 -

第一章 招标公告

一、招标范围及内容

（1）杭州萧山国际机场EPS和直流屏系统维保项目已批准实施，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

（2）招标内容：

对杭州萧山国际机场场内共38台EPS电源（总容量为847KW）和19面直流屏的维保工作进行公开招标，包括负责对所有EPS和直流屏系统进行日常维护保养、故障维修和应急情况处置，每年四次定期对所有EPS进行系统检查、测试维护工作等服务内容和每年一次对所有直流屏系统进行系统检查、测试维护工作等服务内容，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（3）服务期：三年，自2019年11月1日至2022年10月31日。

二、 投标人资格要求

（1）具有独立法人资格的制造商或代理商，制造商注册资金不少于人民币200万元或等值外币(按投标截止日当天中国银行公布的外汇牌价的中间价换算)，代理商注册资金不少于人民币200万元或等值外币(按投标截止日当天中国银行公布的外汇牌价的中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）2016年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（5）2016年1月1日起至投标截止日承担过30万元及以上EPS系统或直流电源系统维保的业绩，需提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。

（6）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年10月9日下午13时45分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年10月9日下午13时45分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2019年10月9日下午13时45分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标方不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰     联系电话：0571-83837612

招标监督人：阮周长      联系电话：0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场EPS及直流屏系统维保项目 |
| 1.1.2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 三年，自2019年11月1日至2022年10月31日 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行相关标准 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年9月30日11：30前，以E-mail及书面（传真）形式提交给招标方（投标联系人：贾思勰；电话：0571-83837612；传真：0571-83837612；邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标方有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年10月9日下午13时45分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标方不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标方不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标方的地址：杭州萧山国际机场内 招标方名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场EPS及直流屏系统维保项目投标文件 在2019年10月9日下午13时45分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标方自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标方 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：首年合同金额的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标方书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 服务期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标方按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标方向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标方不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标方对招标文件予以澄清。

2.2.2招标方将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标方不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

3.2.6 服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标方设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求：投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标方以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标方的投标保证金，将在与招标方签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标方提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标方在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标方造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标方的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标方不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标方将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标方不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标方。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标方收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标方在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标方

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标方代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标方依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标方或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标方外，招标方依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标方，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标方对评标、定标结果不负责解释。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标方以书面形式向中标方发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标方应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标方提交履约保证金。

7.3.2 中标方不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标方造成的损失超过投标保证金数额的，中标方还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标方和中标方应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标方无正当理由拒签协议的，招标方取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标方造成的损失超过投标保证金数额的，中标方还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标方无正当理由拒签合同的，招标方向中标方退还投标保证金；给中标方造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标方将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标方无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标方的纪律要求

招标方不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标方串通投标，不得向招标方或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标方有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标方所有招标项目的投标，给招标方造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  服务技术标准及要求

1.项目概况

EPS紧急电力供给是当今重要建筑物中应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源。是突发断电之后确保展开应急工作的重要保障设施。为确保机场EPS系统安全、可靠地正常运行。直流屏是供电系统二次操作电源和保护装置的重要保障电源。杭州萧山国际机场对机场场内共38台EPS电源和19面直流屏的维保工作进行公开招标，招标内容包括负责对所有EPS和直流屏系统进行日常维护保养、故障维修和应急情况处置。

2.招标内容

对杭州萧山国际机场场内共38台EPS电源（总容量为847KW）和19面直流屏系统进行为期三年的维保工作，包括负责对所有EPS和直流屏系统进行日常维护保养、故障维修和应急情况处置，每年四次定期对所有EPS进行系统检查、测试维护工作等服务内容和每年一次对所有直流屏系统进行系统检查、测试维护工作等服务内容。

（1）EPS设备型号及数量如下：

| EPS维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 品牌/型号 | 数量(台) | 单台容量 | 年限 | 目前状态 |
| T2航站楼 东区变电站B020 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 西区变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1068房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 10KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1154房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1034房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 6KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1009房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 10KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1043房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 2054房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 2070、3070房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 25KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3027房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3084房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3089房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3054房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T3航站楼 1#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 100KW | 2012年投运 | 良好 |
| T3航站楼 2#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 120KW | 2012年投运 | 良好 |
| T3航站楼 3#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 240KW | 2012年投运 | 良好 |
| T3航站楼 5#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 120KW | 2012年投运 | 良好 |
| 隧道变 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2012年投运 | 良好 |
| B7变电所 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 嘉溢阁一楼 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 老国际到达夹层E2026 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 老国际到达1M4房间 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 国内到达夹层E2009 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 国内E1152 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| B13登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B11登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B10登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B09登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B08登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B07登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B05-06登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B04登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B03登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 值机C岛 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 值机D岛 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 值机E1岛 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 专机楼西侧 | 西奥根SA-D-5KVA | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 专机楼东侧 | 西奥根SA-D-5KVA | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 合计 | 共38台EPS，总容量为847kW |  |  |  |  |

- 直流屏设备型号及数量如下：

| 直流屏维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 品牌/型号 | 数量(台) | 规格 | 年限 | 目前状态 |
| 110kV变电站 | 中恒 ZHDCS1101220 | 4 | 110V/120A | 2011.08 | 良好 |
| 35kV变电站 | 中恒 GZDW35-60/220/10 | 1 | 220V/40A | 2000.12 | 良好 |
| 东区开闭所 | 中恒 ZHDCS11060/100 | 1 | 110V/60A | 2012.06 | 良好 |
| T3-B2变电站 | 中恒 ZHDCS11020/65 | 1 | 110V/20A | 2011.09 | 良好 |
| T3-B3变电站 | 中恒 ZHDCS11020/65 | 1 | 110V/20A | 2011.09 | 良好 |
| T3-B5变电站 | 中恒 ZHDCS11020/65 | 1 | 110V/20A | 2011.09 | 良好 |
| T1-B7变电站 | 中恒 ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2015.03 | 良好 |
| T2东区变 | 中恒 ZHDCS110/65 | 1 | 110V/20A | 2009.11 | 良好 |
| T2西区变 | 中恒 ZHDCS110/20 | 1 | 110V/20A | 2009.11 | 良好 |
| T2桥载变 | 中恒 ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2016.09 | 良好 |
| 专机楼变电站 | 福斯特 GZDW-110V/20AH | 1 | 110V/20A | 2016.03 | 良好 |
| 武警变电站 | 中恒 ZHDCS11040/55 | 1 | 110V/20A | 2016.08 | 良好 |
| 西南角变电站 | 中恒 ZHDCS11040/40 | 1 | 110V/20A | 2018.05 | 良好 |
| 应保楼变电站 | 中恒 ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2016.05 | 良好 |
| 南消防变电站 | 中恒 ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2019.06 | 良好 |
| 业务变电站 | 中恒ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2019.06 | 良好 |
| 合计 | 共计19面直流屏 |  |  |  |  |

3.招标方式

本次招标实行公开招标，采用总价报价的形式。

4.报价的要求

4.1投标人根据标书要求以总价包干形式报价。因招标方要求投标人报价时需根据两种设备清单要求分别按一年和三年总价报价。

▲4.2投标人根据下方“维修常用备品备件（例表）”清单内容要求，需按招标内容设备容量大小等参数要求增加备品备件的类别，且投标方须保证所供备品备件均为招标设备同品牌同系列正品原产件（招标方特别说明的除外），所有更换的配件（不含耗材）质保期为一年，在质保期内如出现质量问题，应免费更换。最后完善的常用备品备件报价清单作为合同附件，不含在投标报价总价中，仅作为以后单价2000以上维修费用支付依据。若未提供将作否决投标处理。如下例表：

| 维修常用备品备件（例表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件名称 | 型号 | 数量 | 功率 | 单价（元） | 用途备注 |
| 主控板（例） | EA-YJS-20KW（例） | 1 | 20KW及以下 | …… | EPS备件 |
| 主控板（例） | EA-YJS-100KW（例） | 1 | 25-120KW | …… | EPS备件 |
| 主控板（例） | EA-YJS-240KW（例） | 1 | 240KW及以上 | …… | EPS备件 |
| 显示屏 | …… | 1 | …… | …… | EPS备件 |
| 显示屏 | …… | 1 | …… | …… | 直流屏备件 |
| 电源板 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| AC风机 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 电解电容器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| CBB电容器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| IGBT模块 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 快速熔断器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 辅助电源板 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| …… | …… | 1 | …… | …… | …… |

4.3投标人在报价中的标价应包括完成该业务的设备投入、损耗材料购买、技术人员的配备、投标人维护人员的各种证件办理费、劳务费、差旅费、保险费、备件运费等一切保养维护费以及税费等所有费用，因投标人报价漏算少计，中标后不予追加。

4.4投标中应充分考虑到维保过程中特殊情况需要，特殊情况处理的费用应列入总报价中。

4.5因市场设备、材料、劳动力等因素发生变化均不予调整。

▲4.6本次报价要求均为含税价，并注明税率，如遇税率不一致的情况，按不含税价进行评审。

5.服务要求

5.1每年年初提供年度维护保养计划，节假日等特殊期间需提供保障人员的名单和直接联系方式。

5.2负责对所有EPS（总容量为847KW）和直流屏系统进行日常维护保养、故障维修和应急情况处置，每年四次定期对所有EPS和每年一次对所有直流屏进行系统检查、测试维护工作。

5.3具体维修保养内容包括：

（1）进行EPS(直流屏)内、外部的清洁和除尘；

（2）进行EPS(直流屏)在市电和电池状态下的工作检测，并进行逆变转换实验；

（3）进行主机各工作点和控制点的数据检测和调整；

（4）对EPS(直流屏)的使用环境包括放置位置、温度、湿度、输入电压、输出电压、零地电压、接地、配线布线等状况进行检测；

（5）进行电池总电压及端电压的在线或离线检测；

（6）进行电池的内阻、电导测试；

（7）进行电池的充放电实验；

（8）建立EPS(直流屏)档案，提供综合报告和更换、更新、重组方案。

（9）其他服务内容：

a）进行EPS(直流屏)系统设备快速维修；

b）提供EPS(直流屏)使用、维护、基本原理、故障判断、应急措施实施等培训；

c）EPS(直流屏)重新利用组合方案，EPS(直流屏)选型、配置、安装等技术咨询。

5.4技术服务要求：中标方保证以快速的响应、熟练的维护技术向机场提供优质的设备维护保养服务，具体包括设备的定期检查保养、故障及时修复、备件保障供应，以及提供相应的技术咨询、交流和培训等方面的服务，配合机场完成相关硬件搬迁、设备更换、应急预案演练等工作。

5.5根据招标方设备储备易损和常用备件，及时对招标方设备进行维护保养服务。当维保范围内的设备发生故障时，单次维修所产生的维修费金额小于等于2000元时费用由中标方承担，单次维修所产生的维修费金额大于2000元时费用由招标方负责。

5.6备品备件的要求：

（1）在维保服务期内，投标方须保证所供备品备件均为招标设备同品牌同系列正品原产件（招标方特别说明或本公司无同类产品的除外），所有更换的配件（不含耗材）质保期为一年，在质保期内如出现质量问题，应免费更换。

（2）在招标方有特别说明或本公司无招标设备同类产品的配件时，替代产品的标准不得低于招标设备同品牌的标准（开具官方证明文件并经招标方同意）。

（3）本项目所供备品备件、材料，应以书面形式向招标方提交一份产品合格证及质量保证书。

5.7人员要求

（1）要求维保人员身体健康，无不良嗜好，无重大疾病或身体缺陷，本人及直系亲属无违法犯罪纪录（办理禁区通行证的前提）等。

（2）维保项目负责人应具有较丰富的EPS、交流/直流设备检修专业知识并得到招标方认可。

（3）维保人员应熟悉电力生产的基本过程及EPS、交流/直流电源系统设备的工作原理及结构，掌握EPS、交流/直流电源系统设备的检修技能。

（4）要求维保人员有国家能源局或安监局颁发的低压进网作业许可证（或工作证）。

（5）进场维保人员着装应规范，应穿全棉长袖工作服，穿绝缘鞋，安全帽符合相关要求，进入机坪必须穿戴反光背心。

（6）所有进场维保人员必须服从招标方的指挥，遵守招标方的安全规定。

5.8培训要求：中标方每年需组织安排由招标设备品牌之一的技术服务人员对招标方进行一次业务培训。

5.9 维保服务期内若有新投运直流屏数量不超过2面，EPS数量不超过2组且每组的单台容量不大于300kW，中标方需纳入合同范围，并提供与招标设备同样的维护服务。

5.10中标方须在杭州设有长期固定的完善的售后服务及维修机构，并配有较强的技术队伍，须提供联系地址、电话，接到招标方通知须3小时内到达现场，出具相关承诺书。

6.服务方式

6.1服务热线电话支持：中标方提供7*24小时服务热线电话支持，对机场发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。

6.2到现场维护服务：当中标方接到机场设备故障要求维护的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派有经验的EPS(直流屏)专业工程师到机场指定的设备现场进行设备维护或更换设备部件来排除故障，保障设备及时地恢复正常进行。

6.3到现场时间限定：接到机场通知后到达机场指定现场的时间为3小时。维护范围内发生重大故障造成EPS(直流屏)系统不能正常运行的，中标方应在接到通知后1.5小时内到达现场，6小时内给予恢复。

7.服务质量

7.1中标方对招标方设备所进行的设备故障保养及定期巡检维护中，应及时更换受损部件，在保养、维护结束后，必须出具维修结果报告的电子和书面文档交招标方维修设备所在部门有关人员确认，以备案待查。服务期满后，中标方应提供详细的年度维护报告资料，并通过招标方验收。

7.2所有维保人员必须服从机场的指挥，遵守机场的安全规定。

7.3中标方承诺在中国境内备有充足的耗材及备件以满足招标人的维修更换需要，耗材及备件的运输10天内运达招标人指定地点，做到及时、快捷。

8.合同期限

合同期限为三年，2019年11月1日至2022年10月31日。

9.付款方式

每年度的合同费用支付：每年支付一次。每年完成服务后，招标方根据中标方的季度考核结果以及中标方年度考核结果支付每年的费用，招标方应在下一年度开始后的两个月内根据中标方开具的发票以转账形式向中标方支付相应的维护保养服务费用。每次付款前中标方提供正式的增值税专用发票。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

第四章  合同条款

甲方（委托方）: 杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场

乙方（受委托方）:

住所地：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就杭州萧山国际机场使用的EPS（直流屏）系统产品，在互利、平等的原则基础上，经协商一致达成如下维护保养技术有偿服务条款事宜，特签订本合同，以共同遵守。

一、服务内容

1.对杭州萧山国际机场内共38台EPS电源（总容量为847KW）进行为期三年的维保工作，包括负责对所有EPS系统进行维护保养、故障维修和应急情况处置，每年四次定期对所有EPS进行系统检查、测试维护工作，每年安排一次EPS电源厂家培训等服务内容。

EPS设备型号及数量如下：

| EPS维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 品牌/型号 | 数量(台) | 单台容量 | 年限 | 目前状态 |
| T2航站楼 东区变电站B020 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 西区变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1068房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 10KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1154房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1034房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 6KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1009房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 10KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 1043房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 2054房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 2070、3070房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 25KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3027房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3084房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3089房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T2航站楼 3054房间 | 易事特EA-YJS | 1 | 15KW | 2010年投运 | 良好 |
| T3航站楼 1#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 100KW | 2012年投运 | 良好 |
| T3航站楼 2#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 120KW | 2012年投运 | 良好 |
| T3航站楼 3#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 240KW | 2012年投运 | 良好 |
| T3航站楼 5#变电站 | 易事特EA-YJS | 1 | 120KW | 2012年投运 | 良好 |
| 隧道变 | 易事特EA-YJS | 1 | 20KW | 2012年投运 | 良好 |
| B7变电所 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 嘉溢阁一楼 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 老国际到达夹层E2026 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 老国际到达1M4房间 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 国内到达夹层E2009 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 国内E1152 | 创统YJ-5KW | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| B13登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B11登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B10登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B09登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B08登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B07登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B05-06登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B04登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| B03登机口 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 值机C岛 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 值机D岛 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 值机E1岛 | 创统YJ-500W | 1 | 500W | 2016年投运 | 良好 |
| 专机楼西侧 | 西奥根SA-D-5KVA | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 专机楼东侧 | 西奥根SA-D-5KVA | 1 | 5KW | 2016年投运 | 良好 |
| 合计 | 共38台EPS，总容量为847kW |  |  |  |  |

2.对杭州萧山国际机场内共19面直流屏系统进行为期三年的维保工作，包括负责对所有直流屏系统进行维护保养、故障维修和应急情况处置，每年一次对所有直流屏系统进行系统检查、测试维护工作等服务内容。

直流屏设备型号及数量如下：

| 直流屏维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 品牌/型号 | 数量(台) | 规格 | 年限 | 目前状态 |
| 110kV变电站 | 中恒ZHDCS1101220 | 4 | 110V/120A | 2011.08 | 良好 |
| 35kV变电站 | 中恒GZDW35-60/220/10 | 1 | 220V/40A | 2000.12 | 良好 |
| 东区开闭所 | 中恒ZHDCS11060/100 | 1 | 110V/60A | 2012.06 | 良好 |
| T3-B2变电站 | 中恒ZHDCS11020/65 | 1 | 110V/20A | 2011.09 | 良好 |
| T3-B3变电站 | 中恒ZHDCS11020/65 | 1 | 110V/20A | 2011.09 | 良好 |
| T3-B5变电站 | 中恒ZHDCS11020/65 | 1 | 110V/20A | 2011.09 | 良好 |
| T1-B7变电站 | 中恒ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2015.03 | 良好 |
| T2东区变 | 中恒ZHDCS110/65 | 1 | 110V/20A | 2009.11 | 良好 |
| T2西区变 | 中恒ZHDCS110/20 | 1 | 110V/20A | 2009.11 | 良好 |
| T2桥载变 | 中恒ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2016.09 | 良好 |
| 专机楼变电站 | 福斯特GZDW-110V/20AH | 1 | 110V/20A | 2016.03 | 良好 |
| 武警变电站 | 中恒ZHDCS11040/55 | 1 | 110V/20A | 2016.08 | 良好 |
| 西南角变电站 | 中恒ZHDCS11040/40 | 1 | 110V/20A | 2018.05 | 良好 |
| 应保楼变电站 | 中恒ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2016.05 | 良好 |
| 南消防变电站 | 中恒ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2019.06 | 良好 |
| 业务变电站 | 中恒ZHDCS11040/65 | 1 | 110V/20A | 2019.06 | 良好 |
| 合计 | 共计19面直流屏 |  |  |  |  |

二、合同金额

在符合本合同规定的考核标准和要求的前提下，本合同总价，即三年维保费总额为（大写）   元整（小写￥ 元）人民币，其中，合同期限内每年维保费为（大写）  元整（小写￥  元）人民币。合同费用包括乙方人员的各种证件办理费、劳务费、差旅费、设备的备件费、备件运费等一切完成本合同项下维护、维修及保养服务的保养维护费以及税费等。甲方不再额外承担任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、服务要求

1.为确保甲方EPS和直流屏系统安全、可靠地正常运行，乙方承担甲方上述EPS和直流屏系统设备的维护保养技术服务。乙方保证以快速的响应、熟练的维护技术向甲方提供优质的设备维护保养服务，具体包括设备的定期检查保养、故障及时修复、备件保障供应，以及提供相应的技术咨询、交流和培训等方面的服务，配合甲方完成相关硬件搬迁、设备更换、应急预案演练等工作。

2.培训要求：乙方每年需组织安排由合同范围内设备品牌生产商的技术服务人员对甲方进行一次业务培训。

3.合同服务期内若有新投运直流屏数量不超过2面，EPS数量不超过2组且每组的单台容量不大于300kW，乙方需纳入合同范围，提供与合同范围内设备同样的维护服务。

4.每年年初提供年度维护保养计划，节假日等特殊期间需提供保障人员的名单和直接联系方式。在国家重大事件或其他特殊保障任务期间，需中标方加派至少一人驻场保障设备运行，保障期间产生的差旅和住宿等费用需乙方自理。

5.根据甲方设备储备易损和常用备件，乙方需出具一份维修常用备品备件清单作为合同附件，并要求乙方及时对甲方设备进行维护保养服务，单价2000元（含）以下的EPS(直流屏)维修发生的材料费用、维修厂家和维护人员的劳务费、差旅费、保险费、备件运费等一切保养维修维护费以及税费等所有费用均由乙方承担，单价2000元以上的EPS(直流屏)维修发生地材料费用由甲方负责。

6.备品备件的要求：

（1）在合同服务期内，乙方须保证所供备品备件均为合同范围内设备同品牌同系列正品原产件（甲方特别说明或本公司无同类产品的除外），所有更换的配件（不含耗材）质保期为一年，在质保期内如出现质量问题，应免费更换。

（2）在甲方有特别说明或本公司无合同范围设备同类产品的配件时，替代产品的标准不得低于合同范围内设备同品牌的标准（开具官方证明文件并经甲方同意）。

（3）本合同范围内所供备品备件件、材料，应以书面形式向甲方提交一份产品合格证及质量保证书。

7.人员要求

（1）要求维保人员身体健康，无不良嗜好，无重大疾病或身体缺陷，本人及直系亲属无违法犯罪纪录（办理禁区通行证的前提）等。

（2）维保项目负责人应具有较丰富的EPS、交流/直流设备检修专业知识并得到甲方认可。

（3）维保人员应熟悉电力生产的基本过程及EPS、交流/直流电源系统设备的工作原理及结构，掌握EPS、交流/直流电源系统设备的检修技能。

（4）要求维保人员有国家能源局或安监局颁发的低压进网作业许可证（或工作证）。

（5）进场维保人员着装应规范，应穿全棉长袖工作服，穿绝缘鞋，安全帽符合相关要求，进入机坪必须穿戴反光背心。

（6）所有进场维保人员必须服从甲方的指挥，遵守甲方的安全规定。

8.乙方须在杭州设有长期固定的完善的售后服务及维修机构，并配有较强的技术队伍，须提供联系地址、电话，接到甲方通知须3小时内到达现场。

四、设备维护保养内容

乙方向甲方提供的维修保养服务内容包括：

1.负责对所有EPS（总容量为847kW）系统进行维护保养、故障维修和应急情况处置，每年四次（即每季度一次）定期对所有EPS进行系统检查、测试维护工作。

2.负责对所有直流屏系统进行维护保养、故障维修和应急情况处置，每年一次对所有直流屏进行系统检查、测试维护工作。

3.每次具体维修保养情况包括：

3.1进行EPS(直流屏)内、外部的清洁和除尘；

3.2进行EPS(直流屏)在市电和电池状态下的工作检测，并进行逆变转换实验；

3.3进行主机各工作点和控制点的数据检测和调整；

3.4对EPS(直流屏)的使用环境包括放置位置、温度、湿度、输入电压、输出电压、零地电压、接地、配线布线等状况进行检测；

3.5进行电池总电压及端电压的在线或离线检测；

3.6进行电池的内阻、电导测试；

3.7进行电池的充放电实验；

3.8建立EPS(直流屏)档案，提供综合报告和更换、更新、重组方案。

3.9其他服务内容：

a）进行EPS(直流屏)系统设备快速维修；

b）提供EPS(直流屏)使用、维护、基本原理、故障判断、应急措施实施等培训；

c）EPS(直流屏)重新利用组合方案，EPS(直流屏)选型、配置、安装等技术咨询。

五、设备维护保养服务方式

1.服务热线电话支持：乙方提供7*24小时服务热线电话支持，对甲方发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。

2.到现场维护服务：当乙方接到甲方设备故障要求维护的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派有经验的EPS（直流屏）专业工程师到甲方指定的设备现场进行设备维护或更换设备部件来排除故障，保障设备及时地恢复正常进行。

3.到现场时间限定：一般接到甲方通知后到达甲方指定现场的时间为3小时，发生重大故障造成EPS（直流屏）系统不能正常运行的，乙方应在接到通知后1.5小时内到达现场。

4.故障修复时间要求：不影响EPS（直流屏）系统运行的一般常见故障，要求平均修复时间小于24小时，需要调用不常用配件的故障修复时间小于5天；发生重大故障造成EPS（直流屏）系统不能正常运行的，且短时内无法修复的，要求专业人员到达现场后在2小时内可脱开系统先给予恢复供电。

六、设备维护保养服务质量

1.乙方对甲方设备所进行的设备故障保养及定期巡检维护中，应及时更换受损部件，在保养、维护结束后，每次须出具相应维修结果报告的电子和书面文档交甲方维修设备所在部门有关人员确认，以备案待查。服务期满后，乙方应提供详细的年度维护报告资料，并通过甲方验收。

2.乙方所有维保人员必须服从甲方的指挥，遵守甲方的安全规定。

3.乙方承诺在中国境内备有充足的耗材及备件以满足甲方的维修更换需要，耗材及备件的运输7天内运达甲方指定地点，做到及时、快捷。

七、合同期限

合同期限为三年，2019年11月1日至2022年10月31日。

八、付款方式

1.每年度的合同费用支付：每年支付一次。每年完成服务后，甲方根据乙方的季度考核结果以及乙方年度考核结果支付每年的费用，甲方应在下一年度开始后的两个月内根据乙方开具的发票以转账形式向乙方支付相应的维护保养服务费用。每次付款前乙方提供正式的增值税专用发票。

2.本合同签订后，甲方将根据附件《机场公司业务外包项目考核标准》按季度对乙方进行考核，该季度内每月考核的最低得分即为该季度考核得分，且考核表中单项扣分不设上限，年度考核得分即由季度平均值得出。该年度考核得分达到 95 分以上（含 95 分），视为考核合格，支付该年度全年维保费；该年度考核得分 95 分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除该年度维保费的 1%；一个自然外包年度内共计两个季度考核得分低于90分（不含90分），扣除全年维保费的10%；一个自然外包年度内共计有三个季度考核得分低于 85 分（不含 85 分），或发生因承包商责任原因造成的各类治安群体性事件、空防不安全事件、消防及其他不安全事件、事故症候、事故和严重影响航班正常性造成航班业务等情况的，实行一票否决，甲方有权提前中止合约，并拒绝支付当年年度维保费用，且乙方须向甲方支付本合同该年度维保费用10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的0.6%作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方违反本条保证并导致甲方损失的，乙方须向甲方承担赔偿责任。

4．因乙方提供服务导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

5.本合同项下甲方要求的服务，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的服务全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

6．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方支付年度合同维保费10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、履约保证金

1.乙方应向甲方缴付履约保证金，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。乙方应在收到合同签订之日前5日内向甲方缴纳年度合同价的10%作为履约保证金，履约保证金的形式为：银行转账。如果逾期未缴纳，视为乙方违约，甲方有权不予签订合同，并有权追究乙方的违约责任。

2.在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起5日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后3日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。待合同约定服务内容全部履行并取得甲方认可，乙方不存在任何违约情形，甲方在10日内无息返还履约保证金。

十二、双方责任

1.甲方责任

1.1首先保证EPS（直流屏）系统处于正常运行工作状态环境下。

1.2监督和督促乙方履行本项目下乙方承担的义务和责任。

1.3依据中标报价清单中“维修常用备品备件报价清单”表（详见附件二），只负责单价2000元以上的EPS（直流屏）维修发生的材料费用，及时支付维保费用。

1.4 对乙方维保服务不符合相关要求，有权提出建议与意见，同时有权要求乙方及时更换不认真进行维保工作的工作人员，在收到甲方通知之日起【3】个工作日内，乙方不及时更换人员，甲方有权扣除当年年度维保费用的1%。

2.乙方责任

2.1严格履行本合同乙方承担的义务和责任。若有违约，甲方有权向乙方提出整改意见，乙方在3个工作日内做出回复并进行整改。整改2次仍达不到甲方要求，甲方有权扣除当年维保费用的10%或终止合同。

2.2根据甲方设备储备易损和常用备件，及时对甲方设备进行维护保养服务。依据中标报价中的“维修常用备品备件报价清单”清单（详见附件二），单价2000元（含）以下的维修发生地材料费用、维修厂家和维护人员的劳务费、差旅费、保险费、备件运费等一切保养维修维护费以及税费等所有费用由乙方承担。

2.3在合同服务期内，乙方须保证所供备品备件均为合同范围内设备同品牌同系列正品原产件（甲方特别说明或本公司无同类产品的除外），所有更换的配件（不含耗材）质保期为一年，在质保期内如出现质量问题，应免费更换。

2.4现场疑难问题解答及有条件情况下的场地培训。

2.5乙方的用工条件必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，在本合同有效期内，乙方必须与其为履行本合同义务而派往甲方的员工建立并存续合法的劳动关系，乙方对该等人员必须依法履行用人单位义务。如果甲方发现乙方未与其派往甲方的员工建立劳动关系或者未依法履行用人单位义务，甲方有权要求乙方停止工作，并终止合同，由此产生的事故、责任均由乙方自行承担。

2.6乙方员工与乙方发生的一切劳动纠纷及其它纠纷乙方必须妥善处理，并且此等纠纷与甲方无任何关系。

2.7乙方必须有足够的人员配备负责本合同范围内约定的维护工作。

2.8乙方应向员工提供培训专业技能的途径，保证员工有较高的业务能力，满足甲方的合理需求。

2.9乙方必须遵守甲方的有关规定，并接受有关部门的监督与检查。

十三、争议解决

在合同履行中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。

4.附件：

附件一  机场公司业务外包项目考核标准

附件二  维修常用备品备件报价清单

附件三  杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

甲方：杭州萧山国际机场有限公司       乙方：

（签章）                             （签章）

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

（签字）                             （签字）

地址：杭州萧山国际机场               地址：

电话：0571-86662361                  电话：

传真：0571-86661149                  传真：

开户行：工行杭州空港城支行           开户行：

账号：1202050209904601740            账号：

签订日期：2019年   月   日          2019年   月   日

附件：

机场公司业务外包项目考核标准

| 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 安全及否定指标 |  |
| 承包商存在责任原因造成的恐怖事件、生产安全事故、消防安全事故等重大事件，给甲方造成损失 | 1.承包商承担主要责任的，一票否决，得0分。 2.承包商承担次要责任的，视情扣5-20分。 |
| 承包商责任原因造成各类不安全事件，事故症候等影响机场形象及造成甲方损失 |  |
| 承包商责任原因造成的恶劣事件 |  |
| 公司行为被查处的违法违纪事件 | 1.承包商承担主要责任的，视情扣5-15分。 2承包商承担次要责任的，视情扣1-10分。 |
| 机场公司或上级主管单位或监管科室开具的各类整改单、告知书 |  |
| 因承包商责任原因造成航班延误、复飞等影响航班生产正常性的事件 |  |
| 人员管理 |  |
| 技术能力与资质 | 维保人员技术能力不达要求，查证时发现资格证书过期的，每次发生扣1分。 |
| 精神面貌与形象 | 维保人员工作中态度消极，未按规定着工作服装，仪表不得体，进入隔离区未穿反光背心，每次扣1分。 |
| 人员培训及上岗考核 | 承包商未对来机场的维保人员进行岗前培训考核或安全、消防和应急相关培训的，每次扣1分。 |
| 人员行为规范 | 发现承包商或维保人员存在廉洁，或违反基本的道德准则，或违反法律法规和机场相关规章制度的，每次扣2分。 |
| 人员作业安排情况 | 未按合约要求或未根据监管单位需要进行及时调整维保人员的作业安排，每次扣1分。 |
| 人员工作配合情况 | 承包商或维保人员不服从监管单位管理的，或不配合监管单位完成其他工作任务的，每次扣2分。 |
| 质量管理 |  |
| 设备维保类 |  |
| 台账、资料管理质量 | 未对维保设备的台账、资料进行合理管理或未按要求填写台账（漏填、不填等），或未按时提交符合实际情况的季度、年度设备运行数据分析报告，每次发生扣1分。 |
| 设备修复率 | 设备的修复率未达到合约要求的，每次扣2分。若出现责任原因造成的重复故障，则每次扣1分。 |
| 现场工作环境维护 | 未对作业后的场所或区域进行卫生打扫的，每次发生扣1分。 |
| 维修标准/设备正常率 | 设备的维修标准/设备正常率未达到合约要求的，每次扣5分。 |
| 设备修复速度 | 设备的修复速度未达到合约要求的，每次扣2分。 |
| 应急事件处理质量 | 对应急事件处理未达到规定要求或不够及时的，第一次发生扣2分，若发生处置不当造成损失的，则视情扣3-5分。 |
| 安全管理 |  |
| 人员证件管理 | 未重视安全工作，未对领取的通行证件进行有效保管的或取用后未按时归还的，每次扣1分。发生通行证相关不安全或治安事件的，视情扣5-10分，特别严重的按照“安全及否定指标”执行。 |
| 安保测试及应急演练情况 | 组织安保测试和应急演练，或在机场公司组织的安保测试和应急演练中承包商表现良好的视情加0.5-2分（不累加），其中受到表彰的加2分。 |
| 安全文件制度管理 | 未针对机场维保作业制定或及时更新相关安全管理制度的，扣0.5分。 |
| 过程管理 |  |
| 工作计划方案制定、更新及执行 | 未根据监管单位要求制定具体工作计划的，每次扣0.5分。 未按计划执行的，每次扣0.5分。 |
| 设备巡视检查情况 | 未建立工作巡查机制或工作巡查不尽职，走形式，不到位，每次扣0.5分。 |
| 设备周期性维保作业情况 | 维保作业不认真、不到位，每次扣1分。 未按合约或计划如期进行设备维保，每次扣2分。 |
| 工作进展及工作质量汇总情况 | 未给监管单位按时提交工作进展或工作季报、年度汇总的，每次扣0.5分 |
| 现场发现的问题的处理和后续整改 | 未及时和按要求对整改要求进行整改的，每次扣0.5分 |
| 资源配备管理 |  |
| 根据投标承诺足额配备人员 | 未按照要求配备规定人数或不满足工作需求的扣1分。 |
| 根据投标承诺提供设备及耗材等 | 未按照要求配备对常用具、消耗品、器材等进行配备的，每次扣1分。 |
| 耗材出入库管理和甲方托管设备维保 | 未按照要求建立配件仓库，并进行有效管理的，对进出库进行跟踪登记的，每次扣0.5分 |
| 项目资料和关键数据管理 | 未及时将履约中涉及到的技术资料变更提交监管单位的，每次扣1分。 |
| 其他 |  |
| 用户满意度 | 年度满意度得分高于95分的，视情加2-5分。 |
| 服务投诉 | 承包商发生投诉，每次扣1分。造成不良影响的，根据情况视情扣2-5分。 |
| 上季度问题或监管提示整改情况 | 上季度问题或监管提示整改无故未完成的每次扣2分 |
| 承包商联系会议制度及沟通机制 | 召开各类联系会议或建立有效联络机制，视情加0.5-2分。 |
| 加分项 |  |
| 好人好事及表扬 | 外包监管过程中，受到表彰表扬，每次加1分。获评年度优秀承包商的，年度考核得分加 3分。 |
| 提出可行性建议 | 承包商提出的可行性方案最终落地的，每次加2分。 |
| 提前发现隐患并予以改正 | 承包商发现隐患并及时对其进行改进的，每次加2分。 |
| 其他管理创新、特色模式 | 承包商在针对机场维保工作中有创新创优，提出有特色的管理方式并被采用的，视情加1-10分。 |
| 其他加减分规定 | 每季度承包商因培训、演练、会议相关内容加分不超过3分。 考核表中单项扣分不设上限。 |

附件：

维修常用备品备件报价清单

投标人根据下方“维修常用备品备件（例表）”清单内容要求，需按招标内容设备容量大小等参数要求增加备品备件的类别，最后完善的常用备品备件报价清单作为合同附件，不含在投标报价总价中，仅作为以后2000以上维修费用支付依据。如下例表：

| 维修常用备品备件（例表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件名称 | 型号 | 数量 | 功率 | 单价（元） | 用途备注 |
| 主控板（例） | EA-YJS-20KW（例） | 1 | 20KW及以下 | …… | EPS备件 |
| 主控板（例） | EA-YJS-100KW（例） | 1 | 25-120KW | …… | EPS备件 |
| 主控板（例） | EA-YJS-240KW（例） | 1 | 240KW及以上 | …… | EPS备件 |
| 显示屏 | …… | 1 | …… | …… | EPS备件 |
| 显示屏 | …… | 1 | …… | …… | 直流屏备件 |
| 电源板 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| AC风机 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 电解电容器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| CBB电容器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| IGBT模块 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 快速熔断器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 辅助电源板 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| …… | …… | 1 | …… | …… | …… |

附件：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

签订日期：　年  月  日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标方依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标方自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“▲”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

涉及本文件投标人资格条件第（2）至（4）款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

▲修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分60分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

本次报价要求均为含税价，并注明税率。如遇税率不一致的情况，按不含税价进行评审。

3.3.2资信及技术评分（40分）

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 投标人的企业规模横向对比：注册资金为200万元得0分、200-500万元得2分、500万元及以上的得4分。 | 0-4 |
| 自2016年1月1日起至投标截止日符合招标文件要求的相关业绩：1个业绩0分、2个业绩2分、3个及以上业绩4分。需提供中标通知书或合同复印件并加盖公章作为证明材料，原件备查。 | 0-4 |
| 投标人具有招标设备品牌制造商授权的维保资质的全面性比较，出具相应的授权资质文件复印件。 | 0-3 |
| 现场拟派项目负责人和主要参与服务人员配备情况（人员数量及资质方面的比较） | 0-4 |
| 维保工作计划：维保人员的作业安排和进场计划 | 0-4 |
| 运行、安全、服务等相关管理方案 | 0-4 |
| 工具及配件：设备投入及提供的备品备件、配件的全面性、性能、价格比较 | 0-6 |
| 对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案 | 0-4 |
| 对本项目的实施意见及重点、难点控制 | 0-3 |
| 保持员工队伍稳定性的承诺及有效措施 | 0-2 |
| 其他服务的安排及保证措施：提供的业务培训计划及免费增值服务的合理性比较 | 0-2 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标方提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标方将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标方。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标方可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标方或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标方造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标方可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标方或重新招标。

4.4招标方对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、投标报价表；

三、法定代表人资格证明书；

四、授权委托书；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果证材料。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

六、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场         项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2. 我方承诺：

（1）我方不是失信被执行人；

（2）我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

（3）我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

3．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

7、我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护维修人工费（一年四次维保） |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件材料费用（2000元含以下） |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 一年总报价（万元）大写： ￥： |  |  |  |  |  |
| 三年总报价（万元）大写： ￥： |  |  |  |  |  |

备注：

1.请投标单位另行附表明确“单次人工费”中所需的人数、维保所需时间以及“备品备件材料费”中所需的配件名称、数量、价格。

2.2000元以下（含）的备品备件计入投标总价，2000元以上的备品备件不计入投标总价。

3.本次报价要求均为含税价，并注明税率。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

维修常用备品备件报价清单

投标人根据下方“维修常用备品备件（例表）”清单内容要求，需按招标内容设备容量大小等参数要求增加备品备件的类别，最后完善的常用备品备件报价清单作为合同附件，不含在投标报价总价中，仅作为以后2000以上维修费用支付依据。如下例表：

| 维修常用备品备件（例表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件名称 | 型号 | 数量 | 功率 | 单价（元） | 用途备注 |
| 主控板（例） | EA-YJS-20KW（例） | 1 | 20KW及以下 | …… | EPS备件 |
| 主控板（例） | EA-YJS-100KW（例） | 1 | 25-120KW | …… | EPS备件 |
| 主控板（例） | EA-YJS-240KW（例） | 1 | 240KW及以上 | …… | EPS备件 |
| 显示屏 | …… | 1 | …… | …… | EPS备件 |
| 显示屏 | …… | 1 | …… | …… | 直流屏备件 |
| 电源板 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| AC风机 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 电解电容器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| CBB电容器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| IGBT模块 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 快速熔断器 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| 辅助电源板 | …… | 1 | …… | …… | …… |
| …… | …… | 1 | …… | …… | …… |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近三年完成类似项目业绩情况

| 建设单位 | 项目名称 及建设地点 | 类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附服务合同等相应证明文件

六、服务大纲

（一）项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

（五）主要参与服务人员简介

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 本项目 拟任职务 | 工作年限、主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

七、投标人认为应该提供的其他材料