杭州萧山国际机场飞行区机坪高杆灯

巡视维保和应急抢修业务外包项目

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年九月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

第三章  服务技术要求及标准	- 13 -

第四章  合同条款	- 19 -

第五章  评标方法及标准	- 31 -

第六章  投标文件格式	- 34 -

第一章 招标公告

杭州萧山国际机场飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修业务外包项目已批准实施，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商参与投标。

一、招标内容

投标人向机场公司提供机坪高杆灯巡视维保和应急抢修服务。包括：

- 机坪高杆灯日常巡视；

- 机坪高杆灯故障维修；

- 机坪高杆灯定期检查维护；

- 机坪高杆灯预防性维护；

- 机坪高杆灯维保、抢修技术升级，以及相关规章、制度优化；

- 机坪高杆灯巡视维保和应急抢修等工作台账记录，以及相关技术资料整理、修改和归档；

- 配合完成高杆灯业务培训、应急演练和其他甲方要求的相关工作。

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照。需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

- 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

- 近年（2016年1月1日起至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（5）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年10月29日9时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年10月29日9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2019年10月29日9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰          联系电话：0571-83837612

招标监督人：闻晓丽           联系电话：0571-86662132

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修业务外包项目 |
| 1.1.2 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术要求及标准” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 自合同签订之日起，三年 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合行业和机场公司有关规定的要求（详见第三章“服务技术要求及标准”） |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年10月22日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年10月29日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场机坪高杆灯巡视维保和应急抢修业务外包项目投标文件 在2019年10月29日9时00分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账，注明项目名称及用途 履约保证金的金额：首年合同金额的10% 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司杭州空港支行 账号：1202050209904601740 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 供货期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本外包业务谢绝联合体投标、不得转包、分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术要求及标准

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “外包合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况；

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

3.2.6 服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.3.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.3.4投标报价的其他要求：投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，供货期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关供货期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人对评标、定标结果不负责解释。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  服务技术要求及标准

- 招标范围

## 杭州萧山国际机场飞行区停机坪区域共有高杆灯139基，其中两基灯杆高度为30米，其余高度均为25米。为确保设备安全、有效运行，需定期完成高杆灯的灯具、电气元件、强电系统、机械构件、电缆、钢丝绳、防跌落系统、升降系统等的维修更换、日常巡视检查及应急抢修等工作。

- 招标内容及承包方式

招标内容：机坪高杆灯巡视维保和应急抢修服务。包括：

1、机坪高杆灯日常巡视；

2、机坪高杆灯故障维修；

3、机坪高杆灯定期检查维护；

4、机坪高杆灯预防性维护；

5、机坪高杆灯维保、抢修技术升级，以及相关规章、制度优化；

6、机坪高杆灯巡视维保和应急抢修等工作台账记录，以及相关技术资料整理、修改和归档；

7、配合完成高杆灯业务培训、应急演练和其他甲方要求的相关工作。

承包方式：采用包工不包料的承包方式；除与高杆灯维护相关的配件材料由甲方提供外，其余包括但不限于人工、登高车、巡视车、维修工具及防护用具等由乙方自行提供。

三、服务要求

1.每日不少于两次的高杆灯全面巡查，并做好每日巡视检查记录，在当日夜间巡视时发现的故障灯具，不论灯具故障个数，必须于次日恢复正常；

2.高杆灯定期检查及维护，并填写高杆灯周期检查维护记录，以下各项目检查周期为每3个月一次：

2.1定期检查高杆照明设施的所有黑色金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011、和GB/T11373的有关规定），不符合要求的要及时维修，不能维修的应及时更换；

2.2定期检查高杆照明设施的垂直度（必须按要求定期使用经纬仪进行测量），杆稍的允许误差应小于杆高的3‰，灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的2‰；

2.3定期检查灯盘机械强度，表面铝合金板的边缘是否紧固，不符合要求的要进行适当紧固，确保柳钉把表面板紧固在框架上，以保证灯盘的安全使用；

2.4定期检查灯盘上的挂钩能不能轻松翻转，不能正常翻转的要对柳钉和挂钩维修处理，不能维修的应及时更换；

2.5定期检查防止灯盘发生意外坠落的制动装置的弹簧和连接螺栓防腐情况是否符合要求，不符合要求的要及时更换，以确保装置的可靠性和安全性；

2.6定期检查钢丝绳的锁母卡扣有无破头、松套等缺陷，若有，应立即更换；

2.7定期检查钢丝绳本身有无偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损的现象，若有，应立即更换；

2.8定期用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上，以防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、轮滑之间的磨损；

2.9定期检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器，清除油垢，添加齿轮油；检查蜗轮蜗杆的磨损情况，当齿轮减薄或有沟痕时应予以更换；安全联轴器不得轻易松动，应及时调整；

2.10定期检查维护高杆灯内部电气及电气连接（包含灯具及光源）情况，对不符合要求的要及时更换，材料由甲方提供；

2.11变速比合理，确保灯盘电动升降时速度不超过6m/min。

3.每半年对高杆灯进行一次全面检查和维护，一年共维护2次，每次按上述第2条所含项目逐项检查，并提交全面检查和维护报告，报告需包含详细的检查结果和维护措施；

4.高杆灯故障的应急抢修，并做好台账记录；

5.全年维保工作结束后，提交一式三份的年度维保总结报告；

6.甲方要求的其他与高杆灯相关的工作。

7.应急抢修的响应时间：每日7时-21时之间，响应时间为20分钟；晚上21时-次日7时之间，响应时间为1小时，修复时间均应不大于2小时。

8.遇紧急或特殊情况需要乙方给予配合的，乙方应无条件配合甲方做好应急救援等工作。

- 人员要求

1.每日至少2人驻场，做一休一，工作时间为07:00-21:00，非工作时间应满足应急抢修的响应时间要求。

2.驻场工作人员必须具备高压电工作业证和高处作业操作证，同时具备高杆灯维保和应急抢修等工程实践经验。高空车驾驶员需具备相应的特种车辆驾驶证。

- 驻场工作人员须稳定，在合同服务期内，驻场工作人员的变更次数不得超过3人次，需提供人员薪酬方案。更换驻场工作人员时，新派驻场工作人员必须征得甲方同意，且熟悉工作内容、能独立完成业务工作后，被替换的驻场工作人员方能离开。驻场工作人员应在合同签订之日起三个月内取得机场控制区长期通行证。

- 驻场工作人员中指定一名驻场工作负责人，全权代表乙方并保证外包业务工作的正常运作，同时与甲方保持密切联系，自觉接受甲方的监督和管理。如果乙方的驻场工作负责人不符合甲方的要求，乙方在接到甲方更换要求后，应在5日内更换新的驻场工作负责人。

五、安全要求

1.乙方应按合同约定履行安全职责，执行甲方有关安全工作的指示，在工作过程中，必须无条件地接受甲方的检查和监督。

2.乙方应按照甲方要求建立合理的巡视维保方案和工作台账，每日巡视维保计划须经甲方确认签字后方可实施。

3.乙方工作人员须做好工作现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

4.乙方工作人员须保证工作场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

5.乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于甲方原因造成乙方人员工伤事故的，应由甲方承担责任。

6.由于乙方原因在工作场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

六、培训要求

1.乙方应每季度对驻场工作人员进行业务培训，并记录培训情况，包括培训日期、时长、内容及培训人员签名。

2.乙方应每年根据甲方的培训计划安排，为甲方提供一次与高杆灯维保业务相关的技能培训。

- 考核办法

《飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修项目外包月考核表》

| 类别 | 考核内容 | 扣分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 否 定 指 标 | 1、发生因维保方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故。 | 终止本合同，并按照合同约定承担违约责任 |  |  |
|  | 2、人为原因引起火灾等消防事故。 |  |  |  |
|  | 3、发生生产安全事故，造成人员死亡或重伤。 |  |  |  |
|  | 4、发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，导致各类不安全事件或航班生产相关事故（症候），产生国际国内恶劣影响。 |  |  |  |
|  | 5、触犯国家和地方制定的各种法律、法规、规章。 |  |  |  |
| 工 作 业 绩 指 标 | 1、是否执行遵守各类安全规章制度。（5分） | 发生不遵守规章制度，第一次扣1分；第二次扣2分；第三次全扣，得0分 。 |  |  |
|  | 2、高杆灯故障维修是否及时、到位（12分） | 每基高杆灯故障灯具为1盏(含）以上的，且无正当理由未在24小时内修复的。每发现一基扣3分；超过48小时未修复的，每发现一基扣6分。 |  |  |
|  | 3、巡视检查是否认真仔细，是否按要求进行检查。（6分） | 未能按要求进行巡视检查，第一次发生扣1分；第二次扣2分；第三次全扣，得0分。巡视检查未及时发现并记录设备故障的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 4、是否对设备进行周期性维护保养，维护保养工作是否认真仔细。（8分） | 未能对设备进行周期性维护保养，一次扣4分；维护保养存在缺项漏项的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 5、应急响应是否及时。（20分） | 应急响应不及时，未能按规定时间赶赴现场进行处理，发生一次扣10分。 |  |  |
|  | 6、各类台账等是否齐全，填写规范。（6分） | 台账建立不齐全，发生一次扣2分；未按要求及时填写台帐，发生一次扣1分；填写不规范、不认真，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 7、人员培训计划是否认真落实。须按甲方要求制定年度业务培训计划，并落实。（6分） | 人员培训计划未能及时落实，发生一次扣2分，培训计划不满足甲方要求，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分。 |  |  |
|  | 8、是否按甲方有关规定进出隔离区。（6分） | 未按规定进出隔离区，发生一次扣2分。 |  |  |
|  | 9、维护维修及保养工作完成后是否把场所内垃圾清理完毕。（3分） | 现场有垃圾遗留，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 10、对甲方提出的问题是否整改，整改记录是否齐全 。（8分） | 对甲方提出的问题未能及时整改，第一次发生扣3分，再次发生扣6分。 |  |  |
| 综 合 素 质 指 标 | 1、乙方人员是否衣着整齐，佩证上岗。（2分） | 衣着不统一整齐，没有佩证上岗，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 2、乙方人员是否熟悉设备运行状况。（4分） | 人员对设备运行状况不熟悉，经检查发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 3、乙方人员是否熟悉应急处理办法及程序。（4分） | 未能符合应急程序的各项要求，经检查发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 4、乙方人员是否服从甲方人员的管理。（6分） | 乙方人员不服从甲方人员的日常规范管理，发生一次扣2分，再次发生每次扣4分。 |  |  |
|  | 5、乙方人员是否能及时认真地完成甲方人员要求的其他工作任务。（4分） | 不能及时配合甲方人员要求的其他工作任务，发生一次扣2分。 |  |  |
| 合计得分： |  |  | 考核日期： |  |
| 科室领导签字： |  |  | 外包管理员签字： |  |

《飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修项目外包年度考核表》

| 类别 | 考核内容 | 扣分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 否 定 指 标 | 1、发生因维保方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故。 | 终止本合同，并按照合同约定承担违约责任 |  |  |
|  | 2、人为原因引起火灾等消防事故。 |  |  |  |
|  | 3、发生生产安全事故，造成人员死亡或重伤。 |  |  |  |
|  | 4、发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，导致各类不安全事件或航班生产相关事故（症候），产生国际国内恶劣影响。 |  |  |  |
|  | 5、触犯国家和地方制定的各种法律、法规、规章。 |  |  |  |
| 人员管理 | 1、技术能力与资质（5分） |  |  |  |
|  | 2、工作态度与形象（5分） |  |  |  |
|  | 3、人员培训及上岗考核（6分） |  |  |  |
|  | 4、人员行为规范（5分） |  |  |  |
|  | 5、人员排班及在岗情况（6分） |  |  |  |
|  | 6、人员证件管理（6分） |  |  |  |
| 质量管理 | 1、台账、资料管理质量（8分） |  |  |  |
|  | 2、设备修复率（7分） |  |  |  |
|  | 3、现场工作环境维护（7分） |  |  |  |
|  | 4、设备正常率（7分） |  |  |  |
|  | 5、设备修复速度（7分） |  |  |  |
|  | 6、应急事件处置质量（7分） |  |  |  |
| 过程管理 | 1、工作计划方案制定、更新及执行（8分） |  |  |  |
|  | 2、工作进展及工作质量汇总情况（8分） |  |  |  |
|  | 3、现场发现的问题的处理及后续整改（8分） |  |  |  |
| 加分项 | 1、好人好事及表扬（0-3分） |  |  |  |
|  | 2、提出可行性建议（0-4分） |  |  |  |
|  | 3、其他管理创新、特色模式（0-3分） |  |  |  |
| 年度考核得分： |  |  |  |  |
| 年度月考核平均分： |  |  |  |  |
| 合计得分：年度考核得分×60%+年度月考核平均分×40% |  |  |  |  |
| 科室领导签字： |  |  | 外包管理员签字： |  |

说明：积分初始值统一设定为100分。

考核得分与承包费挂钩：

（1）每月考核得分达到90分以上（含90分），按合同所规定的付款方式支付给乙方服务费；

（2）每月考核得分在90分>考核积分≥85分，按当年服务费的3%扣减服务费；

（3）每月考核得分在85分>考核积分≥80分，按当年服务费的5%扣减服务费；

（4) 每月考核得分<80分，即视为考核不合格。甲方按当年服务费的10%扣减服务费；

(5)年度考核不合格（年度考核合计得分<80分），甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金。

第四章  合同条款

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就杭州萧山国际机场飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修外包项目有关事宜达成协议如下：

一、服务范围

杭州萧山国际机场飞行区停机坪区域共有高杆灯139基，其中两基灯杆高度为30米，其余高度均为25米。为确保设备安全、有效运行，需定期完成高杆灯的灯具、电气元件、强电系统、机械构件、电缆、钢丝绳、防跌落系统、升降系统等的维修更换、日常巡视检查及应急抢修等工作。二、服务要求和承包方式

服务要求：

1.每日不少于两次的高杆灯全面巡查，并做好每日巡视检查记录，在当日夜间巡视时发现的故障灯具，不论灯具故障个数，必须于次日恢复正常；

2.高杆灯定期检查及维护，并填写高杆灯周期检查维护记录，以下各项目检查周期为每3个月一次：

2.1定期检查高杆照明设施的所有黑色金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011、和GB/T11373的有关规定），不符合要求的要及时维修，不能维修的应及时更换；

2.2定期检查高杆照明设施的垂直度（必须按要求定期使用经纬仪进行测量），杆稍的允许误差应小于杆高的3‰，灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的2‰；

2.3定期检查灯盘机械强度，表面铝合金板的边缘是否紧固，不符合要求的要进行适当紧固，确保柳钉把表面板紧固在框架上，以保证灯盘的安全使用；

2.4定期检查灯盘上的挂钩能不能轻松翻转，不能正常翻转的要对柳钉和挂钩维修处理，不能维修的应及时更换；

2.5定期检查防止灯盘发生意外坠落的制动装置的弹簧和连接螺栓防腐情况是否符合要求，不符合要求的要及时更换，以确保装置的可靠性和安全性；

2.6定期检查钢丝绳的锁母卡扣有无破头、松套等缺陷，若有，应立即更换；

2.7定期检查钢丝绳本身有无偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损的现象，若有，应立即更换；

2.8定期用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上，以防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、轮滑之间的磨损；

2.9定期检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器，清除油垢，添加齿轮油；检查蜗轮蜗杆的磨损情况，当齿轮减薄或有沟痕时应予以更换；安全联轴器不得轻易松动，应及时调整；

2.10定期检查维护高杆灯内部电气及电气连接（包含灯具及光源）情况，对不符合要求的要及时更换，材料由甲方提供；

2.11变速比合理，确保灯盘电动升降时速度不超过6m/min。

3.每半年对高杆灯进行一次全面检查和维护，一年共维护2次，每次按上述第2条所含项目逐项检查，并提交全面检查和维护报告，报告需包含详细的检查结果和维护措施；

4.高杆灯故障的应急抢修，并做好台账记录；

5.全年维保工作结束后，提交一式三份的年度维保总结报告；

6.甲方要求的其他与高杆灯相关的工作。

7.应急抢修的响应时间：每日7时-21时之间，响应时间为20分钟；晚上21时-次日7时之间，响应时间为1小时，修复时间均应不大于2小时。

8.遇紧急或特殊情况需要乙方给予配合的，乙方应无条件配合甲方做好应急救援等工作。

承包方式：采用包工不包料的承包方式；除与高杆灯维护相关的配件材料由甲方提供外，其余包括但不限于人工、登高车、巡视车、维修工具及防护用具等由乙方自行承担。

- 合同期限

自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日，三年。

- 合同费用

本合同外包服务费用为固定总价费用。其中：

第一年外包服务费用：      元（其中：不含税金额为：      元，税额为：      元）；每月的外包服务费用：        元。

第二年外包服务费用：      元（其中：不含税金额为：      元，税额为：      元）；每月的外包服务费用：        元。

第三年外包服务费用：      元（其中：不含税金额为：      元，税额为：      元）；每月的外包服务费用：        元。

以上外包服务费用已包括通过全部行业主管部门、本项目在内的各项验收及正常使用所需的一切劳务、维修工具、维修机械、税费、保险、利润以及为完成本项目不可或缺的所有附带工作等所有费用。

在合同有效期内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总价变更为原合同不含税服务或货物销售额与新增值税税率计算税额的合计金额。

五、履约保证金

1.乙方提交履约保证金的形式为：银行转账；

2.履约保证金金额为：人民币（大写）      元（¥    元）（首年合同金额的10%）

3.在本合同履行期间，若乙方存在违反本合同约定的行为，则甲方有权扣除乙方的履约保证金，并书面通知乙方，乙方对此不得提出任何异议。乙方在收到甲方的书面通知之日起15日内补足履约保证金，逾期不补足，视为乙方违约，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失（包括但不限于运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施产生的费用等）。

待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后，经甲方确认后，乙方不存在任何违约行为，自甲方确认之日起15日内，甲方无息返还乙方履约保证金。若乙方存在违约行为或者有相关费用未支付的，则甲方在扣除相关费用后，若有剩余，则无息返还乙方。

六、费用支付：

1、外包服务费用支付方式：按月支付。

2、外包服务费用支付程序：甲方每个月按照合同约定的考核标准对乙方进行考核，乙方提供税率为6%的增值税专业发票，甲方根据每月考核结果，于次月15日前向乙方支付上个月的外包服务费用。

七、甲方的权利和义务

1.在乙方严格遵守合同条款的情况下，甲方保证乙方正常服务和管理活动不受干扰。甲方对乙方的服务和管理进行监管和考核，如发现乙方的安全管理存在隐患、服务内容和质量不符合合同约定的，乙方在收到甲方书面整改通知书后10日内回复整改情况报告，整改结果不符合甲方要求的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金。

2.甲方检查和监督乙方遵守或学习安全、技能、服务质量、企业文化、规章制度等方面的情况，以及相关台账记录。

3.甲方有权根据合同条款的约定对乙方的履约情况进行调研、沟通和考核，为后续工作的开展提供依据。

4.甲方有权对外包的工作内容进行业务调整，定期提供乙方工作计划、重要事务、节假日保障计划等，以便乙方安排好相关工作。

5.甲方应协助乙方在外包服务期间办理各类控制区通行证和许可证，保证乙方驻场工作人员和货物按规定正常进入服务区域开展工作。

八、乙方的权利和义务

1.乙方在服务区域内只能从事甲方认可的外包服务和相关的管理工作。乙方不得以任何形式转租、转让、抵押本外包服务项目；不得私自在甲方场地内促销、广告宣传等损害甲方形象或合法利益的行为。

2.乙方在开展相关业务的过程中，应遵守甲方的服务管理要求，不得出现有损旅客权益和妨碍正常运行的不良行为。

3.乙方应向驻场工作人员提供专业技能培训的途径，并开展定期与不定期的安全知识及业务技能培训，保证工作人员有良好的业务知识和能力，并做好相关台账记录，培训相关的组织工作及费用由乙方自行承担。

4.乙方应积极配合甲方有关本合同内容的服务与管理的检查、监督和管理工作。

5.未达到合同约定的服务质量与管理要求的，乙方应按甲方要求提交情况说明报告，报告内容包括但不限于资料、数据、统计表、记录、照片、图纸和文件等材料，由此引起的成本支出由乙方自行承担。

6.乙方驻场工作人员上岗着装应经由甲方认可，制服的费用和制作由乙方承担。

7.乙方不得因当地政府最低工资标准提高、物价上涨等因素要求对合同总价作任何调整。

8.乙方必须按照甲方要求，每日配备不少于2名的驻场工作人员，做一休一，工作时间为07:00-21:00，非工作时间应满足应急抢修的响应时间要求。

9.乙方驻场工作人员中指定一名驻场工作负责人，全权代表乙方并保证外包业务工作的正常运作，同时与甲方保持密切联系，自觉接受甲方的监督和管理。如果乙方的驻场工作负责人不符合甲方的要求，乙方在接到甲方更换要求后，应在5日内更换新的驻场工作负责人。

10..驻场工作人员应经过专业的技术培训，具备专业的技术能力，同时必须具备高压电工作业证和高处作业操作证，以及高杆灯维保和应急抢修等工程实践经验。高空车驾驶员需具备相应的特种车辆驾驶证。

11..驻场工作人员须稳定，在合同服务期内，驻场工作人员的变更次数不得超过3人次。更换驻场工作人员时，新派驻场工作人员必须征得甲方同意，且熟悉工作内容、能独立完成业务工作后，被替换的驻场工作人员方能离开。驻场工作人员应在合同签订之日起三个月内取得机场控制区长期通行证。

12..乙方必须提供24小时应急响应服务，响应时间满足甲方要求。

13..乙方提供的服务必须达到机坪高杆灯巡视维保和应急抢修外包项目考核的标准和要求。

14.乙方须提供具有经验和能力的工作人员，其工作人员应具有从事本合同下服务与管理所必须的技能、能力、经验和良好的行为举止，无任何犯罪违法记录或失信记录，同时能完全遵守和履行乙方的责任和义务。

15.乙方必须按照投标文件中的承诺配备员工或者雇佣人员，并按照投标文件的标准发放劳动报酬。乙方用工必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规。在本合同有效期内，乙方必须与其为履行本合同义务而派往甲方的工作人员建立并存续合法的劳动合同关系，对乙方工作人员，制定并实施保密工作要求；乙方应把相应要求列入与其工作人员或者雇佣人员签订的劳动合同中。乙方对该等工作人员必须依法履行用人单位义务。

在本合同履行过程中，如发生非因甲方原因导致的乙方工作人员或者雇佣人员任何损害，均应由乙方负责处理并依法承担责任。如果甲方发现乙方未与其派往甲方的工作人员建立劳动关系或者未依法履行用人单位义务的，甲方有权要求乙方更换该等工作人员或者雇佣人员，乙方必须按照甲方要求指定符合本合同约定的工作人员或者雇佣人员履行本合同项下之义务。

九、考核内容及标准

《飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修项目外包考核表》

| 类别 | 考核内容 | 扣分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 否 定 指 标 | 1、发生因维保方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故。 | 甲方有权终止合同 |  |  |
|  | 2、人为原因引起火灾等消防事故。 |  |  |  |
|  | 3、发生生产安全事故，造成人员死亡或重伤。 |  |  |  |
|  | 4、发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，导致各类不安全事件或航班生产相关事故（症候），产生国际国内恶劣影响。 |  |  |  |
|  | 5、触犯国家和地方制定的各种法律、法规、规章。 |  |  |  |
| 工 作 业 绩 指 标 | 1、是否执行遵守各类安全规章制度。（5分） | 发生不遵守规章制度，第一次扣1分；第二次扣2分；第三次全扣，得0分 。 |  |  |
|  | 2、高杆灯故障维修是否及时、到位（12分） | 每基高杆灯故障灯具为1盏(含）以上的，且无正当理由未在24小时内修复的。每发现一基扣3分；超过48小时未修复的，每发现一基扣6分。 |  |  |
|  | 3、巡视检查是否认真仔细，是否按合同要求进行检查。（6分） | 未能按要求进行巡视检查，第一次发生扣1分；第二次扣2分；第三次全扣，得0分。巡视检查未及时发现并记录设备故障的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 4、是否对设备进行周期性维护保养，维护保养工作是否认真仔细。（8分） | 未能对设备进行周期性维护保养，一次扣4分；维护保养存在缺项漏项的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 5、应急响应是否及时。（20分） | 应急响应不及时，未能按规定时间赶赴现场进行处理，发生一次扣10分。 |  |  |
|  | 6、各类台账等是否齐全，填写规范。（6分） | 台账建立不齐全，发生一次扣2分；未按要求及时填写台帐，发生一次扣1分；填写不规范、不认真，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 7、人员培训计划是否认真落实。须按甲方要求制定年度业务培训计划，并落实。（6分） | 人员培训计划未能及时落实，发生一次扣2分，培训计划不满足甲方要求，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分。 |  |  |
|  | 8、是否按甲方有关规定进出隔离区。（6分） | 未按规定进出隔离区，发生一次扣2分。 |  |  |
|  | 9、维护维修及保养工作完成后是否把场所内垃圾清理完毕。（3分） | 现场有垃圾遗留，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 10、对甲方提出的问题是否整改，整改记录是否齐全 。（8分） | 对甲方提出的问题未能及时整改，第一次发生扣3分，再次发生扣6分。 |  |  |
| 综 合 素 质 指 标 | 1、乙方人员是否衣着整齐，佩证上岗。（2分） | 衣着不统一整齐，没有佩证上岗，发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 2、乙方人员是否熟悉设备运行状况。（4分） | 人员对设备运行状况不熟悉，经检查发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 3、乙方人员是否熟悉应急处理办法及程序。（4分） | 未能符合应急程序的各项要求，经检查发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 4、乙方人员是否服从甲方人员的管理。（6分） | 乙方人员不服从甲方人员的日常规范管理，发生一次扣2分，再次发生每次扣4分。 |  |  |
|  | 5、乙方人员是否能及时认真地完成甲方人员要求的其他工作任务。（4分） | 不能及时配合甲方人员要求的其他工作任务，发生一次扣2分。 |  |  |
| 合计得分： |  |  |  |  |
| 科室领导签字： |  |  | 外包管理员签字： |  |

《飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修项目外包年度考核表》

| 类别 | 考核内容 | 扣分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 否 定 指 标 | 1、发生因维保方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故。 | 终止本合同，并按照合同约定承担违约责任 |  |  |
|  | 2、人为原因引起火灾等消防事故。 |  |  |  |
|  | 3、发生生产安全事故，造成人员死亡或重伤。 |  |  |  |
|  | 4、发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，导致各类不安全事件或航班生产相关事故（症候），产生国际国内恶劣影响。 |  |  |  |
|  | 5、触犯国家和地方制定的各种法律、法规、规章。 |  |  |  |
| 人员管理 | 1、技术能力与资质（5分） |  |  |  |
|  | 2、工作态度与形象（5分） |  |  |  |
|  | 3、人员培训及上岗考核（6分） |  |  |  |
|  | 4、人员行为规范（5分） |  |  |  |
|  | 5、人员排班及在岗情况（6分） |  |  |  |
|  | 6、人员证件管理（6分） |  |  |  |
| 质量管理 | 1、台账、资料管理质量（8分） |  |  |  |
|  | 2、设备修复率（7分） |  |  |  |
|  | 3、现场工作环境维护（7分） |  |  |  |
|  | 4、设备正常率（7分） |  |  |  |
|  | 5、设备修复速度（7分） |  |  |  |
|  | 6、应急事件处置质量（7分） |  |  |  |
| 过程管理 | 1、工作计划方案制定、更新及执行（8分） |  |  |  |
|  | 2、工作进展及工作质量汇总情况（8分） |  |  |  |
|  | 3、现场发现的问题的处理及后续整改（8分） |  |  |  |
| 加分项 | 1、好人好事及表扬（0-3分） |  |  |  |
|  | 2、提出可行性建议（0-4分） |  |  |  |
|  | 3、其他管理创新、特色模式（0-3分） |  |  |  |
| 年度考核得分： |  |  |  |  |
| 年度月考核平均分： |  |  |  |  |
| 合计得分：年度考核得分×60%+年度月考核平均分×40% |  |  |  |  |
| 科室领导签字： |  |  | 外包管理员签字： |  |

说明：积分初始值统一设定为100分。

考核得分与承包费挂钩：

（1）每月考核得分达到90分以上（含90分），按合同所规定的付款方式支付给乙方服务费；

（2）每月考核得分在90分>考核积分≥85分，按当年服务费的3%扣减服务费；

（3）每月考核得分在85分>考核积分≥80分，按当年服务费的5%扣减服务费；

（4) 每月考核得分<80分，即视为考核不合格。甲方按当年服务费的10%扣减服务费；

(5)年度考核不合格（合计得分<80分），甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金。

十、违约责任

1. 甲方违约的情形

甲方无正当理由不按约定付合同款，甲方按中国人民银行公布的同期银行贷款利率向乙方支付拖欠价款利息，并承担违约责任。

2.乙方违约的情形

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金，因此对甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任；

（2）因乙方原因服务质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿整改，整改期不得超过规定的时限。如不能按时完成整改的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金，同时要求乙方承担甲方为完成相应整改工作产生的一切劳务、材料及管理等费用。

（3）在履行合同期间，出现重大故障抢修不及时，对甲方工作造成严重影响的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金，同时要求乙方承担甲方为完成相应抢修工作、消除不利影响产生的一切劳务、材料及管理等费用。

（4）若因乙方责任，导致乙方或任何第三方的人身及财产损失，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金。

（5）驻场工作人员要求相对稳定，合同有效期内，更换驻场工作人员的次数不得超过3人次；更换驻场工作人员时，新派驻场工作人员必须满足资质要求（提供相关证明），且已熟悉工作内容、能独立完成业务工作后，被替换的驻场工作人员方能离开。未经甲方同意，乙方擅自更换驻场工作人员的，甲方有权没收履约保证金。合同期限内，乙方更换驻场工作人员超过约定次数的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金

（6）乙方在合同履行过程中获得的由甲方提供的方案、业务资料、技术资料、图纸等及合同履行过程中所获得的甲方的情报应严格保密，不得扩散。不论合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。乙方未经甲方同意，擅自扩散或提供给第三方使用的，应承担泄密责任，并扣合同总额的5%/（每次）的违约金。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同文件

本合同所附下列文件是合同构成不可分割的部分：

- 合同条款

- 合同附件

- 招标文件、投标文件等及其相关附件

如合同条款与招标文件、投标文件等相关材料表述不一致的，则以合同条款为准。

十三、其他

1.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方盖章以及法定代表人或授权代表签字之日起成立，且乙方缴纳履约保证金之日起生效。

2.若双方在本合同有效期内发生争议，则协商解决。若无法协商一致，则任何一方均有权向甲方所在的人民法院起诉。

甲方：（盖单位章）                         乙方：（盖单位章）

法定法定人或委托代理人：                  法定法定人或委托代理人：

纳税人识别号：                            纳税人识别号：

开户名：                                  开户名：

开户银行：                                开户银行：

开户帐号：                                开户帐号：

电话：                                    电话：

附件一：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件二：

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

涉及本文件投标人资格条件第（2）至（4）款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况对技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的技术部分由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+技术评分

3.3.1商务报价分（满分70分）

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算术平均值与次低价的算术平均值作为评标基准价，如有效投标价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值与最低价的算术平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留2位，四舍五入，商务分最低得分为30分）。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

3.3.2资信及技术评分（满分30分）

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会成员打分的算术平均值（小数点后保留2位，四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评分项目 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 投标人企业规模 | 0-2分 |
| 以往类似项目经验 提供近三年（自2016年1月1日起至投标截止日）具有类似项目的成功案例经验，提供合同复印件并加盖公章，每提供一个案例得2分，本项最高得6分 | 0-6分 |
| 日常巡视检查、维护、周期性维保方案制定的科学性、合理性，由评标专家横向比较后打分 | 0-6分 |
| 投标人员工培训计划、内部管理考核制度和服务质量保证措施的完善性、合理性，由评标专家横向比较后打分 | 0-6分 |
| 拟派驻场工作负责人及驻场工作人员的资质情况 | 0-3分 |
| 运行、安全、服务等相关管理方案 | 0-4分 |
| 服务质量承诺及保证措施 | 0-3分 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

一、投标函；

二、投标报价表；

三、法定代表人资格证明书；

四、授权委托书；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

六、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场

飞行区机坪高杆灯巡视维保和应急抢修业务外包项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2. 我方承诺：

（1）我方不是失信被执行人；

（2）我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

（3）我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

3．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

7、我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”解释。

  - 投标报价表

投标报价表

[货币单位：人民币元]

| 序 号 | 内 容 | 数量 | 投 标 报 价 （元/年，不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |
| 2 | 机械 |  |  |  |
| 3 | 工具及防护用具 |  |  |  |
| 4 | 管理费 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |
|  | 合计（一年） |  |  |  |
|  | 投标总价（三年） | 大写： 小写： |  |  |

注：1.表中“投标总价”应与标函所明确的“投标总价”一致，如有出入，以投标函为准。

2.投标人可根据内容自行扩展明细项目。

3.如开具发票时提供增值税专用发票请列明各自详细金额及增值税可抵扣税额税率等，我方将以此作为评标依据。

### 五、投标文件实施业务承包方案组织设计部份

### 目  录

第一部分：业务承包方案总说明

包括对业务承包范围和要求理解的说明。

第二部分：业务承包方案技术部份

根据招标人对本业务招标范围及招标内容，说明对高杆灯巡视维保和应急抢修工作的了解和熟悉程度，对开展高杆灯巡视维保等工作的方法、作用、重要性进行详细说明（能结合机场的运行需求描述更佳）。

第三部分：实施业务承包方案的组织设计

- 按照招标文件要求，分章节对业务承包方案的组织实施方案进行详细说明。

- 驻场工作人员配备情况及人员辅助说明资料

- 维护维修机械、工具和测试仪器仪表等配备

- 维护维修方法、技术措施及系统故障应急措施

- 安全作业、消防管理、综合治理的保证措施

- 维护维修计划安排

- 维护维修资料档案的建立

- 在满足基本的维护维修要求外，其他提升系统稳定性的维护计划和实施方案

实施业务承包方案组织设计

投标人应编制递交完整的方案实施组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各方案实施方法和工作计划安排；结合招标特点提出切实可行的服务质量、安全生产、消防管理、综合治理管理保证措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

### 六、投标文件资信部分格式

目  录

（一）资信部分主要包括下列内容：

1.营业执照复印件。

2.税务登记证复印件。

3.投标人的基本情况介绍（包括公司名称、地址、业务范围、公司规模、组织机构简图、人员结构、业绩情况、本地服务机构情况及证明材料等）。

4.确保服务质量承诺书。

5. 提供三年内类似项目的合同复印件，对投标人提供的项目业绩，招标人将视情况进行核实。

6.投标人拟派本外包业务驻场工作人员，必须具备电工证和高处作业操作证，并提供相关证件复印件。

7.投标人拟派本外包业务驻场工作人员必须具备高杆灯维保和应急抢修等工程实践经验，提供工作证明材料。

8.投标人能够提供的服务、技术支持、优惠，建设性建议和其它优势。

9.人员配备情况

（1）驻场工作人员简历表

（2） 投标人项目业绩一览表

10.投标人认为需要提供的其它资料和说明。

表1   驻场工作人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 高杆灯维保相关工作年限 |  |  |  |
| 专业技术资格证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 从事高杆灯维保相关工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 项目名称 | 起止日期 |  |  | 联系人 | 电话 |

投标人须提供驻场工作人员专业技术资格证书，提供参加高杆灯维保相关工作的相关证明文件，（复印件，可另附页）。

表2投标人项目业绩一览表

| 企业名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业概况 | 自 有 人 数 | 管理人员： 人 |  | 其中高级技术人员 | 高级工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 固定员工： 人 |  |  | 工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 聘用员工： 人 |  |  | 助理工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 合计： 人 |  |  | 技术员： 人 |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 机场名称 |  | 联系人 |  | 地址 | 电话 |
| 投标人提供三年内在中国大陆民用机场正在实施或已完成的相关项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： （盖章） |  |  |  | 投标人代表：（签字） |  |  |  |  |

投标人须提供表格承担的主要业绩真实情况的相关证明文件，包括合同文件等（复印件，可另附页）。

确保服务质量承诺书

杭州萧山国际机场有限公司（招标人）：

我单位在     项目招标中，一旦中标，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对服务质量达到合同的要求有如下承诺：

在此该方案实施过程中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应实施业务承包方案的组织设计，确保目标的实现。

在该方案实施过程中，同招标人单位密切合作，严把质量关，决不偷工减料，以一流的服务，创一流的质量。调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优质服务质量目标的实现。

承包期满后，如不能继续签约，我方将负责所有资料档案的无偿提供，及时做好交接工作，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该业务承包项目的质量承诺，若在实施过程中我方达不到招标人要求及我方承诺标准，在实施过程中出现服务质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚承包总价款的（ ）%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标人：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

年     月     日

### 七、投标人认为应该提供的其他材料。