杭州萧山国际机场

飞行区土面维护项目

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年十一月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  服务技术标准及要求	- 11 -

第四章  合同条款	- 12 -

第五章  评标方法及标准	- 13 -

第六章  投标文件格式	- 16 -

第一章 招标公告

一、招标范围及内容

（1）杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目已批准，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

（2）项目概况：

项目名称：杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目

实施地点：杭州萧山国际机场飞行区内

主要内容：杭州萧山国际机场飞行区土面区维护相关工作，具体包括飞行区割草、填土、碾压、排水沟清淤、水体保洁、06跑道二类盲降保护区场地维护、草坪种植及维护等，本项目为机场场道维护项目，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（3）招标内容：具体招标内容以及技术要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（4）服务期：本项目服务期限采取“1+3”模式，即合同签订日起第一年为考核期，考核合格后，本合同自动顺延3年。

二、 投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照，注册资金不少于人民币1000万元或等值外币(按投标截止日当天中国银行公布的外汇牌价的中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）近年（2016年1月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（5）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年12月24日上午8时45分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年12月24日上午8时45分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2019年12月24日上午8时45分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰      联系电话： 0571-83837612

招标监督人：刘闻捷       联系电话： 0571-86662134

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目 |
| 1.1.2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 本项目服务期限采取“1+3”模式，即第一年为考核期，考核合格，本合同自动顺延3年。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行相关规定和招标文件要求。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 组织，踏勘时间：2019年12月16日上午10:00 踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 每家投标人限两人参与踏勘。如需要办理相关证件应提前三个工作日向招标人提供踏勘人员的姓名、单位、手机号码及身份证明复印件，踏勘时携带身份证明原件。证件费用由投标人自行承担（20元/人）。 （由于未参加现场踏勘引起的报价失误等责任由投标人自负） |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年12月16日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年12月24日上午8时45分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：以银行转账形式，从投标人基本帐户缴纳，应在投标截止时间前向指定的帐户递交： 投标保证金的金额：人民币伍万元整 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 投标人提交投标保证金时需注明“飞行区土面维护项目投标保证金”，银行回单复印件注明投标人户名、开户行、账号等信息随投标函单独封装，随投标文件一同递交。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目投标文件 在2019年12月24日上午8时45分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：首年合同金额10% 履约保证金的缴纳时限：自中标通知书发出15日历天内 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出异议。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 3、排水沟清淤、水体保洁、飞行区填土及平整、飞行区内土面整体压实、飞行区石块等杂物清理五项工作第一年报价自2020年7月1日起，其余项目按全年度报价。 4、根据本项目实际需要，投标人需自行配备充足的车辆、设备和工具，以满足招标人要求的作业保障能力。常备设备最低配备标准第三章“服务技术标准及要求”，投标人需在投标文件中将设备配备情况予以响应，如不满足最低配备标准的，予以否决投标处理。 5、本项目须提供驻场服务，服务期内服务人员数量不得低于18人（含管理人员），须提供24小时响应服务，在接到发包人施工指令通知后1小时内集结到位。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 服务期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》或《增值税一般纳税人登记表》或投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年（合同签订时间或部分服务期在2016年1月1日至投标截止日）完成类似项目业绩情况；

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

3.2.6 服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求：

（1）施工组织和技术措施费（含安全文明施工费、水电接入、飞行区不停航施工措施费）、其他费用由投标人充分考虑，自行报价，不报视作优惠，中标后不再调整。

（2）连续降雨造成窝工、机场运行需要导致施工时间不足造成窝工或降效、人工等价格增长费用由投标人充分考虑，自行报价，不报视作优惠，中标后不再调整。

（3）投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  服务技术标准及要求

1．项目简述

1.1 基本情况：

本项目为机场飞行区土面维护施工，主要对杭州萧山机场飞行区土面区进行维护，由飞行区割草业务、飞行区填土碾压及排水沟清淤、06方向二类盲降保护区维护、飞行区草坪维护等业务组成。

1.2范围：

1.2.1 范围：杭州萧山机场飞行区土面区、排水设施及06方向二类盲降保护区。

1.2.2 工作时间：具体作业时间以招标人安排为准。

1.2.3飞行区土面区具体情况：

杭州机场飞行区现有2条跑道（366000m2）、4处跑道端防吹坪（25200m2）、43条滑行道及联络道（651016.77m2）、7个机坪（1600440m2）。

飞行区内土面区（包括飞行区内跑道、滑行道、机坪及其周边土面区）面积约4500亩。

飞行区升降带及跑道端安全区内土面面积约为170万㎡。

飞行区内已铺设常绿草皮面积共计28521平方米。

飞行区排水明沟总面积为205715平方米，其中82700平方米为跑道滑行道周边区域及机坪周边排水沟，同时以上区域在枯水期时水位较低。其余排水沟以直排方式联通机场外部河道，非汛期水深约1-1.5米。

06跑道二类盲降保护区整体场地总面积约282亩。

06跑道二类盲降保护区围界总长约3186米。

2. 年维护内容清单

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 清单工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行区割草 | 飞行区土面草高常年控制在 20 厘米以下，包括飞行区内跑道、滑行道、机坪及其周边土面区约4500亩场地的草高控制及清运（包括人工割草、机械割草、除草剂除草三种方式）； 2.飞行区内围界边的草高控制（包括清除围界攀附杂草、围界边及双围界内杂草）以及排水沟壁攀附杂草等； 3.割下的草及时清运出飞行区，跑道、滑行道、机坪的道肩外15米范围内割除的草须立即打包运出飞行区，采用人工加机械的方式收集打捆，再装至自卸车运输的方式运出飞行区，其他区域根据实际情况清运出飞行区。临时堆放在机场内指定地点，垃圾清运单位每周进行一次集中清运工作，清运出机场范围外。 | 亩 | 4500 |
| 2 | 草坪维护工作 | 对专机楼两侧、3号道口周边、2号坪北侧、6号道面周边、灯光站大院等区域已进行常绿草皮铺设共计28521平方米区域进行常年草坪维护。具体包括以下内容： （1）常年做好植物的松土、除杂草工作，保证草坪的正常生长； （2）常年做好草坪的补植工作，保证草皮品种覆盖率达95%以上； （3）及时播洒农药，防治植物病虫害的爆发； （4）换季的时候播种黑麦草草籽，要求草籽发芽覆盖率95%以上。 | 平方米 | 28521 |
| 3 | 06跑道二类盲降保护区场地维护 | - 对整体场地（总面积282亩）进行定期割草，控制草或其他植物高度不高于30厘米。 - 每年对06跑道二类盲降保护区整体场地（总面积282亩）进行一次整体碾压。 | 亩 | 282 |
| 4 | 06跑道二类盲降保护区围界维护 | 对整体保护区围界（总长3186米）进行定期维护，及时做好围界的除锈及防锈、清理围界爬藤等杂物。 | 米 | 3186 |
| 5 | 飞行区石块等杂物清理 | 1.做好土面区的表面日常巡查，发现存在任一边长大于10厘米的石块或杂物及时清除，发现坑洼、反坡、冲沟等情况及时做好标记。 2.该项内容承包期自2020年7月1日起。 | 项 | 1 |
| 6 | 飞行区填土及平整 | 1.定期集中对土面区进行填土、平整，主要区域为排水明沟边漏土、坑洞区域，采用人工加机械的形式，年填土量为500m³。 2.该项内容承包期自2020年7月1日起。本合同第一年填土量为250m³。 | 立方米 | 500 |
| 7 | 飞行区内土面整体压实 | 1.根据《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）要求每年2次对飞行区升降带及跑道端安全区内土面进行整体压实，面积约为170万㎡。日常进行局部区域不间断碾压。 2.该项内容承包期自2020年7月1日起。本合同第一年进行1次土面整体压实。 | 平方米 | 170万 |
| 8 | 排水沟清淤 | 1.对82700平方米跑道滑行道周边区域及机坪周边排水沟清理，每年进行一次全面清淤。其余排水沟区域，每年清淤面积控制在24603平方米，以长臂挖机及人工进行沟底挖排。 2.挖出的石块等杂物立即清运出飞行区，淤泥在飞行区土面内进行晾晒后，装袋拉运至土面区低洼、坑洞处填埋。 3.该项内容承包期自2020年7月1日起。本合同第一年清淤量为53651.5平方米。 | 平方米 | 107303 |
| 9 | 水体保洁 | 1.每日一次对飞行区主要的8处出水口及周边水域进行水面漂浮物打捞，雨季增加到每日两次。打捞出的杂物立即清运出飞行区。 2.该项内容承包期自2020年7月1日起。 | 项 | 1 |

3．内容说明及要求

3.1 维护能力要求

3.1.1投标人需具备24小时施工作业能力。

3.1.2 飞行区土面区维护作业采用人工、机械相结合的方式。

3.1.3 应设安全员，对施工全过程的安全负直接责任。要严格实行进场前对员工的安全生产教育，严格执行各类人员、机具、工具、材料等的进退场清点制度。

3.1.4 接到招标人开工指令后，投标人须在3天内组织好施工人员、机械设备进场施工。

3.1.5 在机场周边设立项目部，项目经理长期驻守，负责安排和处理日常工作及处理突发事件。

★3.1.6排水沟清淤、水体保洁、飞行区填土及平整、飞行区内土面整体压实、飞行区石块等杂物清理五项工作第一年报价自2020年7月1日起，其余项目按全年度报价。

3.2 设备要求

★3.2.1根据本项目实际需要，投标人需自行配备充足的车辆、设备和工具，以满足招标人要求的作业保障能力。常备设备最低配备标准如下表，投标人需在投标文件中将设备配备情况予以响应，如不满足最低配备标准的，予以否决投标处理：

| 名 称 | 最低配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 70-100马力拖拉机 | 7台 | 招标人可提供5台 |
| 割草机（4m以上重型） | 1台 |  |
| 割草机（3m-3.5m割幅重型） | 3台 | 招标人可提供3台 |
| 割草机（2.75m-3m割幅重型） | 2台 | 招标人可提供2台 |
| 割草机（2.4m以上侧挂式） | 1台 | 招标人可提供1台 |
| 手提割草机（割灌机） | 10台 |  |
| 大功率吹风机(80马力以上） | 1台 |  |
| 搂草机 | 1台 |  |
| 自卸式运输卡车 | 1台 |  |
| 压路机（22吨以上震动式） | 1台 | 招标人可提供1台 |
| 零星工具（毛刀、铁锹、扫帚、靶子等） | 按需配置 |  |

注：1.招标人可提供的设备，是否使用由投标人自行评估，但只能用于本项目的各类工作。

2.以上所有设备机具使用费、检验费、维护费均由投标人承担，燃油费由招标人承担。投标人确保车辆通过年度检验，年度检验费用由投标人负责（因检验不合格等情况而发生的所有费用由投标人负责）。

3.2.2招标人可提供设备基本情况

| 机具类型 | 品牌型号 | 购买时间 |
| --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 纽荷兰SNH800 | 2009/5/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工 | 2012/7/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工 | 2012/7/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工 | 2012/7/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工M1204-A1 | 2019/8 |
| 压路机 | XG6224M | 2010/1/31 |
| 割草机 | 旋转式荷兰VOTEX SB4-345 | 2012/8/31 |
| 割草机 | 旋转式荷兰VOTEX SB4-345 | 2012/8/31 |
| 割草机 | 4/345（上海冠绝机械科技有限公司） | 2014/11/26 |
| 割草机 | PERFECT LK275（大连威保航空技术有限公司） | 2017/11/17 |
| 割草机 | MCCONNEL TOPPER9 | 2019/8 |
| 割草机 | BELLON D6000 | 2019/8 |

招标人提供的设备只能用于本项目的各类工作，投标人根据自身情况可选用招标人提供的车辆、设备，投标人应保证选用车辆设备的完好性，并负责选用车辆、设备的维护保养、零配件购置更换等，燃油费用由招标人承担。车辆、设备不满足最低配备标准的部分由投标人自行补充配置,招标人可提供设备不能满足使用需要时，招标人不另行补充提供，由投标人按最低配置数量补齐。投标人确保车辆通过年度检验，年度检验费用由投标人负责（因检验不合格等情况而发生的所有费用由投标人负责）。车辆使用的相关费用由投标人在商务报价中综合考虑。

3.2.3 投标人须具备固定载客汽车、和其他运输工具负责运送人员、工具设备及施工用料。

3.2.4 投标人自有车辆、设备、工具须获得招标人在其相应区域活动或使用的许可，并接受并通过机场有关部门的检查。

3.3人员要求

★3.3.1 本项目须提供驻场服务，服务期内服务人员数量不得低于18人（含管理人员），须提供24小时响应服务，在接到发包人施工指令通知后1小时内集结到位。

3.3.2投标人需确保所有人员通过招标人安排的培训和考核。投标人作业人员、设备操作人员需具备相应的操作证。

3.3.3 投标人工作人员需身体健康，具有初中以上学历且无任何明显的身体缺陷和精神障碍。

3.3.4 当杭州机场出现冰雪天气或发生应急事件时，投标人均将无条件服从招标人的统一指挥、调度和使用。

4.项目实施安排

4.1一般情况下，飞行区升降带、跑道端安全区、导航信号保护区等对航空器运行影响区域的维护时间为每天的02:00-06:00。其中跑滑区域中的下滑台、航向台区域作业还需根据导航敏感区关闭情况进行；其余区域的作业可全天24小时进行。

4.2 项目必须按要求在规定时间内完成作业，不得影响机场的正常运行。

4.3 工程质量等级要求：合格。作业结束后，应自行负责场地清扫，确保场地满足航空器、车辆正常通行的要求。

4.4车辆和人员进出飞行区和作业应严格遵守招标人的相关规定，并按经行批准的路线行驶。

4.5作业结束后，应自行负责场地清扫，保证作业区域的道面清洁、无遗留物，确保场地符合适航要求。

4.6作业机械造成机场飞行区内道面损坏或作业过程中造成道面、助航灯光、导航设备等机场设施污染破坏的，必须及时予以维修和恢复，对造成严重后果的，招标人有权追究投标人责任。

4.7应严格按民航规范要求设置相应的警示标志和安全标记牌、障碍灯（自备电源）等安全标识。

4.8定期开展员工安全教育及业务培训工作，每日晨例会制度。

4.9作业过程中发现问题及时通报机场方，并服从机场方的指挥调动。

5．其他要求

5.1 投标人须自行解决食宿、交通，招标人不提供居住场地，投标人自行解决提供存放工具、换衣、休息、办公场所和工作所需的水电供应，水电气、通信费用按机场公司收费标准自付。

5.2 投标人须为员工提供必要的劳动防护措施，包括服装、定期更换的口罩、护目镜等，同时购买工伤意外保险，并每年组织体检，以满足标志线维护职业健康要求。

5.3 投标人负责将垃圾、废料需外运至机场以外地区，地点由投标人自行考虑。

5.4 作业地点位于机场飞行区内，进入作业地点人员、车辆须办理隔离区通行证，同时须招标人引领，作业时间须由招标人决定。

5.5 机场为重要的公共服务类功能区，必须严格按要求落实各项文明施工措施，避免因作业影响机场的运行秩序及环境卫生。投标人必须按服从并落实招标人的各项管理要求，做好安全文明措施，不得影响机场的正常运行。作业期间以及结束后，作业场地及周边必须满足临近航空器、车辆正常通行的要求。

5.6 作业期间投标人须配备安全员，负责飞行区内现场的安全管理，以及与招标人现场管理的联络，安全员须通过招标人组织的考试。每日作业期间，安全员必须有1人在岗，并切实履行管理责任。如安全员不到位，招标人有权停止当天的施工作业，延误的工期及产生的其他后果由投标人负责，同时投标人应向招标人支付违约金1000元/天。

5.7 作业过程中投标人应对现有设施采取有效的保护措施，如有破坏必须无条件修复至原状；

5.8 遇有机场重要保障任务需临时停工时，投标人必须无条件服从招标人指令。

6.作业标准

6.1 作业要求及标准

| 序号 | 内容 | 要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割草、草坪维护 | 草高控制 | 土面区草高必须持续控制在20厘米以内，每次割草后确保草高在5厘米以内，使用除草剂之前，使用区域需书面报招标人审核同意。 |
|  |  | 杂草清运 | 跑道、滑行道、机坪的道肩外15米范围内割除的草须立即打包运出飞行区。其他区域根据实际情况清运出飞行区，但作业条件允许情况下最迟不得超过3天。 |
|  |  | 石块清运 | 土面区不得存在任一边长大于10厘米的石块。 |
|  |  | 围界边及双围界内草高控制 | 草高必须持续控制在20厘米以内，每次割草后确保草高在5厘米以内。 |
|  |  | 清除围界攀附杂草 | 根据围界攀附杂草情况进行清除。 |
|  |  | 草坪维护 | 保证草坪铺设区域内常绿，及时清除杂草，保证草皮品种覆盖率达95%以上 |
| 2 | 清淤、水体保洁 | 排水沟清淤 | 雨季来临前清理完毕，每次施工周期不得超过60天内，目测无明显泥沙、杂草。 |
|  |  | 清淤杂物清运 | 排水沟清理出的杂草、石块等杂物及时清运出飞行区，在作业条件允许情况下最迟不得超过3天。 |
|  |  | 水体保洁 | 每日一次对飞行区主要的8处出水口进行水面漂浮物打捞，雨季增加到每日两次。打捞出的杂物立即清运出飞行区。 |
| 3 | 土面碾压 | 土面区平整度要求 | 碾压工作完成后，土面无明显轮辙痕迹、无高于5厘米的起伏或冲沟。 |
|  |  | 土面区密实度要求 | 碾压工作完成后，由甲方委托专业机构抽取对升降带平整区域和土质跑道端安全区土样进行密实度测量，升降带平整区域和土质跑道端安全区密实度必须达到87%。 |
| 4 | FOD | FOD清理 | 每次作业后，作业人员必须对作业区域的工具、材料等进行清理，杜绝在跑道、滑行道、机坪、土面区等区域产生FOD。 |

6.2管理要求及标准

| 序号 | 内容及要求 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员巡视（服务区域内） | 草高每日巡视一次；排水沟每日巡视一次，雨季每日巡视两次；碾压区域每周巡视一次；设立巡视台帐 |
| 2 |  | 台账 | 设立质量控制图和台账 |
| 3 |  | 作业前报备 | 每次进行作业前提前向招标人报备，并设立作业台帐。 |
| 4 |  | 作业单位安全要求 | 作业人员必须接受机场安全培训，人员及车辆必须取得禁区通行证办理通行证，必须符合飞行区安全管理要求，办理及培训费用均由投标人承担。 |
| 5 |  | 制定作业计划,定期上报总结 | 配合招标人进行监管。每周及每月将作业情况进行上报,年初制定计划,年终进行总结。 |
| 6 |  | 联合检查 | 招标人和上级单位对作业现场不定期检查，考核和鉴定不通过的，承包人承担相应处罚。 |
| 7 |  | 应急响应服务 | 提供24小时响应服务，在接到发包人指令通知后1小时内集结到位，应急预案完备且及时修订，执行到位。 |

第四章  合同条款

发包方（甲方）：杭州萧山国际机场有限公司

注册地址：杭州萧山国际机场内

承包方（乙方）：

注册地址：

为明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方承包甲方杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目的有关事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

## 第一条 	承包项目

1.1	 项目名称：杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目（以下简称“本项目”）

1.2 项目地点：杭州萧山国际机场飞行区内。

1.3 承包范围：

- 本项目的工作范围

杭州萧山国际机场飞行区土面区维护相关工作，具体包括飞行区割草、填土、碾压、排水沟清淤、水体保洁、06跑道二类盲降保护区场地维护、草坪种植及维护等。具体工作范围如下：

飞行区内土面区（包括飞行区内跑道、滑行道、机坪及其周边土面区）面积约4500亩。其中：飞行区升降带及跑道端安全区内土面面积约为170万㎡、飞行区内已铺设常绿草皮面积共计28521平方米。

飞行区排水明沟总面积为205715平方米，其中82700平方米为跑道滑行道周边区域及机坪周边排水沟，同时以上区域在枯水期时水位较低。其余排水沟以直排方式联通机场外部河道，非汛期水深约1-1.5米。

06跑道二类盲降保护区整体场地总面积约282亩，06跑道二类盲降保护区围界总长约3186米。

- 本项目的主要内容

（1）飞行区割草：

飞行区土面草高常年控制在 20 厘米以下，包括飞行区内跑道、滑行道、机坪及其周边土面区约4500亩场地的草高控制及清运（包括人工割草、机械割草、除草剂除草三种方式）；

飞行区内围界边的草高控制（包括清除围界攀附杂草、围界边及双围界内杂草）以及排水沟壁攀附杂草等；

割下的草及时清运出飞行区，跑道、滑行道、机坪的道肩外15米范围内割除的草须立即打包运出飞行区，采用人工加机械的方式收集打捆，再装至自卸车运输的方式运出飞行区，其他区域根据实际情况清运出飞行区。临时堆放在甲方指定地点，垃圾清运单位每周进行一次集中清运工作，清运出机场范围外。

（2）草坪维护工作：

对专机楼两侧、3号道口周边、2号坪北侧、6号道面周边、灯光站大院等区域已进行常绿草皮铺设共计28521平方米区域进行常年草坪维护。具体包括以下内容：

1）常年做好植物的松土、除杂草工作，保证草坪的正常生长；

2）常年做好草坪的补植工作，保证草皮品种覆盖率达95%以上；

3）及时播洒农药，防治植物病虫害的爆发；

4）换季的时候播种黑麦草草籽，要求草籽发芽覆盖率95%以上。

（3）06跑道二类盲降保护区场地维护：

对整体场地（总面积282亩）进行定期割草，控制草或其他植物高度不高于30厘米。

每年对06跑道二类盲降保护区整体场地（总面积282亩）进行一次整体碾压。

（4）06跑道二类盲降保护区围界维护：

对整体保护区围界（总长3186米）进行定期维护，及时做好围界的除锈及防锈、清理围界爬藤等杂物。

（5）飞行区石块等杂物清理：

做好土面区的表面日常巡查，发现存在任一边长大于10厘米的石块或杂物及时清除，发现坑洼、反坡、冲沟等情况及时做好标记。该项内容由乙方从2020年7月1日起开始作业。

（6）飞行区填土及平整

定期集中对土面区进行填土、平整，主要区域为排水明沟边漏土、坑洞区域，采用人工加机械的形式，年填土量为500m³。该项内容由乙方从自2020年7月1日起开始作业，至2020年12月31日完成填土量为250m³。

（7）飞行区内土面整体压实

根据《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）要求每年2次对飞行区升降带及跑道端安全区内土面进行整体压实，单次压实面积约为170万㎡。日常进行局部区域不间断碾压。该项内容由乙方从2020年7月1日开始作业，至2020年12月31日完成1次土面整体压实。

## （8）排水沟清淤

对82700平方米跑道滑行道周边区域及机坪周边排水沟清理，每年进行一次全面清淤。其余排水沟区域，每年清淤面积控制在24603平方米，以长臂挖机及人工进行沟底挖排。

挖出的石块等杂物立即清运出飞行区，淤泥在飞行区土面内进行晾晒后，装袋拉运至土面区低洼、坑洞处填埋。

该项内容由乙方从2020年7月1日开始作业，至2020年12月31日完成清淤量为53651.5平方米。

（9）水体保洁

每日一次对飞行区主要的8处出水口及周边水域进行水面漂浮物打捞，雨季增加到每日两次。打捞出的杂物立即清运出飞行区。

该项内容由乙方从2020年7月1日开始作业。

## （10）除上述有特别约定的情形外，其他均按照本合同约定履行规定的工作量。

## 第二条		 承包期限

本项目服务采取“1+3”模式，即第一年（2020年1月1日—2020年12月31日）为考核期，如考核结果不合格，则本合同有效期限至2020年12月31日终止，并全额没收乙方的履约保证金，有权要求乙方赔偿后三年因更换承包商所产生的高于原合同费用的差价、招标代理费、诉讼费、律师费等。  在考核期届满前六个月，启动考核及评估，考核分数为考核期内月度考核分数的算术平均数，达到95 分以上（含95 分）为考核合格，本合同自动顺延至2023年12月31日。

## 第三条		 合同费用及付款方式

3.1甲方承诺乙方按时完成本合同规定的义务而向其支付合同费用，该费用已包括通过全部政府有关部门、甲方在内的各项验收及正常使用所需的一切设备、人力、材料、配件、备件、损耗、包装、运输、维修、税费、保险、利润以及履行完毕合同约定的义务，不可或缺的所有附带工作，以及应急事件处理费等。

3.2合同费用：本项目考核期的合同总价为人民币【】（税率为  ，其中不含税金额为人民币 ）。其中2020年1 月1日至2020年12月31日的外包服务费用为     万元（不含税金额为 ）；2021年1月1日至2021年12月31日、2022年1月1日至2022年12月31日以及2023年1月1日至2023年12月31日的外包服务费用为    万元（不含税金额为 ）。本合同在执行过程中，以上合同总价除甲方提出变更承包范围外，不因人工、物价或汇率等任何因素的变动而调整。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

3.2.1甲方对乙方支付所雇用员工（不含乙方管理人员）的薪酬有审核权；如发现乙方实际发放的标准低于投标文件中承诺的额度，甲方有权要求乙方补发差额工资。

3.2.2乙方需依法用工，必须缴纳员工工资组成中的社会保险（如养老、医疗、工伤等险种）等相关费用，甲方将进行抽查，发现乙方未给员工缴纳保险，甲方有权在下月服务费中扣除相关款项。

3.3	 付款方式

3.3.1	承包期内，每满三个月，经甲方验收合格后30天内，并根据《土面区维护项目监管考核方法》进行考核，该季度内每一个月度考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格，则甲方向乙方支付当年合同价款的25%；若当季度内有任一个月度考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。

## 第四条		 履约保证金

4.1 乙方须以先期支付履约保证金的形式进行担保；

4.2甲方发出中标通知书15日内，乙方应向甲方缴纳首年合同金额的10%作为履约保证金。

甲方在任何时候有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地等或乙方违约而导致损失的金额，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后十个工作日内，补足扣除差额，保证承包期间履约保证金的完整。乙方未能按时足额缴纳保证金或甲方扣除保证金后乙方未能按时补足保证金的，则甲方有权单方面提前终止合同，并没收剩余履约保证金。

4.3 本合同期内，乙方无权将履约保证金充抵租金、抵押、转让或其它费用；

4.4 乙方不得将履约保证金的债权转让给第三者，或将履约保证金移作其它担保形式；

4.5 如乙方在承包期内未有任何违约行为，甲方在承包期满后二十个工作日内退回履约保证金；

4.6 如甲、乙双方协商续签合同的，则已支付的履约保证金可转为下一个合同期限内的履约保证金；

4.7 履约保证金不计利息。

## 第五条		保险

5.1责任保险

乙方应在本合同期限内投保，且保险费由乙方承担，乙方须在合同签订后三十天内向甲方出示此保险单，并在合同期内根据甲方要求适时提供已付清保费的收据。否则，甲方有权单方面解除合同，且不承担任何责任。投保项目如下：投保的项目如下：

5.1.1雇主责任险

在合作期间内，乙方应进行雇主责任险的投保，以保证乙方工作人员在受雇过程中从事与业务有关的工作而遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病，所致伤、残或死亡等人身财产损害时根据《中华人民共和国劳动法》及劳动合同等相关法律法规得到充足的赔偿。甲方不对乙方工作人员承担任何赔偿责任。

5.1.2公众责任险

乙方应进行公众责任险投保，以保证在本合同有效期间内在乙方的相关生产、经营或其它活动中发生的意外事故而造成甲、乙方外的他人（第三者）有人身伤亡和财产损失时得到应由乙方承担的经济赔偿等合理的赔偿。甲方不承担任何赔偿责任。

5.1.3有关保险应满足如下要求：

采用国内通用公众责任险保单；

以乙方为被保险人并将甲方加为附加被保险人；

保险期限与合同期限相一致；

投保责任限额不低于年度累计限额1000万人民币，每次事故赔偿限额不低于200万人民币，每人每次事故最高赔偿限额不低于100万元；

保单需要包含以下责任：火灾爆炸、建筑物改变、装饰装置责任、人身侵害责任、车辆装卸责任、交叉责任、放弃代位求偿权等。

5.2 员工人身意外保险

在承包期内，乙方应对其员工投保人身意外险，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不承担任何责任。

## 第六条		双方义务

6.1 甲方的义务

6.1.1在乙方严格遵守合同条款的情况下，甲方保证乙方正常服务与管理活动不受干扰。

6.1.2协助乙方在本合同有效期限内按有关规定办理因乙方提供的服务与管理所必须的机场各类人员、交通工具、移动通讯设备等的通行证件和许可证，协助乙方的员工和物品按有关规定进出本合同项下服务区域。

6.1.3甲方每年不少于一次对乙方的合同履约情况进行工作调研与沟通，且与乙方每年召开不少于一次的会议，以便为第二年的工作做好准备。该会议乙方主要代表和项目经理及甲方认为需要参加的乙方其他人员必须参加。

6.1.4甲方主要代表

（1）甲方任命杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心（运行管理中心）作为其代表，并授权飞行区管理中心（运行管理中心）相关人员（一人或多人）作为甲方履行本合同的主要代表，主要负责本合同涉及的所有事项，履行本合同甲方的权利与义务，监督乙方本合同的履约情况，包括但不限于对乙方服务与管理执行标准的考核与监督。

（2）甲方需向乙方通报甲方履行本合同的主要代表，甲方需说明该委托及任命并详细表述该等人员所代表的权限。该等人员在其委托期间按照所授权限而行使的指令和决定均被认为是由甲方作出的。

（3）根据本条款第（2）款甲方可随时通知乙方，终止其对主要代表的授权及任命人员的聘用，并书面告知乙方新的任命。

6.2乙方的义务

6.2.1承包

6.2.1.1乙方不得以任何形式转租、转让、抵押、分包本承包项目；所有涉及本承包项   目的服务，乙方均不得以任何形式与第三方合作，如有违反，甲方有权解除合同。

6.2.1.2乙方在机场周边设立项目部，项目经理长期驻守，负责安排和处理日常工作及处理突发事件。

6.2.1.3接到甲方开工指令后，乙方须在3天内组织好工作人员、机械设备进场施工。

6.2.1.4乙方应设安全员，对作业全过程的安全负直接责任。要严格实行进场前对员工的安全生产教育，严格执行各类人员、机具、工具、材料等的进退场清点制度。

6.2.2质量监控

6.2.2.1乙方允许甲方及其主要代表或授权人员对乙方的服务与管理进行质量监控和检查。

6.2.2.2为达到合同约定的服务与管理的质量要求，乙方须在甲方的要求（包括时间与频率等要求）下提交有一定格式、包含一定信息（包括且不限于资料、数据、统计表、记录、照片、图纸和文件等）的有关服务情况的报告，事故、事件及投诉处理报告等，由此引起的成本支出由乙方自行承担。

6.2.2.3乙方必须积极参与甲方要求的各项例会，配合甲方完成例会及调研等相关工作。

6.2.2.4乙方必须在本合同生效后15天内，向甲方提供完整、规范的生产管理制度、服务操作标准与质量管理控制制度、安全管理制度（包括进退场工具清点制度和措施、通行证管理制度等）、培训管理制度、机械设备（设施）管理制度、各类应急预案相关处置程序等相关的制度和规章性文件。

6.2.3车辆机具管理与维护

6.2.3.1甲方提供的设备只能用于本项目的各类工作，乙方根据自身情况可选用提供的车辆、设备，乙方保证选用车辆设备的完好性，并负责选用车辆、设备的维护保养、零配件购置更换等，车辆、设备不满足最低配备标准的部分由乙方自行补充配置。乙方确保车辆通过年度检验，年度检验费用由乙方负责（因检验不合格等情况而发生的所有费用由乙方负责）。燃油费由甲方承担。

6.2.3.2乙方须根据甲方的要求配备相应飞行区土面区维护机具、设备，最低配备标准详见附件二：常备车辆设备配置。

6.2.3.3乙方须具备固定载客汽车、和其他运输工具负责运送人员、工具设备及施工用料。

6.2.3.4乙方自有车辆、设备、工具须获得甲方在其相应区域活动或使用的许可，并接受并通过甲方有关部门的检查。

6.2.4乙方员工

6.2.4.1乙方须提供具有经验和能力的工作人员，且工作人员应至少接受16个课时的岗前培训，并通过岗前测试，确保其具有从事本合同下服务与管理所必须的技能、能力、经验和良好的行为举止，无任何犯罪违法记录，能很好的遵守和履行乙方的责任和义务，方能上岗作业。乙方提供的人员年龄结构组成必须合理；男性员工年龄平均年龄低于55周岁，女性员工平均年龄低于50周岁，乙方派驻现场的项目负责人必须具有2年（含）以上机场飞行区维护工作的管理经验，且70%以上的作业人员工作经验应不低于1年（含）。

6.2.4.2乙方工作人员不得少于18人，须提供24小时响应服务，在接到甲方施工指令通知后1小时内集结到位。乙方根据本合同有关规定合同有效期间的任何时间段内，乙方在依据本合同服务条款的要求，按工作需要及合同要求，进行员工配备，并报甲方确认。乙方须提供本合同涉及的员工的名单、有效证件复印件等信息。甲方有权依据实际操作需要调整乙方员工配置方案。

6.2.4.3在进行员工岗前培训前，乙方必须向甲方提交所有培训项目的详细资料（包括但不仅限于操作流程培训项目和安全等项目），以取得甲方的书面同意。对于不符合甲方要求的培训资料，乙方应在一周内根据甲方的要求进行修改，并获得甲方的认可。乙方如对已通过甲方同意的培训项目进行修改，必须提前获得甲方许可。

6.2.4.4乙方聘用在承包工作的人员应持有相应岗位或特殊工种作业证书，员工培训费用由乙方承担。招聘录用者为外地人员需持有身份证、就业证、暂住证等有效证件。所招聘录用人员须无犯罪记录。国家与政府另有规定按规定执行。

6.2.4.5乙方工作人员需身体健康，具有初中以上学历且无任何明显的身体缺陷和精神障碍，满足甲方及项目实施的各种相关需求。

6.2.4.6甲方认为必须要乙方遵守或学习的机场相关的消防、空防、安全、服务、企业文化等方面的规章制度和信息，甲方有义务提供乙方相应的培训，乙方有义务参加且无需甲方为此承担任何责任与费用。

6.2.4.7乙方需按照不同岗位穿戴不同颜色的工作制服进行区分，不同季节的制服调换需全员统一，每种制服需发放至少两套以备更换，制服换新年限不得超过两年。制作及其费用由乙方负担。乙方须于本合同生效后至正式运行本合同前向甲方提供模特着装的正面照片，且必须经过甲方审核同意后予以发放。

6.2.4.8乙方如需要为机场内的第三方（单位）提供服务，必须事先告之甲方，所涉及的第三方（单位）名称及其乙方提供的相关员工名单以及有关服务内容必须以书面形式递交给甲方，经甲方批准后方可实施。

6.2.4.9在本合同生效时或生效前，乙方须向甲方提供含有其与服务和管理责任相关的管理、监督工作人员的详细信息的清单（如清单内容发生变化必须随时递交修订后的清单），清单内容包括（且不限）如下：

（1）全名、工作职务、工作区域，包括工作时间或非工作时间的固定电话、手机、传真、电子邮箱等联系方式。

（2）资质、培训记录和工作经验等。

6.2.4.10如果甲方认为乙方员工有不正当行为、无相关工作能力，玩忽职守或未遵守甲方安全、服务等方面的要求或违反本合同相关条款的，乙方应当按照甲方要求对该人员进行更换。

6.2.4.11当甲方出现冰雪天气或发生应急事件时，乙方均将无条件服从甲方的统一指挥、调度和使用。

6.2.5乙方项目负责人

（1）乙方必须保证在本合同有效期内，书面任命乙方项目负责人全权负责乙方按本合同约定所提供的在服务、管理工作以及乙方在本合同项下义务所涉及的所有事项。乙方项目负责人的任免必须事先经由甲方或甲方主要代表审核同意。

（2）乙方项目负责人将全权代表乙方就乙方按本合同约定所提供的在服务、管理工作以及乙方在本合同项下义务所涉及的所有事项与甲方保持密切联系，代表乙方接收通知书，行使代表权。甲方有权信赖乙方项目负责人行使上述权利的权威性。

（3）乙方可提前一个月书面通知甲方终止乙方项目负责人的任命，在这种情况下，乙方可以另聘他人作为项目负责人，而这一项目负责人的任免必须事先经由甲方或甲方主要代表审核同意。

（4）乙方项目负责人需向甲方通报乙方项目负责人授权及任命的人员（一人或多人），乙方项目负责人需书面写明该委托及任命并详细表述该等人员所代表的权限。该等人员在其委托期间行使的指令和决定均被认为是由乙方授权的，该等代表的任免及其授权必须事先经由甲方或甲方主要代表审核同意。

6.2.6 如遇重大活动期间、重大保障任务（如亚运会）、节假日等客流高峰期，应按甲方要求，无条件增加工作人员数量，费用不做调整。运行期间内，如乙方的运营效果无法满足标书及甲方的要求，甲方有权要求乙方在最低要求的人数上增加人员，但必须提前一周书面通知，涉及的相关费用由乙方承担。

6.2.7乙方作业

6.2.7.1一般情况下，飞行区升降带、跑道端安全区、导航信号保护区等对航空器运行影响区域的维护时间为每天的02:00-06:00。其中跑滑区域中的下滑台、航向台区域作业还需根据导航敏感区关闭情况进行；其余区域的作业可全天24小时进行。

6.2.7.2必须按要求在规定时间内完成作业，不得影响机场的正常运行。

6.2.7.3 作业车辆和人员进出飞行区和作业应严格遵守甲方的相关规定，并按经行批准的路线行驶。

6.2.7.4 作业结束后，应自行负责场地清扫，保证作业区域的道面清洁、无遗留物，确保场地符合适航要求。

6.2.7.5 作业机械造成机场飞行区内道面损坏或作业过程中造成道面、助航灯光、导航设备等机场设施污染破坏的，必须及时予以维修和恢复，对造成严重后果的，甲方有权追究乙方责任。

6.2.7.6 应严格按民航规范要求设置相应的警示标志和安全标记牌、障碍灯（自备电源）等安全标识。

6.2.7.7 定期开展员工安全教育及业务培训工作，每日晨例会制度。

6.2.7.8 作业过程中发现问题及时通报甲方，并服从甲方的指挥调动。

6.2.8其他要求

6.2.8.1乙方须自行解决食宿、交通，甲方不提供居住场地，乙方自行解决提供存放工具、换衣、休息、办公场所和工作所需的水电供应，水电气、通信费用按机场公司收费标准自付。

6.2.8.2乙方须为员工提供必要的劳动防护措施，包括服装、定期更换的口罩、护目镜等，同时购买工伤意外保险，并每年组织体检，以满足职业健康要求。

6.2.8.3乙方负责将垃圾、废料（包括割下的草）需外运至机场以外地区，地点由乙方自行考虑。

6.2.8.4作业地点位于飞行区内，进入作业地点人员、车辆须办理隔离区通行证，同时须甲方引领，作业时间须由甲方决定。

6.2.8.5机场为重要的公共服务类功能区，必须严格按要求落实各项文明施工措施，避免因作业影响机场的运行秩序及环境卫生。乙方必须按服从并落实甲方的各项管理要求，做好安全文明措施，不得影响机场的正常运行。作业期间以及结束后，作业场地及周边必须满足临近航空器、车辆正常通行的要求。

6.2.8.6作业期间乙方须配备固定的安全员，负责飞行区内现场的安全管理，以及与甲方现场管理的联络，安全员须通过甲方组织的考试。每日作业期间，安全员必须有1人在岗，并切实履行管理责任。如安全员不到位，甲方有权停止当天的作业，延误的工期及产生的其他后果由乙方负责，。

6.2.8.7遇有机场重要保障任务需临时停工时，乙方必须无条件服从甲方指令。

6.2.8.8施工及生活用水：由甲方提供用水接口，场内接管、安装水表由乙方自行解决，乙方施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过。水费以4.4元/吨为基础单价，并在基础单价上加收30%的水费转供设施维护费(加收部分主要是损耗、运行维护、维修费等)。如自来水公司水价调整，水费单价也作相应的调整，收取的30%费率不变，收费单价保留小数点后两位，四舍五入，用水计量以甲方计量为准。

6.2.8.9施工用电：由甲方提供用电接口，场内接管、安装电表由乙方自行解决，乙方施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过。电费以供电局电价0.6413元/度为基础单价，并在基础单价上加收20%的电费转供设施维护费(加收部分主要是损耗、运行维护、维修费等)。如供电局电价调整，电费单价也作相应的调整，收取的20%费率不变，收费单价保留小数点后两位，四舍五入，用电计量以甲方计量为准。

## 第七条		 检查

7.1 甲方有权在合同生效后，对乙方在承包范围内的安全责任落实、服务质量、人员、设备的合理性，以及操作规范、培训、管理、遵章守纪等方面进行检查。乙方必须接受甲方的监督和检查，并提供甲方所需的有关资料和数据。

7.2 甲方对在检查中发现的问题，将及时地以书面（整改单）或口头方式通知乙方。乙方应调查原因、分析问题，根据有关规定进行处置，并在24小时内将处理结果以书面（整改反馈单）或口头方式上报给甲方。甲、乙双方均应做好记录存档工作。

7.3 甲、乙双方均应对检查出的问题经处置后进行验证，以检查处理结果的有效性。如结果不符合要求与标准的，乙方需重新进行整改，直至达到合同要求标准。

7.4 以上处置均依据甲方制订的有关规定和经乙方认可的由甲方制订的有关土面区维护考核制度予以执行。

## 第八条		不可抗力

8.1不可抗力是指双方无法预见、且无法避免或克服的客观情形，包括但不限于水灾、地震、火山爆发、风暴或台风、流行病等自然灾害，以及国家法律、政策的调整，政府的行为，以及甲方上级主管部门的规划或要求等；机场改建、扩建或机场飞行区的功能、布局的调整等情形。

8.2在承包期间因不可抗力原因导致承包区域不能正常经营，合同不能部分或全部履行，双方可以按以下各项执行：

8.2.1因不可抗力发生而导致任何一方不能履行本合同义务的（如因不可抗力致使承包范围内场地和财物损坏或损失，甲、乙双方均不负修复与赔偿责任），遭遇不可抗力方可以免除合同责任，但必须在不可抗力事由发生后24小时内书面通知对方；如因不可抗力导致无法通知对方的，则应在不可抗力事由终止后3天内书面通知对方。未履行书面通知的，不可就扩大部分的损失免除责任。

8.2.2因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为的合法追偿。

8.2.3 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其他费用双方可以协商解决。

## 第九条违约责任

9.1 提前终止

9.1.1 通知终止

若乙方在考核期内，出现下列情况之一的，甲方有权提前终止合约，并全额没收乙方的履约保证金，有权要求乙方赔偿后三年因更换承包商所产生的高于原合同费用的差价、招标代理费、诉讼费、律师费等:

1.在本合同有效期限内如连续两个月度考核得分低于85 分（包含 85 分）或在一个自然外包年度内共计有三个的月度考核得分低于 85 分（包含 85 分）。

2.发生因乙方原因造成的各类治安群体性事件、空防不安全事件、消防及其他不安全事件，事故症候，事故和严重影响航班正常性造成航班延误等情况的，或出现三次以上不服从甲方管理,实行一票否决。

3.提前终止承包期早于15日以半月计算，15日以后以一个月计算，此条适用于上述第1、第2条。

9.1.2 违约终止

（1）乙方未能完全履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面整改通知后三个月仍未完成整改的，甲方有权立即终止承包合同。乙方由此产生的损失，甲方不承担责任。

（2）甲方按上述9.1.1中（3）条规定的时间书面通知乙方即终止承包。

9.1.3 其他终止

（1）乙方违反国家法津或被要求责令整顿或停止营业一个月以上的；

（2）乙方破产清盘、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营；

出现以上情形的，乙方应在上述事实发生后五日内书面通知甲方，甲方有权立即终止承包合同。乙方由此产生的损失，甲方不承担责任。

9.2 自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。

9.3 承包终止后果

9.3.1 终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

9.3.2 上述9.1.1中（1）、（2）条和9.1.2条的终止，甲方有权全额扣除乙方的履约保证金，若履约保证金不足以弥补甲方的损失，则甲方仍有权要求乙方继续承担该等违约责任。

9.4 不放弃权利

9.4.1 甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为的追究权利。

9.4.2 甲方对乙方某一违约行为放弃追究权利，但不放弃对乙方其他违约行为的追究权利。

9.5撤离（除了为完成本合同规定必须继续服务与管理的区域和场所外）飞行区内所有的按合同规定的从事服务与管理的乙方员工，并将甲方要求的相关证件和其他相关资料文件移交给甲方。包括但不限于以下三项：

（1）乙方用于完成承包区域内工作的员工清单（包括名单、联系方式、职务及其所负责区域等内容）及证件。

（2）返还甲方提供的用于完成承包区域内作业的设备设施清单（包括名称、厂牌、型号、购买日期、原值、折旧年限、残值、目前使用情况等内容）。

（3）乙方所有用于人员及车辆进出机场控制区的通行证件。

## 第十条		修改或变更

10.1除本合同另有规定外，任何一方需要修改和变更本合同任何条款的，应当书面通知对方，并经双方协商一致，且以书面方式签订补充条款后方可修改或变更。补充条款经双方签署后，即成为本合同的有效组成部分。补充条款约定与本合同约定不一致的，以补充条款为准。

10.2上述“补充条款”可以以“会议纪要”、“备忘录”、“补充合同”或双方签署确认的其他文件形式替代。

## 第十一条		纠纷解决方式

11.1 因本合同的签订或履行所产生的任何争议，双方可通过友好协商的方式解决。

11.2 如双方协商不成，向合同签订地人民法院诉讼解决。合同签订地为杭州萧山国际机场内。

11.3 争议解决期间，不涉及争议内容的本合同的其他条款仍应继续履行。

## 第十二条		合同份数及生效

12.1本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至双方按合同完成各自应履行的义务后终止。本合同所附下列文件是合同构成不可分割的部分，且按照下列顺序解释：

1、合同条款

2、合同附件

3、招标文件

4、投标文件

5、其他规范性文件

12.2本合同一式陆份，甲方执肆份；乙方执贰份。

第十三条   本合同所附下列文件是构成合同不可分割的部分，具有同等法律效力

附件一：人员及岗位配置

附件二：常备车辆设备配置

附件三：土面区维护项目监管考核方法

附件四：杭州萧山国际机场飞行区土面区维护工作质量标准

附件五：安全文明施工协议书

附件六：杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

（本页为签署页，无正文）

甲方:（盖章）                     乙方：(盖章)

杭州萧山国际机场有限公司

法定代表人                          法定代表人                                  或委托代理人：                      或委托代理人：

业务联系人：                        业务联系人：

电话/传真：                         电话/传真：

邮政编码：                         邮政编码：

签约地点：杭州萧山国际机场内

签约日期：     年   月   日

### 附件一：

人员及岗位配置

一、最低用工人数配置要求

乙方投入本项目的驻场人数为    人（含管理人员）。

二、具体工作岗位分配方案

飞行区土面区维护项目岗位明细

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：甲方有权根据飞行区土面区维护需要要求乙方调整工作岗位分配方案工作时间。

本项目中的乙方工作人员数量不得低于投标文件所列明的人数。如发现低于 人，每发现一次扣除履约保证金1000元，同时乙方需在3个工作日内补足人数，未能在按时补足的，在当季服务费中扣除缺编人数的人工费用。如乙方的运营效果无法满足本合同及甲方的要求，甲方有权要求乙方在最低要求的人数上增加人员，但必须提前7日内书面通知，费用不做调整。

### 附件二：

常备车辆设备配置

一、根据本项目实际需要，乙方需自行配备充足的车辆、设备和工具，以满足甲方要求的作业保障能力。常备设备最低配备标准如下表：

| 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 70-100马力拖拉机 | 7台 | 可甲供5台 |
| 割草机（4m以上重型） | 1台 |  |
| 割草机（3m-3.5m割幅重型） | 3台 | 可甲供3台 |
| 割草机（2.75m-3m割幅重型） | 2台 | 可甲供2台 |
| 割草机（2.4m以上侧挂式） | 1台 | 可甲供1台 |
| 手提割草机（割灌机） | 10台 |  |
| 大功率吹风机(80马力以上） | 1台 |  |
| 搂草机 | 1台 |  |
| 自卸式运输卡车 | 1台 |  |
| 压路机（22吨以上震动式） | 1台 | 可甲供1台 |
| 零星工具（毛刀、铁锹、扫帚、靶子等） | 按需配置 |  |

以上所有设备机具使用费、检验费、维护费均由乙方承担，燃油费由甲方承担。乙方确保车辆通过年度检验，年度检验费用由乙方负责（因检验不合格等情况而发生的所有费用由乙方负责）。

二、甲供设备清单

| 机具类型 | 品牌型号 | 购买时间 |
| --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 纽荷兰SNH800 | 2009/5/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工 | 2012/7/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工 | 2012/7/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工 | 2012/7/31 |
| 拖拉机 | 福田雷沃重工M1204-A1 | 2019/8 |
| 压路机 | XG6224M | 2010/1/31 |
| 割草机 | 旋转式荷兰VOTEX SB4-345 | 2012/8/31 |
| 割草机 | 旋转式荷兰VOTEX SB4-345 | 2012/8/31 |
| 割草机 | 4/345（上海冠绝机械科技有限公司） | 2014/11/26 |
| 割草机 | PERFECT LK275（大连威保航空技术有限公司） | 2017/11/17 |
| 割草机 | MCCONNEL TOPPER9 | 2019/8 |
| 割草机 | BELLON D6000 | 2019/8 |

甲方提供的设备只能用于本项目的各类工作，乙方根据自身情况可选用甲方提供的车辆、设备，乙方应保证选用车辆设备的完好性，并负责选用车辆、设备的维护保养、零配件购置更换等，燃油费用由甲方承担。车辆、设备不满足最低配备标准的部分由乙方自行补充配置,甲供设备不能满足使用需要时，甲方不另行补充提供。

三、具体车辆设备配备方案

飞行区土面区维护项目车辆设备明细

| 序号 | 机具类型 | 品牌型号 | 数量 | 购买时间 | 是否采用甲供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.甲方有权根据飞行区土面区维护需要要求乙方调整车辆设备配置。

2.本项目中的乙方工作人员数量不得低于投标文件所列明的设备配置。如发现低于的，每发现一次扣除履约保证金1000元，同时乙方需在3个工作日内补足人数，未能在按时补足的，在当季服务费中扣除缺编设备费用。如乙方的运营效果无法满足本合同及甲方的要求，甲方有权要求乙方在最低要求的设备上增加，但必须提前一周书面通知，费用不做调整。

3.以上所有设备机具使用费、检验费、维护费均由乙方承担，燃油费由甲方承担。乙方确保车辆通过年度检验，年度检验费用由乙方负责（因检验不合格等情况而发生的所有费用由乙方负责）。

### 附件三：

土面区维护项目监管考核方法

一、日常考核。甲方所在的监管部门每日按照日常检查表对相应岗位工作情况、服务质量进行监督检查及考核，发现问题，及时进行记录，并由乙方现场人员确认，同时发放整改单告知乙方进行纠正和整改。

乙方在收到整改通知书之日起10日内完成相关整改工作，并将整改情况反馈给甲方所在的监管部门。

二、月度考核。甲方所在的监管部门根据当月每日考核得分情况得出月度考核得分，满分100分，单项考核分不设上限，当月每日考核的最低得分为月度考核得分。

按季支付，该季度内每一个月度考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格，甲方按合同所规定的付款方式支付给乙方服务费；如当季度内有任一个月度考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。年度考核成绩可按季度平均值进行核算。

- 在本合同有效期限内如连续两个月度考核得分低于85分（包含85分）或在一个自然外包年度内共计有三个的月度考核得分低于85分（包含85分），甲方有权终止本合同，并有权全额没收履约保证金。

- 发生因乙方原因造成的各类治安群体性事件、空防不安全事件、消防及其他不安全事件，事故症候，事故和严重影响航班正常性造成航班延误等情况的，或出现三次以上不服从甲方管理,甲方有权向乙方发出书面通知终止承包合同。乙方由此产生的损失，甲方不承担责任。

五、续约考核

在考核期届满前六个月，启动考核及评估，考核分数为考核期内月度考核分数的算术平均数，达到95 分以上（含95 分）为考核合格。

机场公司业务外包项目月度考核表

HIA Outsource Evaluation Form.L

◆业务项目：                            ◆考核时间：

| 章 节 | 性能方面 | 考核 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1节 | 否定指标 | “有发生”打“√” |  | 处理结果 |  |
| 1.1 | 责任原因造成的恐怖事件、生产安全事故、消防安全事故、治安群体性事件等重大事件，给甲方造成损失 |  |  | 否定指标，本月考核成绩为0， 若为重特大事件甲方有权解除合同 |  |
| 1.2 | 责任原因造成各类不安全事件，事故症候等影响机场形象及造成甲方损失 |  |  |  |  |
| 1.3 | 严重影响航班正常性造成航班延误等恶劣事件 |  |  |  |  |
| 1.4 | 公司行为被查处的违法违纪事件 |  |  |  |  |
| 1.5 | 出现三次以上不服从甲方管理 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 第2节 | 人（24） |  | 扣分值 | 扣分原因 |
| 2.1 | 技术能力与资质（4） |  |  |  |
| 2.2 | 工作态度与形象（4） |  |  |  |
| 2.3 | 人员劳务关系（4） |  |  |  |
| 2.4 | 协调，控制和监管的回应（4） |  |  |  |
| 2.5 | 员工的遵纪守法情况（4） |  |  |  |
| 2.6 | 企业文化认同及主动性（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第3节 | 质量（35） |  | 扣分值 | 扣分原因 |
| 3.1 | 台账、资料管理质量（5） |  |  |  |
| 3.2 | 作业完成质量（10） |  |  |  |
| 3.3 | 管理质量（5）- |  |  |  |
| 3.4 | 设备故障率（5） |  |  |  |
| 3.5 | 人员培训质量（5） |  |  |  |
| 3.6 | 应急事件处理质量（5） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第4节 | 安全（12） |  | 扣分值 | 扣分原因 |
| 4.1 | 总体安全意识的表现（4） |  |  |  |
| 4.2 | 提供和维护安全的工作环境（4） |  |  |  |
| 4.3 | 安全措施/制度/体系的制定和落实（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第5节 | 过程（11） |  | 扣分值 | 扣分原因 |
| 5.1 | 工作计划方案的充分性和质量（3） |  |  |  |
| 5.2 | 方案执行情况（3） |  |  |  |
| 5.3 | 工作进展及工作质量通报情况（2） |  |  |  |
| 5.4 | 是否及时对发现的问题进行现场处理（3） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第6节 | 资源（12） |  | 扣分值 | 扣分原因 |
| 6.1 | 根据投标承诺足额配备人员（4） |  |  |  |
| 6.2 | 根据投标承诺提供机具、设备等（4） |  |  |  |
| 6.3 | 资源利用的合理性（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第7节 | 其他（6） |  | 加减分 | 扣分原因 |
| 7.1 | 用户满意度（6） |  |  |  |
| 第8节 | 加分项（10） |  | 分值 | 加分原因 |
| 8.1 | 好人好事及表扬（4） |  |  |  |
| 8.2 | 超额超水平完成（2） |  |  |  |
| 8.3 | 可行性建议及发现的隐患（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 加分分值： |  |  |  |  |
| 最终分值： |  |  |  |  |
| 具体检查情况描述： 乙方负责人签字： 监管人员签字： 三级领导签字： |  |  |  |  |

备注：本表适用于劳务类项目，默认满分100分。最低满额付款得分为 95  。

机场公司业务外包项目月度考核标准

HIA Outsource Criteria Of Assessment.E

◆业务项目：

| 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 否定指标 | 发生因乙方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故或发生重大消防事故，造成人员死亡、重伤或财产损失大于10万元。发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，产生国际国内恶劣影响及触犯国家和地方制定的各种法律、法规。出现三次以上不服从甲方管理。 |
| 恐怖事件 |  |
| 特大事故、损失 |  |
| 恶劣事件 |  |
| 遵纪守法 |  |
| 不服务甲方管理 |  |
| 人（24） |  |
| 技术能力与资质（4） | 经检查发现技术能力或资质（证书）未达到要求或过期，第一次发生扣2分，整改后仍未达到要求则得0分。 |
| 工作态度与形象（4） | 工作态度要求积极乐观，按规定着工作服装，仪表得体，与其他业务单位和睦相处的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 人员劳务关系(4) | 工作人员必须与外包商签订劳动合同，履行国家相关法律法规的义务，按投标承诺发放工资薪酬，经检查发现不符合要求的扣4分，并要求乙方立即整改。 |
| 协调，控制和监管的回应（4） | 发生乙方不回应不配合甲方协调，控制和监管的事件扣2分，造成工作影响且不及时整改的扣4分，并要求乙方对相关人员进行处罚。 |
| 员工的遵纪守法情况（4） | 乙方工作人员应保持廉洁，遵守基本的道德准则，法律法规和机场相关规章制度，如发生违规行为，一次扣4分，并要求乙方对相关人员进行处罚。 |
| 企业文化认同及主动性（4） | 要求乙方认同甲方的企业文化和其他公司相关要求得4分，不满足的，监管人员视实际情况给分扣分。 |
| 质量(36) |  |
| 台账、资料管理质量(5) | 经检查发现乙方未对台账、资料进行合理管理，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生得0分。 |
| 作业完成质量（10） | 在考核期间，未达到《附件四——杭州萧山国际机场飞行区土面区维护工作质量标准》中作业要求及标准的，扣1-10分。 |
| 管理水平(6) | 在考核期间，未达到《附件四——杭州萧山国际机场飞行区土面区维护工作质量标准》中管理要求及标准的，扣1-5分。 |
| 设备故障率（5） | 考核期间，设备完好率不得低于80%，不满足要求的口2分，因设备故障影响作业进度的，扣3分。 |
| 人员培训质量(5) | 经检查发现乙方未对人员进行必要的安全教育、技能培训、技术学习等，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生则得0分。 |
| 应急事件处理质量(5) | 经检查发现乙方对应急事件处理未达到规定要求的，第一次发生扣2分，第二次得0分。 |
| 安全(12) |  |
| 总体安全意识的表现 （4） | 乙方重视安全工作，保持较高的安全风险防范意识的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 提供和维护安全的工作环境 （4） | 要求乙方有保证提供和维护安全工作环境的人力和物力能力，并不断完善和提高，发现安全隐患立即整改，拖延不整改或不到位的扣4分。 |
| 安全措施/制度/体系的制定和落实（4） | 要求乙方根据甲方要求制定自身合理的安全管理体系，并交由甲方备案，每年修订一次并根据实际情况不定期进行调整。安全措施/制度/体系不合理的扣2分，未按照安全措施/制度/体系落实的，监管人员视实际情况扣分。 |
| 过程(10) |  |
| 工作计划方案的充分性和质量（3） | 工作计划制定详尽合理的得3分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 方案执行情况（3） | 经检查发现乙方人员不遵守实施的方案，第一次发生扣1分，第二次发生则得0分。 |
| 工作进展及工作质量通报情况 （2） | 乙方不及时或故意不向甲方汇报工作进展的，第一次发生扣1分，第二次发生则得0分。 |
| 是否及时对发现的问题进行现场处理（2） | 工作过程中发生问题未能及时采取补救措施的一次扣2分。 |
| 资源(12) |  |
| 根据投标承诺足额配备人员(4) | 经检查发现乙方未按照要求配备规定人数或不满足工作需求的扣4分。 |
| 根据投标承诺提供机具、设备等(4) | 经检查发现乙方未按照要求配备配备常用机具、设备、车辆等，第一次发生扣1分，第二次发生得0分。 |
| 资源利用的合理性(4) | 要求乙方对人力物力等资源进行合理分配和利用，经检查发现物力资源（如燃油）利用不合理铺张浪费的，扣2分，人力安排不合理，人员无故缺岗缺勤的扣2分。 |
| 其他(6) |  |
| 满意度(6) | 服务范围内，乙方发生一次有效投诉扣6分。 |
| 加分项（10分） |  |
| 好人好事及表扬（4） | 每件好人好事，经甲方认可受到表扬的加2分。 |
| 超额超水平完成（2） | 超出甲方预期，超额完成任务一件加2分。 |
| 可行性建议及发现的隐患（4） | 经甲方认可，由乙方提出建议和意见已经实施的，每条加2分。 |

### 附件四：

杭州萧山国际机场飞行区土面区维护工作质量标准

1、作业要求及标准

| 序号 | 内容 | 要求 | 质量标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割草、草坪维护 | 草高控制 | 土面区草高必须持续控制在20厘米以内，每次割草后确保草高在5厘米以内，使用除草剂之前，使用区域需书面报甲方审核同意。 | 3 |
|  |  | 杂草清运 | 跑道、滑行道、机坪的道肩外15米范围内割除的草须立即打包运出飞行区。其他区域根据实际情况清运出飞行区，但作业条件允许情况下最迟不得超过3天。 | 2 |
|  |  | 石块清运 | 土面区不得存在任一边长大于10厘米的石块。 | 2 |
|  |  | 围界边及双围界内草高控制 | 草高必须持续控制在20厘米以内，每次割草后确保草高在5厘米以内。 | 2 |
|  |  | 清除围界攀附杂草 | 根据围界攀附杂草情况进行清除。 | 2 |
|  |  | 草坪维护 | 保证草坪铺设区域内常绿，及时清除杂草，保证草皮品种覆盖率达95%以上 | 2 |
| 2 | 清淤、水体保洁 | 排水沟清淤 | 雨季来临前清理完毕，每次施工周期不得超过60天内，目测无明显泥沙、杂草。 | 2 |
|  |  | 清淤杂物清运 | 排水沟清理出的杂草、石块等杂物及时清运出飞行区，在作业条件允许情况下最迟不得超过3天。 | 2 |
|  |  | 水体保洁 | 每日一次对飞行区主要的8处出水口进行水面漂浮物打捞，雨季增加到每日两次。打捞出的杂物立即清运出飞行区。 | 2 |
| 3 | 土面碾压 | 土面区平整度要求 | 碾压工作完成后，土面无明显轮辙痕迹、无高于5厘米的起伏或冲沟。 | 2 |
|  |  | 土面区密实度要求 | 碾压工作完成后，由甲方委托专业机构抽取对升降带平整区域和土质跑道端安全区土样进行密实度测量，升降带平整区域和土质跑道端安全区密实度必须达到87%。 | 2 |
| 4 | FOD | FOD清理 | 每次作业后，作业人员必须对作业区域的工具、材料等进行清理，杜绝在跑道、滑行道、机坪、土面区等区域产生FOD。 | 2 |

如甲方发现不满足以上作业要求及标准的，在《附件三土面区维护项目监管考核方法》中的机场公司业务外包项目月度考核表3.2项中予以扣分。

- 管理要求及标准

| 序号 | 内容及要求 | 质量标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员巡视（服务区域内） | 草高每日巡视一次；排水沟每日巡视一次，雨季每日巡视两次；碾压区域每周巡视一次；设立巡视台帐。 | 2 |
| 2 | 台账 | 设立质量控制图和台账 | 2 |
| 3 | 作业前报备 | 每次进行作业前要提前向甲方报备，并设立作业台帐。 | 2 |
| 4 | 作业单位安全要求 | 作业人员必须接受机场安全培训，人员及车辆必须取得禁区通行证办理通行证，必须符合飞行区安全管理要求，办理及培训费用均由乙方承担。 | 2 |
| 5 | 制定作业计划,定期上报总结 | 配合甲方进行监管。每周及每月将作业情况进行上报,年初制定计划,年终进行总结。 | 2 |
| 6 | 联合检查 | 甲方和上级单位对作业现场不定期检查，考核和鉴定不通过的，乙方承担相应处罚。 | 6 |
| 7 | 应急响应服务 | 提供24小时响应服务，在接到发包人指令通知后1小时内集结到位，应急预案完备且及时修订，执行到位。 | 3 |

- 如甲方发现不满足以上管理要求及标准的，在《附件三土面区维护项目监管考核方法》中的机场公司业务外包项目月度考核表3.3项中予以扣分。

### 附件五：

安全文明施工协议书

发包人（甲方）：杭州萧山国际机场有限公司

承包人（乙方）：

为确保杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目的顺利实施，保障机场安全、有序运行，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无死亡事故和重大伤害事故(含道路交通事故)。

2、无重大责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无七类重大刑事案件(杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死)及其它严重、恶性案件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、甲方的协助责任和权利

5、不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。

6、不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

7、由于民航行业的特殊性和空防安全的重要性，甲方对进出飞行区施工的人员和车辆实行通行证管理制度。为此，乙方成员必须参加甲方组织的专门安全教育培训和考试（主要是机场飞行、空防、不停航施工等安全方面知识）；同时甲方应协助乙方对全体施工人员进行安全教育培训和考核，并协助乙方办理相关人员和车辆的施工通行证。

8、联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《暂住证》，并协助乙方联系机场公安局商定有关飞行区安全保卫事宜。

9、利用施工例会定期分析和掌握施工单位的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

10、乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有权责令乙方停工整改直至终止合同。

11、甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。

12、对乙方因违反民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》而发生不安全事件，甲方有权按照相关处罚条例对乙方予以处罚，造成严重后果或损失重大的，甲方有权将乙方清退出场并追偿由此而造成的损失。

三、乙方的安全责任和权利

（一）乙方应从事的施工安全管理

13、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》以及其他安全生产的法律、法规，遵守民航航空安全、空防管理的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

14、对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。对工程依法实行总分包制，总包单位对施工安全负总责，并以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任。

15、工程开工前，应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。

16、对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用，应当列入建设工程预算，专款专用，不得挪作他用。

17、垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业,并严格遵守相关的操作规章规程。

18、在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

19、在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。

20、应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时停止施工的，乙方要做好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。

21、应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。

22、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

23、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

24、在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

25、应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

26、乙方不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

（二）乙方应从事的空防安全管理

27、必须严格遵守机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理机场公安局统一制发的通行证，凭证进入施工现场。

28、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》。在申请办理人员通行征时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由乙方提出申请，报甲方备案，办证费用由乙方自理。

29、需进入机场控制区施工的人员和车辆需主动接受机场管理人员的检查，并服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

30、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由甲方报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向甲方报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由甲方申报注销。上述环节因乙方管理不力发生问题的，乙方应承担由此引发的一切后果和责任。

（三）乙方应从事的不停航施工项目安全管理

31、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（CCAR－140）及杭州萧山国际机场有关安全管理规定进行施工。

32、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。如乙方需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧75米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据甲方要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照甲方要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

34、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入隔离区或超越机场净空限制面等情况。

（四）乙方的文明施工责任

35、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的标准和浙江省、杭州市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目文明施工合格。

36、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专人负责，符合相关消防规定，确保安全。

37、在施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，并堆放到甲方指定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得在机场内外遗洒，应有避免扬尘的措施。

（五）乙方应从事的社会治安综合治理

38、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

39、认真排查、调处各类矛盾，及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。

（六）乙方应从事的消防安全管理

41、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报甲方和机场公安局消防部门备案。

42、制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

43、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，未经批准一律不得使用。

44、加强对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

（七）乙方应从事的交通安全管理

45、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

46、对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订《交通安全责任书》，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育，减少或控制交通违法行为地发生，禁止严重影响交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）。

47、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农用运输车。

48、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施工车辆应开启黄色警示灯。

49、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与甲方协商，征得甲方和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

50、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方可以追究乙方责任；乙方违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成甲方或他方重大损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。

51、严禁因乙方行为导致发生飞行事故征侯，违者扣合同总款的20%，如发生飞行事故扣合同年度总款50％，并追究法律责任。

五、本协议书附于《杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目合同》后，盖章后生效。

五、附则：

（一）由于乙方行为违反国家法律、法规和杭州萧山国际机场有限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权对乙方进行处罚。乙方触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。

（二）本责任书解释权归甲方。

（三）本责任书由甲乙双方共同盖章后生效。

发包人：杭州萧山国际机场有限公司         承包人：

年   月   日                               年   月   日

### 附件六：

廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我方响应贵公司杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目招标要求，参加杭州萧山国际机场飞行区土面维护项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、图审、检测、评估、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113、86665823。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

1）立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

2）扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任；

3）拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

4）由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

本次评标采用综合评估法，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

涉及本文件投标人资格条件第（2）至（4）款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

评标委员会根据评审情况，对技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+技术分

3.3.1商务报价分60分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值，如遇税率不一致，按不含税总价进行评审。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-40分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 0-6分 | 投标人近3年（合同签订时间或部分服务期在2016年1月1日至投标截止日）承接过机场飞行区类似项目业绩，且单项业绩金额不得低于50万元。投标人有类似业绩一个得2分，最高分为6分。证明材料：合同证明文件或中标通知书或竣（交）工验收证书或业主证明等能证明投标人业绩金额等证明材料，须提供复印件并加盖投标人公章，原件备查。 类似项目指：土面区割草、填土碾压、排水沟维护等土面区维护项目 |
| 组织设计 | 0-34分 | - 企业管理水平、技术实力、和企业资质等情况横向比较进行打分0-3分； 2.服务方案是否合理0-4分； 3.根据投标人对本项目劳动力投入、人员配置的满足性、合理性等进行打分。高于最低要求的用工人数的，可酌情加分。0-8分； 4.根据投标人设备及机具、车辆配置的满足性、合理性、实用性、先进性等进行打分。高于常备设备最低配备标准的，可酌情加分。0-8分； 5.飞行区作业的安全文明保证措施是否科学、合理、到位0-4分； 6.应急预案可行性情况0-3分； 7.项目班子配备力量及合理性、技术管理人员专业配置的全面合理性0-4分。 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4 招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、投标报价表；

三、法定代表人资格证明书；

四、授权委托书；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》或《增值税一般纳税人登记表》或投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页。

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年（合同签订时间或部分服务期在2016年1月1日至投标截止日）完成类似项目业绩情况；

（5）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

六、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场         项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2. 我方承诺：

（1）我方不是失信被执行人；

（2）我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

（3）我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票；

（4）我方注册资金符合本项目招标文件资格条件要求。

3．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

7、我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

投标报价总表

项目名称：

| 服务项目 | 不含税金额（元） | 税率 | 税金（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年费用 |  |  |  |  |  |
| 第二年费用 |  |  |  |  |  |
| 第三年费用 |  |  |  |  |  |
| 第四年费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  | / |  |  |  |

注:1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独密封递交。

2、排水沟清淤、水体保洁、飞行区填土及平整、飞行区内土面整体压实、飞行区石块等杂物清理五项工作第一年报价自2020年7月1日起，其余项目按全年度报价。。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件4-1   投标分项报价表

项目名称：

| 序号 | 服务费用项目 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员薪酬（包括工资薪酬、高温费、福利补贴等） |  |  |
| 2 | 人员的社保及保险费 |  |  |
| 3 | 设备使用费 |  | 应自行列清单表详细说明，包括设备名称、品牌、用途、数量、购置时间、购置单价、状况等。 |
| 4 | 管理费（包含管理人员薪酬、证件费、服装费、应急事件处理费、培训费、利润、用房租金等） |  | 自行列表说明 |
| 5 | 税金 |  |  |
| 合计 | 总价（元） |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

注:1.价格按年度报价，每一合同年度填写一张

2.如果不按备注栏中要求提供详细清单说明来报价的组成，将视为没有实质性响应招标文件。

附件4-2   投标分项报价表（外包人员的薪酬及保险组成）

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 基本工资 | 全年相关福利费用 |  |  | 保险 | 年收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高温费 | 过节费 | 年终奖 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

注: 1、价格按年度报价，每一合同年度填写一张

2、如果不按要求提供详细清单说明来报价的组成，将视为没有实质性响应招标文件。

附件4－3  投标分项报价表（设备使用费）

项目名称：

| 服务项目 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

注:1、价格按年度报价，每一合同年度填写一张

2、如果不按要求提供详细清单说明来报价的组成，将视为没有实质性响应招标文件。

3、设备使用费含招标人可提供设备的维护费（如使用招标人提供的产品）、投标人提供的设备使用费等，由投标人自行评估。

附件4－5 投标分项报价表（管理费）

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近三年（合同签订时间或部分服务期在2016年1月1日至投标截止日）完成类似项目业绩情况

| 建设单位 | 项目名称 及建设地点 | 类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附服务合同等相应证明文件

六、服务大纲

（一）项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

（五）主要参与服务人员简介

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 本项目 拟任职务 | 工作年限、主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

七、投标人认为应该提供的其他材料