## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:T4行李分拣区域增加业务配套设施-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
T4行李分拣区域增加业务配套设施
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 4*10+1*6YJY电缆 | m | 245.00
2 | 030411004001 | 配线 | 2.5平方单芯线 | m | 2400.00
3 | 030411004002 | 配线 | 4平方单芯线 | m | 480.00
4 | 030404019001 | 控制开关 | 3P/40A 空开 | 个 | 2
5 | 030404019002 | 控制开关 | 3P/32A 空开 | 个 | 2
6 | 030404019003 | 控制开关 | 2P/16A带漏保 | 个 | 10
7 | 030404019004 | 控制开关 | 2P/20A带漏保 | 个 | 4
8 | 030404019005 | 控制开关 | 1P/20A空开 | 个 | 2
9 | 030411001001 | 配管 | Dn25PVC电线管 | m | 400.00
10 | 030404035001 | 插座 | 16A空调插座 | 个 | 2
11 | 030404035002 | 插座 | 10A5孔插座 | 个 | 76
12 | 030404017001 | 配电箱 | 32路明装电箱 | 台 | 2
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:T4行李分拣区域增加业务配套设施
单位工程及专业工程名称:T4行李分拣区域增加业务配套设施-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 03B001 | 脚手架搭拆费 | 1、由投标人综合考虑 | 项 | 1
2 | 03B002 | 材料搬运及垃圾清理外运 | 1、由投标人综合考虑 | 项 | 1
3 | 03B003 | 隔离区施工措施费 （因隔离区内的的施工，投标人须采用相应施工措施，包括施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中） | 1、由投标人综合考虑 | 项 | 1
4 | 03B004 | 施工安全监管费 （投标需考虑聘请专业保安（负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每8小时不得少于1人，并配备相应的保卫措施） | 暂列金额 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合计